|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательной лаборатории _______________ «____»______________________20____г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

внедрения методов измерений/испытаний (МИ)

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(номер, наименование НД, название МИ)

____________________________________________________________________________

(наименование показателя)

- Срок внедрения:

- Цель внедрения: (изучение новой МИ, отсутствующей в области аккредитации, изучение актуализированной МИ)

- Лицо, ответственное за внедрение:

- Проверка обеспеченности оборудованием, расходными материалами и пр.

- Выявление готовности оборудования к работе.

- Оценка соответствия лабораторных помещений требованиям, предъявляемым НД к внешним условиям.

- Оценка компетентности персонала для проведения испытания.

- Оценка правильности выполнения МИ.

- Выдача заключения о внедрении МИ в работу

_____________

«____»______________________20____г.

ОТЧЕТ

внедрения методики выполнения измерений/ испытаний (МИ)

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(номер, наименование НД, название МИ)

____________________________________________________________________________

(наименование показателя)

- Краткое описание метода:

- Обеспеченность лаборатории оборудованием, соответствие его характеристик требованиям НД: - см. в табл. 1

- Подготовка оборудования к работе: - сведения о поверке/ калибровке средств измерения см. в табл. 2 - сведения о испытательном оборудовании см. в табл. 3 - сведения о вспомогательном оборудовании см. в табл. 4

- Сведения о наличии необходимых материалов, реактивов, СО: Наименование, характеристика материалов, реактивов, СО; Имеются в наличии (да/нет).

- Требования, предъявляемые к внешним условиям:

- Специалисты, осуществляющие измерение по данной методике:

- Контроль правильности выполнения МИ Контроль выполнен… ФИО специалиста; Наименование показателя; Единица измерения; Результат измерения; Погрешность.

Процедура проведения измерений в соответствии с МИ: выполнено.

- Заключение: реализуемая в испытательной лаборатории методика измерения … соответствует требованиям МИ.

__________________________

«____»______________________20____г.

Таблица 1 – Сопоставление имеющегося в лаборатории оборудования с требуемым по НД

| Измеряемая величина/создаваемое условие | Требования, предъявляемые в МИ |  |  | Характеристика имеющегося оборудования |  |  | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Диапазон | Неопределенность (погрешность) | Наименование оборудования | Диапазон | Неопределенность (погрешность) |  |

Таблица 2 – Сведения о СИ

| Наименование | Тип/модель | Номер по реестру СИ | Идентификационные сведения | Поверка |  | Калибровка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата | период | дата | период | калибровочная лаборатория |

Таблица 3 – Сведения об ИО

| Наименование | Тип (модель) | Идентификационные сведения | Аттестация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | период | аттестующая организация |

Таблица 4 – Сведения о ВО

| Наименование | Тип (модель) | Идентификационные сведения | Результаты проверки технического состояния |
| --- | --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательной лаборатории _______________ «____»______________________20____г. |
| --- | --- |

АКТ

внедрения методов измерений/испытаний (МИ)

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(номер, наименование НД, название МИ)

____________________________________________________________________________

(наименование показателя)

Акт составлен комиссией в составе: Срок внедрения: Основание: подготовка лаборатории к подтверждению компетентности Заключение комиссии: все работы по освоению и внедрению методики измерений … выполнены полностью и в соответствии с утвержденной программой. Результаты работы изложены в отчете.

Рекомендуется методику измерений … считать освоенной и внедренной в работу.

| Заместитель руководителя ИЛ | _________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Менеджер по качеству ИЛ | _________________________ |  |

«____»______________________20____г.