АКТ ВЕРТИФИКАЦИИ МИ

| № п.п | Условие (процедура) | Требования МИ | Оценка пригодности (примечание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата верификации |  |  |
| 2 | Наименование методики | Методика измерений индивидуального | - |
| 3 | Назначение |  | - |
| 4 | Тип объекта | Персонал | Соответствует |
| 5 | Диапазоны измерения |  | Соответствует (СИ обеспечивает заданные диапазоны измерения) |
| 6 | Оборудование | - | В наличии |
| 7 | Стандартные образцы, Эталоны, источники | Нет требований | - |
| 8 | Требования к безопасности | - - - Требования безопасной эксплуатации, изложенные в соответствующих разделах эксплуатационной документации на них. - Требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. | Соответствует |
| 9 | Требования к квалификации | Профессиональный опыт в………………, изучившие данную методику измерений, руководство по эксплуатации и руководство пользователя программного обеспечения комплекса, прошедшие инструктаж на рабочем месте и имеющие практический опыт работы с комплексом | Соответствует |
| 10 | Требования к условиям измерений | - температура окружающего воздуха от + 10 до +35 °С; - относительная влажность окружающего воздуха до 75% при +30 °С и более низких температурах, без конденсации влаги; - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа. | Соответствует (крытое отапливаемое помещение, контроль условий проведения измерений) |
| 11 | Критерии для принятия решения | Не используются | - |
| 12 | Обработка результатов | Описание в МИ | Соответствует) |
| 13 | Оценка неопределённости | Способ расчёта приведён в МИ | Соответствует |

Выводы и техническое обоснование:

1. Объекты исследований и диапазоны измерения соответствуют области распространения методики.

2. Применяемое оборудование (средства измерений) соответствуют требованиям методики.

3. Алгоритмы и периодичность контрольных процедур установлены методикой.

4. Формы протоколов разработаны и приведены в Руководстве по качеству.

Экспериментальный отчёт проведении экспериментальной проверки правильности использования методики.

| Показатель качества | Формулы расчёта | Результат контрольной процедуры | Результат контрольной процедуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Точность | ¦Кк¦=Xср-С |  | Удвл. |
| Повторяемость | П=X1+X2+X3+X4+X55 |  | Удвл. |