## шаблон_21
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | [8 empty] | Сумма всех значений выбрки | [7 empty] | 252 |  |  |  |  | 273
Шапка
Шапка
Шапка | [8 empty] | f=n-1 | [7 empty] | 20
Отчёт верификации по показателю
показатель
Объект исследования: |  |  |  | препарат
Производитель: |  |  |  | фирма
Нормативный документ: |  |  |  |  | лс- | [6 empty] | 3*s
Норма в соответствии со спецификацией: |  |  |  |  | норма из нд | [5 empty] | 18.6145 |  |  | 18.6145
| № | № серии |  |  | показатель
[5 empty] | ИЛ ФГБУ "НМИЦ гематологии" МЗ РФ |  | Производитель |  |  |  | ИЛ |  |  | ПРОиз |  |  |  | ИЛ |  |  | ПРОиз
| 1 | 12 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | -10 |  |  | -10 |  |  |  | 4 |  |  | 9
| 2 | 13 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | -9 |  |  | -9 |  |  |  | 9 |  |  | 16
| 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | -8 |  |  | -8 |  |  |  | 16 |  |  | 25
| 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | -7 |  |  | -7 |  |  |  | 25 |  |  | 36
| 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | -6 |  |  | -6 |  |  |  | 36 |  |  | 49
| 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | -5 |  |  | -5 |  |  |  | 49 |  |  | 64
| 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | -4 |  |  | -4 |  |  |  | 64 |  |  | 81
| 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | -3 |  |  | -3 |  |  |  | 81 |  |  | 100
| 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | -2 |  |  | -2 |  |  |  | 100 |  |  | 121
| 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  | 121 |  |  | 144
| 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 144 |  |  | 169
| 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 169 |  |  | 196
| 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 196 |  |  | 225
| 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 225 |  |  | 256
| 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 256 |  |  | 289
| 16 |  |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 289 |  |  | 324
| 17 |  |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 324 |  |  | 361
| 18 |  |  |  | 19 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 361 |  |  | 400
| 19 |  |  |  | 20 |  | 21 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 400 |  |  | 441
| 20 |  |  |  | 21 |  | 22 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 441 |  |  | 484
| 21 |  |  |  | 22 |  | 23 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 484 |  |  | 529
[18 empty] | 770 |  |  | 770
1. Основные статистические характеристики однородной выборки и их вычисление.*
объем выборки (n) меняем, в соответствии с выборкой, которая актуальна для вас
Объем выборки (n) |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | что выделено красным - меняем
[5 empty] | ИЛ |  | Производитель
Среднее значение, х̅ |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  | критерий Фишера: делим большее значение на меньшее!!!!!
Дисперсия, |  |  |  |  | 38.5 |  | 38.5 |  |  |  |  | в таблицу, где значения Стьюдента, вставляем значения из ячеек либо голубого цвета, либо персиковова цвета
Стандартное отклонение, s (оценка случайной ошибки) |  |  |  |  | 6.2048 |  | 6.2048 |  |  |  |  | Листы 1-3 офицальные, их можно печатать. Листы 4-6 информационные и предназначены для дополнительных расчётов.
Стандартное отклонение среднего результата |  |  |  |  | 1.354 |  | 1.354 |  |  |  |  | доверит.интервал переносим на лист 3, перед заключением, если это требуется.
Относительное стандартное отклонение, RSD, (Коэффициент вариации), % |  |  |  |  | 11.2834 |  | 10.4154 |  |  |  |  | возможно добавление пункта №4, где будем считать "гарантии качества продукции"
2. Оценка статистически значимого различия между дисперсиями, полученными в ИЛ и у производителя, с помощью F-критерия Фишера, котрый позволяет определеить алгоритм рсчёта t-критерия Стьюдента.*
Критические значения контрольного критерия Q (P,n)
[12 empty] | n | Q
[13 empty] | P=90 % |  | P=95 % |  | P=99 %
| Максимальное допустимое значение F-критерия Фишера. Р=95% | [5 empty] | 2.0842 |  |  |  |  | 3 | 0.89 |  | 0.94 |  | 0.99
[12 empty] | 4 | 0.68 |  | 0.77 |  | 0.89
| Расчетное значение F-критерия Фишера. | [10 empty] | 5 | 0.56 |  | 0.64 |  | 0.76
[12 empty] | 6 | 0.48 |  | 0.56 |  | 0.7
[12 empty] | 7 | 0.43 |  | 0.51 |  | 0.64
[12 empty] | 8 | 0.4 |  | 0.48 |  | 0.58
[12 empty] | 9 | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.55
Fрасч. ≤ Fтабл. Различие дисперсий не может быть признано статистически значимым с вероятностью Р=95%.
Fрасч. > Fтабл. Различие дисперсий признается статистически значимым с вероятностью Р=95%.
Fрасч. > Fтабл. Различие дисперсий признается статистически значимым с вероятностью Р=95%.
Fрасч. ≤ Fтабл. Различие дисперсий не может быть признано статистически значимым с вероятностью Р=95%.
3. Сравнение средних результатов двух выборок. Определение значимости величины разности средних результатов с помощью t-критерия Стьюдента.* | [8 empty] | Если F≤Fтабл
[9 empty] | Общая дисперсия | [11 empty] | 38.5
Максимальное допустимое значение t-критерия Стьюдента. Р=95%
3.6667
Расчетное значение t-критерия Стьюдента
1.9149
Критерии оценки: |  |  | Если t расч. > t табл, разница средних результатов является значимой. Определяют доверительный интервал для разности соответствующих генеральных средних х̅1 и х̅2. | [5 empty] | Расчетное значение t-критерия Стьюдента | [11 empty] | 0.52223
[9 empty] | степень свободы | [11 empty] | 40
[9 empty] | Максимальное допустимое значение t-критерия Стьюдента. | [11 empty] | 2.0211
место для доверительного интервала, если он требуется. Простто перенесите сюда данные с листа №6
[9 empty] | Доверительный интервал разности генеральных средних | [6 empty] | -2.8701 |  |  | ≤ | │х̅1 - х̅2│ |  | ≤ | 4.8701
Заключение по результатам верификации: | [5 empty] | Результаты, полученные в ИЛ, входят в диапазон определения показателя в соответствии со спецификацией производителя. |  |  | Если F>Fтабл
3.6667
1.9149
*- расчет произведен в соответствиии с ОФС 1.1.0013.15 Статистическая обработка результатов химического эксперимента.
[9 empty] | степень свободы пересчитанная,f' | [11 empty] | 40 |  |  | дополнение к f' | 0.5
[9 empty] | Расчетное значение t-критерия Стьюдента | [11 empty] | 0.52223
[9 empty] | Максимальное допустимое значение t-критерия Стьюдента. | [11 empty] | 2.0211
Сотрудник ИЛ | [7 empty] | ФИО
Менеджер по качеству | [7 empty] | ФИО
[9 empty] | Доверительный интервал разности генеральных средних | [6 empty] | -2.8701 |  |  | ≤ | │х̅1 - х̅2│ |  | ≤ | 4.8701
Если t расч. > t табл, разница средних результатов является значимой. Определяют доверительный интервал для разности соответствующих генеральных средних х̅1 и х̅2.
Если t расч. ≤ t табл, разница средних результатов является незначимой. Установленные требования производителя были выполнены в ИЛ.
[9 empty] | Доверительный интервал разности генеральных средних | [6 empty] | -2.8701 |  |  | ≤ | │х̅1 - х̅2│ |  | ≤ | 4.8701
[9 empty] | │х̅1 - х̅2│ | [6 empty] | 1
𝑥 ̅=(∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛
ⅆ_𝑖=𝑥_𝑖−𝑥 ̅
∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖^2
∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖^2 −(𝑛⋅𝑥 ̅^2 )
𝑠^2=(∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖^2 −𝑛⋅𝑥 ̅^2)/𝑓
𝑠=√(𝑠^2 )
𝑠_𝑜 ̃ =𝑠/√𝑛
𝑠_𝑜 ̃ ,%=𝑠_𝑜 ̃ /𝑥 ̅
𝐹_табл=𝐹(𝑃,𝑓_1,𝑓_2 )
, при
𝐹=(𝑠_1^2)/(𝑠_2^2 ), при 𝑠_1^2>𝑠_2^2
𝑠_2^2 −производитель
𝑠_2^2 −ИЛ
𝑡_табл (𝑃,𝑓)
𝑡=|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |/𝑠_𝑝
𝑠_общ^2=(𝑓_1×𝑠_1^2+𝑓_2×𝑠_2^2)/(𝑓_1+𝑓_2 )
𝑠_𝑝^2=(𝑠_общ^2×(𝑛_1+𝑛_1 ))/(𝑛_1×𝑛_2 )
𝑠_𝑝=√(𝑠_𝑝^2 )
𝑡=|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |/𝑠_𝑝
𝑓=𝑛_1+𝑛_2−2
𝑡_табл (𝑃,𝑓)
𝑡=|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |/𝑠_𝑝
𝑡_табл (𝑃,𝑓)
𝑠_𝑝^2=(𝑠_1^2)/𝑛_1 +(𝑠_2^2)/𝑛_2
𝑓′=(𝑛_1+𝑛_2−2)×(0,5+(𝑠_1^2×𝑠_2^2)/(𝑠_2^4+𝑠_𝑠^4 ))
|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |−𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝≤|𝒙 ̅_𝟏−𝒙 ̅_𝟐 |≤|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |+𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝
|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |−𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝≤|𝒙 ̅_𝟏−𝒙 ̅_𝟐 |≤|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |+𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝
𝑠_𝑝=√(𝑠_𝑝^2 )
𝑑_𝑖≤3×𝑠
𝑠^2

## сводная таблица
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Шапка
Сводная таблица результатов верификации
Утверждаю
Руководитель организации
ФИО
20 г.
|  | Объект исследования: |  |  | препарат
|  | Производитель: |  |  | фирма
|  | Нормативный документ: |  |  | лс-
№ | Показатель |  |  |  |  | Норма в соответствии со спецификацией | Исполнитель |  | RSD, % |  | F-критерий Фишера |  |  | t-критерий Стьюдента
[9 empty] | ИЛ | Производитель | Расч. | Табл. |  | Расч. |  | Табл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|  | -- | Полученные результаты входят в диапазон определения показателя в соответствии со спецификацией производителя.
|  | -- | Установленные требования НД производителя были выполнены.
|  | -- | Полученные результаты не входят в диапазон определения показателя в соответствии со спецификацией производителя.
Дата составления | [14 empty] | 2020-03-10
Сотрудник ИЛ | [14 empty] | ФИО
Менеджер по качеству | [14 empty] | ФИО

## шаблон_15
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | [8 empty] | Сумма всех значений выбрки | [7 empty] | 135 |  |  |  |  | 150
Шапка
Шапка
Шапка | [8 empty] | f=n-1 | [7 empty] | 14
Отчёт верификации по показателю
показатель
Объект исследования: |  |  |  | препарат
Производитель: |  |  |  | фирма
Нормативный документ: |  |  |  |  | лс- | [6 empty] | 3*s
Норма в соответствии со спецификацией: |  |  |  |  | норма из нд | [5 empty] | 13.4164 |  |  | 13.4164
| № | № серии |  |  | показатель
[5 empty] | ИЛ ФГБУ |  | Производитель |  |  |  | ИЛ |  |  | ПРОиз |  |  |  | ИЛ |  |  | ПРОиз
| 1 | 12 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | -7 |  |  | -7 |  |  |  | 4 |  |  | 9
| 2 | 13 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | -6 |  |  | -6 |  |  |  | 9 |  |  | 16
| 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | -5 |  |  | -5 |  |  |  | 16 |  |  | 25
| 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | -4 |  |  | -4 |  |  |  | 25 |  |  | 36
| 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | -3 |  |  | -3 |  |  |  | 36 |  |  | 49
| 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | -2 |  |  | -2 |  |  |  | 49 |  |  | 64
| 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  | 64 |  |  | 81
| 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 81 |  |  | 100
| 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  | 121
| 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 121 |  |  | 144
| 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 144 |  |  | 169
| 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 169 |  |  | 196
| 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 196 |  |  | 225
| 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 225 |  |  | 256
| 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 256 |  |  | 289
[18 empty] | 280 |  |  | 280
1. Основные статистические характеристики однородной выборки и их вычисление.* | [11 empty] | Информация
объем выборки (n) меняем, в соответствии с выборкой, которая актуальна для вас
Объем выборки (n) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | что выделено красным - меняем
[5 empty] | ИЛ |  | Производитель
Среднее значение, х̅ |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | критерий Фишера: делим большее значение на меньшее!!!!!
Дисперсия, |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | в таблицу, где значения Стьюдента, вставляем значения из ячеек либо голубого цвета, либо персиковова цвета
Стандартное отклонение, s (оценка случайной ошибки) |  |  |  |  | 4.4721 |  | 4.4721 |  |  |  |  | Листы 1-3 офицальные, их можно печатать. Листы 4-6 информационные и предназначены для дополнительных расчётов.
Стандартное отклонение среднего результата |  |  |  |  | 1.1547 |  | 1.1547 |  |  |  |  | доверит.интервал переносим на лист 3, перед заключением, если это требуется.
Относительное стандартное отклонение, RSD, (Коэффициент вариации), % |  |  |  |  | 12.83 |  | 11.547 |  |  |  |  | возможно добавление пункта №4, где будем считать "гарантии качества продукции"
2. Оценка статистически значимого различия между дисперсиями, полученными в ИЛ и у производителя, с помощью F-критерия Фишера, котрый позволяет определеить алгоритм рсчёта t-критерия Стьюдента.*
Критические значения контрольного критерия Q (P,n)
[12 empty] | n | Q
[13 empty] | P=90 % |  | P=95 % |  | P=99 %
| Максимальное допустимое значение F-критерия Фишера. Р=95% | [5 empty] | 2.4034 |  |  |  |  | 3 | 0.89 |  | 0.94 |  | 0.99
[12 empty] | 4 | 0.68 |  | 0.77 |  | 0.89
| Расчетное значение F-критерия Фишера. | [10 empty] | 5 | 0.56 |  | 0.64 |  | 0.76
[12 empty] | 6 | 0.48 |  | 0.56 |  | 0.7
[12 empty] | 7 | 0.43 |  | 0.51 |  | 0.64
[12 empty] | 8 | 0.4 |  | 0.48 |  | 0.58
[12 empty] | 9 | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.55
Fрасч. ≤ Fтабл. Различие дисперсий не может быть признано статистически значимым с вероятностью Р=95%.
Fрасч. > Fтабл. Различие дисперсий признается статистически значимым с вероятностью Р=95%.
Fрасч. > Fтабл. Различие дисперсий признается статистически значимым с вероятностью Р=95%.
Fрасч. ≤ Fтабл. Различие дисперсий не может быть признано статистически значимым с вероятностью Р=95%.
3. Сравнение средних результатов двух выборок. Определение значимости величины разности средних результатов с помощью t-критерия Стьюдента.* | [8 empty] | Если F≤Fтабл
[9 empty] | Общая дисперсия | [11 empty] | 20
Максимальное допустимое значение t-критерия Стьюдента. Р=95%
2.6667
Расчетное значение t-критерия Стьюдента
1.633
Критерии оценки: |  |  | Если t расч. > t табл, разница средних результатов является значимой. Определяют доверительный интервал для разности соответствующих генеральных средних х̅1 и х̅2. | [5 empty] | Расчетное значение t-критерия Стьюдента | [11 empty] | 0.61237
[9 empty] | степень свободы | [11 empty] | 28
[9 empty] | Максимальное допустимое значение t-критерия Стьюдента. | [11 empty] | 2.0484
место для доверительного интервала, если он требуется. Простто перенесите сюда данные с листа №6
[9 empty] | Доверительный интервал разности генеральных средних | [6 empty] | -2.345 |  |  | ≤ | │х̅1 - х̅2│ |  | ≤ | 4.345
Заключение по результатам верификации: | [5 empty] | Результаты, полученные в ИЛ, входят в диапазон определения показателя в соответствии со спецификацией производителя. |  |  | Если F>Fтабл
2.6667
1.633
*- расчет произведен в соответствиии с ОФС 1.1.0013.15 Статистическая обработка результатов химического эксперимента.
[9 empty] | степень свободы пересчитанная,f' | [11 empty] | 28 |  |  | дополнение к f' | 0.5
[9 empty] | Расчетное значение t-критерия Стьюдента | [11 empty] | 0.61237
[9 empty] | Максимальное допустимое значение t-критерия Стьюдента. | [11 empty] | 2.0518
Сотрудник ИЛ | [7 empty] | ФИО
Менеджер по качеству | [7 empty] | ФИО
[9 empty] | Доверительный интервал разности генеральных средних | [6 empty] | -2.3506 |  |  | ≤ | │х̅1 - х̅2│ |  | ≤ | 4.3506
Если t расч. > t табл, разница средних результатов является значимой. Определяют доверительный интервал для разности соответствующих генеральных средних х̅1 и х̅2.
Если t расч. ≤ t табл, разница средних результатов является незначимой. Установленные требования производителя были выполнены в ИЛ.
[9 empty] | Доверительный интервал разности генеральных средних | [6 empty] | -2.3506 |  |  | ≤ | │х̅1 - х̅2│ |  | ≤ | 4.3506
[9 empty] | │х̅1 - х̅2│ | [6 empty] | 1
𝑥 ̅=(∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛
ⅆ_𝑖=𝑥_𝑖−𝑥 ̅
∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖^2
∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖^2 −(𝑛⋅𝑥 ̅^2 )
𝑠^2=(∑129_1^𝑛▒𝑥_𝑖^2 −𝑛⋅𝑥 ̅^2)/𝑓
𝑠=√(𝑠^2 )
𝑠_𝑜 ̃ =𝑠/√𝑛
𝑠_𝑜 ̃ ,%=𝑠_𝑜 ̃ /𝑥 ̅
𝐹_табл=𝐹(𝑃,𝑓_1,𝑓_2 )
, при
𝐹=(𝑠_1^2)/(𝑠_2^2 ), при 𝑠_1^2>𝑠_2^2
𝑠_2^2 −производитель
𝑠_2^2 −ИЛ
𝑡_табл (𝑃,𝑓)
𝑡=|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |/𝑠_𝑝
𝑠_общ^2=(𝑓_1×𝑠_1^2+𝑓_2×𝑠_2^2)/(𝑓_1+𝑓_2 )
𝑠_𝑝^2=(𝑠_общ^2×(𝑛_1+𝑛_1 ))/(𝑛_1×𝑛_2 )
𝑠_𝑝=√(𝑠_𝑝^2 )
𝑡=|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |/𝑠_𝑝
𝑓=𝑛_1+𝑛_2−2
𝑡_табл (𝑃,𝑓)
𝑡=|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |/𝑠_𝑝
𝑡_табл (𝑃,𝑓)
𝑠_𝑝^2=(𝑠_1^2)/𝑛_1 +(𝑠_2^2)/𝑛_2
𝑓′=(𝑛_1+𝑛_2−2)×(0,5+(𝑠_1^2×𝑠_2^2)/(𝑠_2^4+𝑠_𝑠^4 ))
|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |−𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝≤|𝒙 ̅_𝟏−𝒙 ̅_𝟐 |≤|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |+𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝
|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |−𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝≤|𝒙 ̅_𝟏−𝒙 ̅_𝟐 |≤|𝑥 ̅_1−𝑥 ̅_2 |+𝑡(𝑃,𝑓)×𝑠_𝑝
𝑠_𝑝=√(𝑠_𝑝^2 )
𝑑_𝑖≤3×𝑠
𝑠^2