## Лист1
Расчет градуировки методом наименьших квадратов и расчет неопределенности согласно Р 50.2.028-2003
Неопределенность выходной величины (погрешность прибора)
U(y) | 0.05
Неопределенность градуировочных смесей
Номер раствора | Концентрация | Относительная Неопределенность u (х)=x*δ(x)/√3 | Абсолютная неопределенность u (х)=θ(x)/√3
Sx11 | 900 | 0.02 | 18
Sx10 | 800 | 0.03 | 24
Sx9 | 700 | 0.04 | 28
Sx8 | 600 | 0.05 | 30
Sx7 | 500 | 0.06 | 30
Sx6 | 400 | 0.07 | 28
Sx5 | 300 | 0.08 | 24
Sx4 | 200 | 0.09 | 18
Sx3 | 100 | 0.1 | 10
Sx2 | 50 | 0.11 | 5.5
Sx1 | 0 | 0 | 0
Количество точек N | 11
Количество повторов в точке n | 2
Выходная величина
Номер раствора | Градуировочная смесь | 1 измерение | 2 измерение | 3 измерение | 4 измерение | 5 измерение | 6 измерение | 7 измерение | Среднее значение
| X | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y
1 | 0 | Y1: 0; Y2: 1 | 0.5
2 | 50 | Y1: 20; Y2: 21 | 20.5
3 | 100 | Y1: 40; Y2: 41 | 40.5
4 | 200 | Y1: 80; Y2: 82 | 81
5 | 300 | Y1: 125; Y2: 126 | 125.5
6 | 400 | Y1: 160; Y2: 159 | 159.5
7 | 500 | Y1: 200; Y2: 200 | 200
8 | 600 | Y1: 235; Y2: 236 | 235.5
9 | 700 | Y1: 280; Y2: 282 | 281
10 | 800 | Y1: 324; Y2: 326 | 325
11 | 900 | Y1: 365; Y2: 366 | 365.5
|  |  | Средняя концентрация X | Средняя величина Y
|  |  | 413.6364 | 166.7727
| Градуировочная смесь | Y1: Среднее значение выходной величины
Номер раствора | X | Y | (Xi-Xср) | (Yi-Yср) | (Xi-Xср)^2 | (Yi-Yср)(Xi-Xср) | Абсолютная неопределенность | u (х)*(Xi-Xср)
1 | 0 | 0.5 | -413.6364 | -166.2727 | 171095.0413 | 68776.4463 | 18 | -7445.4545
2 | 50 | 20.5 | -363.6364 | -146.2727 | 132231.405 | 53190.0826 | 24 | -8727.2727
3 | 100 | 40.5 | -313.6364 | -126.2727 | 98367.7686 | 39603.719 | 28 | -8781.8182
4 | 200 | 81 | -213.6364 | -85.7727 | 45640.4959 | 18324.1736 | 30 | -6409.0909
5 | 300 | 125.5 | -113.6364 | -41.2727 | 12913.2231 | 4690.0826 | 30 | -3409.0909
6 | 400 | 159.5 | -13.6364 | -7.2727 | 185.9504 | 99.1736 | 28 | -381.8182
7 | 500 | 200 | 86.3636 | 33.2273 | 7458.6777 | 2869.6281 | 24 | 2072.7273
8 | 600 | 235.5 | 186.3636 | 68.7273 | 34731.405 | 12808.2645 | 18 | 3354.5455
9 | 700 | 281 | 286.3636 | 114.2273 | 82004.1322 | 32710.5372 | 10 | 2863.6364
10 | 800 | 325 | 386.3636 | 158.2273 | 149276.8595 | 61133.2645 | 5.5 | 2125
11 | 900 | 365.5 | 486.3636 | 198.7273 | 236549.5868 | 96653.719 | 0 | 0
Сумма ∑ |  | Y4: 970454.5455; Y5: 390859.0909; Y7: -24738.6364 | 612000129.1322
Вписываем свободный член
b (коэффициент) |  | Y1: 0.40276
a0 (свободный член) |  | Y1: 0.17705; Y2: 0.17705
R2 |  | Y1: 0.99948
Предсказанное значение
Номер раствора | yi | Y1: (Yi-yi)^2; Y2: (Xi)^2
1 | 0.17705 | Y1: 0.1043; Y2: 0
2 | 20.315 | Y1: 0.034229; Y2: 2500
3 | 40.4529 | Y1: 0.0022158; Y2: 10000
4 | 80.7288 | Y1: 0.073546; Y2: 40000
5 | 121.0047 | Y1: 20.2079; Y2: 90000
6 | 161.2806 | Y1: 3.1704; Y2: 160000
7 | 201.5564 | Y1: 2.4225; Y2: 250000
8 | 241.8323 | Y1: 40.0983; Y2: 360000
9 | 282.1082 | Y1: 1.2281; Y2: 490000
10 | 322.3841 | Y1: 6.8431; Y2: 640000
11 | 362.66 | Y1: 8.0659; Y2: 810000
Сумма ∑ |  | Y1: 82.2504; Y2: 552500
Sxy^2 | 9.1389 | Y1: 8.225
| 9.1389 | Y1: Если принять, что прямая проходит через 0, то степени свободы N-1, если нет, то N-2
Sxy | 3.0231
Sb^2 | 9.4172e-06
Sb | 0.0030687
Sa^2 | 0.473
Sa | 0.68775 | Y1: Надо сравнить со свободным членом!!! если больше чем на порядок, то убираем свободный член!!!
сравниваем с ошибкой свободного члена
Предел обнаружения | 5.6351
Предел количественного определения | 17.0759
Вычисление ошибки градуировки полученного значения (согласно метода наименьших квадратов из стандартного отклонения остатков по ГОСТ Р ИСО 11095-2007)
Полученное значение Y
Проба | Рассчитанное Х | Среднее Y | 1 измерение | 2 измерение | 3 измерение | 4 измерение | 5 измерение | 6 измерение | 7 измерение | ((Y-Yср)^2) | 1/N | 1/n | b^2(сумма((Xi-Xср)^2)) | Sx^2 | Sx | средняя неопределенность | Расширенная неопределенность при К=2 | Расширенная неопределенность при К=3
x | 0.80185 | Y1: 0.5; Y2: 0; Y3: 1 |  | 27646.6198 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 43.1852 | 6.5715 | 6.1777 | 12.3554 | 24.7108
x | 50.4594 | Y1: 20.5; Y2: 20; Y3: 21 |  | 21395.7107 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 40.9481 | 6.3991
x | 100.1169 | Y1: 40.5; Y2: 40; Y3: 41 |  | 15944.8017 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 38.9973 | 6.2448
x | 200.6733 | Y1: 81; Y2: 80; Y3: 82 |  | 7356.9607 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 35.9239 | 5.9937
x | 311.1613 | Y1: 125.5; Y2: 125; Y3: 126 |  | 1703.438 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 33.9006 | 5.8224
x | 395.5791 | Y1: 159.5; Y2: 160; Y3: 159 |  | 52.8926 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 33.3099 | 5.7715
x | 496.1356 | Y1: 200; Y2: 200; Y3: 200 |  | 1104.0517 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 33.686 | 5.804
x | 335.9901 | Y1: 135.5; Y2: 135; Y3: 136 |  | 977.9835 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 33.6409 | 5.8001
x | 697.2485 | Y1: 281; Y2: 280; Y3: 282 |  | 13047.8698 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 37.9605 | 6.1612
x | 806.495 | Y1: 325; Y2: 324; Y3: 326 |  | 25035.8698 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 42.2508 | 6.5001
x | 907.0515 | Y1: 365.5; Y2: 365; Y3: 366 |  | 39492.5289 | 0.090909 | 0.5 | 157421.9315 | 47.4246 | 6.8866
Расчет неопределенности исходя из неопределенности растворов градуировки. Скоррелированных между собой и зависимых от значения концентрации раствора (согласно Р 50.2.028-2003, вариант 4)
[11 empty] | 383.8037 |  | 69.5329
Проба | Рассчитанное Х | Среднее Y | 1 измерение | 2 измерение | 3 измерение | 4 измерение | 5 измерение | 6 измерение | 7 измерение | (X-Xср) | (X-Xср)^2 | [7 empty] | средняя неопределенность | Расширенная неопределенность при К=2 | Расширенная неопределенность при К=3
x | 0.80185 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412.8345 | 170432.3383 | 18.5326 |  | 80.2242 |  |  |  | 9.9376 | 9.1264 | 18.2528 | 27.3791
x | 50.4594 | 20.5 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -363.177 | 131897.5352 | 15.7716 |  | 76.1622 |  |  |  | 9.5882
x | 100.1169 | 40.5 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.5195 | 98294.4695 | 13.3639 |  | 72.62 |  |  |  | 9.2728
x | 200.6733 | 81 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.963 | 45353.2486 | 9.5707 |  | 67.0394 |  |  |  | 8.7527
x | 311.1613 | 125.5 | 125 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.4751 | 10501.1363 | 7.0736 |  | 63.3655 |  |  |  | 8.3928
x | 395.5791 | 159.5 | 160 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0573 | 326.0653 | 6.3445 |  | 62.293 |  |  |  | 8.2848
x | 496.1356 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4992 | 6806.1161 | 6.8088 |  | 62.976 |  |  |  | 8.3537
x | 335.9901 | 135.5 | 135 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.6463 | 6028.9471 | 6.7531 |  | 62.8941 |  |  |  | 8.3455
x | 697.2485 | 281 | 280 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6121 | 80435.8355 | 12.0844 |  | 70.7375 |  |  |  | 9.1007
x | 806.495 | 325 | 324 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.8587 | 154337.9214 | 17.3794 |  | 78.5277 |  |  |  | 9.7932
x | 907.0515 | 365.5 | 365 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.4151 | 243458.4803 | 23.7649 |  | 87.9221 |  |  |  | 10.5682
=