
Таблица
[bookmark: _GoBack]Область аккредитации испытательной лаборатории из свидетельства РМРС 
	Наименование испытываемой продукции
	Коды РМРС, виды испытаний и определяемые характеристики

	Прокат черных металлов

	Код 21001500:
1. Статические испытания по стандартным методикам на растяжение или сжатие при повышенных, нормальных и пониженных температурах: Rpo,2; Rm; A; Z;  ; 
2. Испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах:
КСU, KCV, КСТ (КU, KV, КТ); %В
3. Технологические пробы на изгиб;
4. Испытания по определению характеристик трещиностойкости при статическом нагружении: K1C KC δC
5. Статическое разрушение конструктивных элементов;
6. Испытания для получения кинетической диаграммы развития усталостной трещины при стационарном и нестационарном нагружении: dl/dN, ΔК1
7. Усталостные испытания в малоцикловой области (в различных средах): Nтp, εа
8. Усталостные испытания в многоцикловой области;
9. Усталостные испытания в малоцикловой области при повышенных температурах: N, σа или εа ;
10. Усталостные испытания сварных соединений и конструктивных элементов при одноосном нагружении: N, σа;
I I. Определение твердости по методам:
Бринелля НВ; Роквелла HRA, HRB, HRC; Виккерса HV;
12. Испытание на кручение: предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности, истинный предел прочности, модуль сдвига, максимальный остаточный сдвиг.
Код 21001800
13. Металлографический анализ микро- и макроструктуры;


	2.Прокат цветных металлов и изделия дальнейшего передела из проката

	
Аналогично пп. 1-4, 6-13;


	3.Прокат легких металлов (магниевые и титановые сплавы)
	Аналогично ПП. 1-4,6-13;

	4. Прокат тяжелых (среднеплавких) металлов
	Аналогично пп. 1-4,6-13;

	5. Металлопродукция сварная для судостроения, машиностроения и металлообработки
	Аналогично пп. 1-4, 6-13;

	6. Трубы стальные
	Аналогично пп. 1-5, 7, 8;
Код 21001500;
14. Испытание труб на растяжение при комнатной и повышенных температурах;
15. Испытание труб на бортование;
16. Испытание труб на сплющивание;
17. Испытание труб на загиб;

	7. Трубы, трубки из цветных металлов
	Аналогично пп. 1-5,7, 8, 14-17;

	8. Трубы из термопластов
	Аналогично пп. 1-4, 14, 16;
Код 21001500;
18. Испытания на отрыв седловых отводов.

	9.Литье
	Аналогично пп. 1-4;

	10. Поковки и штамповки
	Аналогично пп. 1-4;

	11. Проволока стальная обыкновенного качества
	Кол 21001500;
19. Статические испытания по стандартным методикам на растяжение при повышенных, комнатной и пониженных температурах;
RPO,2; Rm, А, Z;
20. Статические испытания на разрыв; Р, δ;
21. Усталостные испытания в многоцикловой области; N, σa

	12. Проволока стальная из углеродистых и легированных марок стали
	Аналогично пп. 19-21;

	13. Лента стальная холоднокатаная
	Аналогично пп. 19-21;

	14. Цепи
	Аналогично пп. 20;
Код 21001500;
Испытание на растяжение, с разрывной нагрузкой; Р, Rm;



