УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

_____________/Д.М. Соколов

«____» ____________ 202_ г.

АКТ № ___ от «____» ____________ 202_ г 
входного контроля оборудования

- Информация об оборудовании

Наименование оборудования: Весы лабораторные

Модель (тип): МЛ 2-V В1ЖА

Группа оборудования: 	☐ СИ 	☐ ИО 	☐ ВО

Номер в Государственном реестре (для СИ): 60183-15

Заводской №: 800720

Год выпуска: 2020	 Изготовитель: Россия, ООО "МИДЛиК"

Условия эксплуатации: температура воздуха 	°С, влажность воздуха 	%,

Дата поступления:

| Наличие: ☑ – да ☒ – нет | ☐ повреждений упаковки ☐ повреждений оборудования ☐ заявленных комплектующих ☐ паспорта ☐ гарантийного обязательства | ☐ руководство по эксплуатации (рус. яз.) ☐ руководство по эксплуатации (иностр. яз.) ☐ свидетельства о поверке / аттестации ☐ методики поверки ☐ ________________________ |
| --- | --- | --- |

Иная документация:

Соответствие оборудования паспортным данным: 	☐ да 	☐ нет

Причина несоответствия:

Оборудование к вводу в эксплуатацию: 	☐ допущено	☐ не допущено

- Заключение по результатам внедрения: оборудование прошло / не прошло входной контроль и допущено / не допущено к вводу в эксплуатацию (нужное подчеркнуть).

Входной контроль провел: инженер технолог

должность	подпись	ФИО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

_____________/Д.М. Соколов

«____» ____________ 202_ г.

АКТ № ___ от «____» ____________ 202_ г. 
ввода оборудования в эксплуатацию

1. Информация об оборудовании

Акт входного контроля: № _____ от «_____» ______________ 202_ г.

Наименование оборудования: Весы лабораторные

Модель (тип): МЛ 2-V В1ЖА

Группа оборудования: 	☐ СИ 	☐ ИО 	☐ ВО

Дата и номер поверки (для СИ)/ аттестата (для ИО):

Назначение: Статическое измерение высокой точности массы предметов и материалов		2. Операции внедрения оборудования

2.1. Место хранения/Установка на рабочем месте:

(помещение ИЛ)

2.2. Контроль внешних условий: температура воздуха 	°С, влажность воздуха 	%,

2.3. Проверка соответствия техническим требованиям:

Тестирование при вводе в эксплуатацию оборудования:

☐ возможно 	☐ невозможно (результаты тестирования не заполняются)

Способ тестирования и результаты:

3. Заключение по результатам внедрения: оборудование пригодно / не пригодно (нужное подчеркнуть) для применения согласно требованиям и назначению.

Дата ввода в эксплуатацию: «____» ____________ 202_ г.

Ввод в эксплуатацию провел: инженер технолог	 	 	/

должность	подпись	ФИО