## по СО
Проверка по СО
в абсолютных числах
Повторяемость | Воспроизводимость | Погрешность | Аттестованное значение | число измерений n | рекомендуемое число измерений | сделанное число измерений | число степеней свободы 15 (n-1)
0.07 | 0.08 | 0.14 | 23 | 2 | 8.9091 | 16 | Мю (M(f) из критерия фишера | 1.28
измерения | Среднее | СКО Sw | Норматив | Смещение | Sdelta
23.4 | 23.4125 | 0.29411 | 2.0608 | 0.4125 | 1.6444 | соответствует
23
23.5
23.1
22.9
23.6
23.5
23.1
23.5
23.6
24
23.1
23.5
23.5
23.6
23.7

## Повторяемость воспроизводимость
Ф3 СОП 02-09-05-2019
Утверждаю:
Руководитель ИЦ
______________________________
«___» ____________ 20__ года
Отчет по проверке внедрения методики
_______________________________________________________________
(название методики и показателя)
Повторяемость
Вводные данные из методики
Повторяемость СКО (r/2,77) | Погрешность (неопределенность) | число степеней свободы (n-1) | Мю (M(f) из критерия фишера
0.072202 |  | 15 | 1.28
Дата измерений
Номер измерения | Матрица | Измерения
1 |  | 10.2
2 |  | 10.4
3 |  | 10.6
4 |  | 10.6
5 |  | 10.4
6 |  | 10.6
7 |  | 10.6
8 |  | 10.6
9 |  | 10.6
10 |  | 10.6
11 |  | 10.6
12 |  | 10.6
13 |  | 10.4
14 |  | 10.6
15 |  | 10.6
16 |  | 10.6
СРЕДНЕЕ | СКО | Мю (M(f) из критерия фишера | СКО повторяемости | Норматив СКО | Заключение
Xср | Sx | M | Sr | M*Sr*Xср
10.5375 | 0.12042 | 1.28 | 0.072202 | 0.092419 | Не удовлетворяет, поскольку СКО больше норматива контроля)
ИЛИ
Внутрилабораторная прецизионность
Воспроизводимость СКО (R/2,77) | Погрешность (неопределенность) | число степеней свободы (n-1) | Мю (M(f) из критерия фишера
|  | 15 | 1.28
Номер измерения | Матрица | Дата измерения | Измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
СРЕДНЕЕ | СКО | Мю (M(f) из критерия фишера | СКО повторяемости | Норматив | Заключение
Xср | Sx | M | Sr | M*Sr*Xср
#DIV/0! | #DIV/0! | 1.28 | 0 | #DIV/0! | Удовлетворяет, поскольку СКО меньше норматива контроля)