## ОТБОР
ГОСТ Р 8.878
Для нескольких целевых объектов:
Основные документы: ГОСТ Р ИСО 5725-3
ГОСТ Р 8.878-2014
Статья https://lincoplatform.ru/Blog/C?N=24 |  |  |  |  | анализ ANOVA | ГОСТ Р ИСО 5725-3
Таблица 1. Результаты измерения концентраций анализируемого компонента и расчет дисперсии между анализами | [9 empty] | p= | 8
| номер объект | номер пробы | Результаты измерений, мг/дм3 |  | размах w | w2 |  |  |  |  | повторяемость!
|  |  | Yij1 | Yij2
| 1 | 1 | 2.65 | 2.43 | 0.22 | 0.0484 | 0.12115 | 0.0075719 | 0.0075719
|  | 2 | 2.52 | 2.45 | 0.07 | 0.0049
| 2 | 1 | 1.98 | 2.1 | 0.12 | 0.0144 |  | это расчет
|  | 2 | 2.03 | 2.14 | 0.11 | 0.0121
| 3 | 1 | 2.41 | 2.58 | 0.17 | 0.0289
|  | 2 | 2.29 | 2.37 | 0.08 | 0.0064
| 4 | 1 | 3.16 | 3.01 | 0.15 | 0.0225
|  | 2 | 3.05 | 3.19 | 0.14 | 0.0196
| 5 | 1 | 2.72 | 2.8 | 0.08 | 0.0064
|  | 2 | 2.86 | 2.93 | 0.07 | 0.0049
| 6 | 1 | 2.32 | 2.46 | 0.14 | 0.0196
|  | 2 | 2.29 | 2.41 | 0.12 | 0.0144
| 7 | 1 | 1.76 | 1.89 | 0.13 | 0.0169
|  | 2 | 1.84 | 1.86 | 0.02 | 0.0004
| 8 | 1 | 2.43 | 2.52 | 0.09 | 0.0081
|  | 2 | 2.56 | 2.68 | 0.12 | 0.0144
Таблица 2. Расчет дисперсии между пробами
| номер объект | номер пробы | Результаты измерений, мг/дм3
|  |  | Yij1 | Yij2
| 1 | 1 | 2.65 | 2.43 | 2.54 | 0.055 | 0.003025 | 0.074975 | 0.0093719 | 0.0009
|  | 2 | 2.52 | 2.45 | 2.485
| 2 | 1 | 1.98 | 2.1 | 2.04 | 0.045 | 0.002025
|  | 2 | 2.03 | 2.14 | 2.085
| 3 | 1 | 2.41 | 2.58 | 2.495 | 0.165 | 0.027225
|  | 2 | 2.29 | 2.37 | 2.33
| 4 | 1 | 3.16 | 3.01 | 3.085 | 0.035 | 0.001225
|  | 2 | 3.05 | 3.19 | 3.12
| 5 | 1 | 2.72 | 2.8 | 2.76 | 0.135 | 0.018225
|  | 2 | 2.86 | 2.93 | 2.895
| 6 | 1 | 2.32 | 2.46 | 2.39 | 0.04 | 0.0016
|  | 2 | 2.29 | 2.41 | 2.35
| 7 | 1 | 1.76 | 1.89 | 1.825 | 0.025 | 0.000625
|  | 2 | 1.84 | 1.86 | 1.85
| 8 | 1 | 2.43 | 2.52 | 2.475 | 0.145 | 0.021025
|  | 2 | 2.56 | 2.68 | 2.62
Таблица 3. Расчет дисперсии между объектами пробоотбора
| номер объект | номер пробы | Результаты измерений, мг/дм3
|  |  | Yij1 | Yij2
| 1 | 1 | 2.65 | 2.43 | 2.54 | 2.5125 | 6.3127 | 2.4591 | 4.4565 | 0.63665 | 0.15682
|  | 2 | 2.52 | 2.45 | 2.485
| 2 | 1 | 1.98 | 2.1 | 2.04 | 2.0625 | 4.2539
|  | 2 | 2.03 | 2.14 | 2.085
| 3 | 1 | 2.41 | 2.58 | 2.495 | 2.4125 | 5.8202
|  | 2 | 2.29 | 2.37 | 2.33
| 4 | 1 | 3.16 | 3.01 | 3.085 | 3.1025 | 9.6255
|  | 2 | 3.05 | 3.19 | 3.12 |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 5725-3
| 5 | 1 | 2.72 | 2.8 | 2.76 | 2.8275 | 7.9948
|  | 2 | 2.86 | 2.93 | 2.895
| 6 | 1 | 2.32 | 2.46 | 2.39 | 2.37 | 5.6169
|  | 2 | 2.29 | 2.41 | 2.35
| 7 | 1 | 1.76 | 1.89 | 1.825 | 1.8375 | 3.3764
|  | 2 | 1.84 | 1.86 | 1.85
| 8 | 1 | 2.43 | 2.52 | 2.475 | 2.5475 | 6.4898
|  | 2 | 2.56 | 2.68 | 2.62
Что получили:
0.0075719
0.092043
0.0009
0.1804
[7 empty] | Результат: | 2,46±0,18
𝒖=𝑺_𝒎𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕=√((〖𝑺_𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕^𝟐+𝑺〗_𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆^𝟐+𝑺_𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔^𝟐))
𝒘=|𝒚_𝒊𝒋𝟏−𝒚_𝒊𝒋𝟐 |
𝑺𝑺𝒆=∑▒𝒘^𝟐 /𝟐
𝑴𝑺𝒆=𝑺𝑺𝒆/𝟐𝒑
𝑺_𝒓^𝟐=𝑴𝑺𝒆
𝑺_𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔^𝟐
𝒚_(𝒊𝟏 ср)=(𝒚_𝒊𝒋𝟏−𝒚_𝒊𝒋𝟐 )/𝟐
𝒚_(𝒊𝟐 ср)=(𝒚_𝒊𝒋𝟏−𝒚_𝒊𝒋𝟐 )/𝟐
𝑺_𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆^𝟐
𝒚_(𝒊 ср)=((𝒚_(𝒊𝟏 ср)−𝒚_(𝒊𝟐 ср)))/𝟐
𝑺_𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔^𝟐
𝑺_𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆^𝟐
𝒚_(𝒊 ср)^𝟐
𝒚_(𝒊𝟏 ср)=(𝒚_𝒊𝒋𝟏−𝒚_𝒊𝒋𝟐 )/𝟐
𝒚_(𝒊𝟐 ср)=(𝒚_𝒊𝒋𝟏−𝒚_𝒊𝒋𝟐 )/𝟐
𝒘=|𝒚_(𝒊𝟏 ср)−𝒚_(𝒊𝟐 ср) |
𝒘^𝟐
𝑺𝑺𝟏=∑▒𝒘^𝟐
𝑴𝑺𝟏=𝑺𝑺𝟏/𝒑
𝑺_((𝟏))^𝟐=((𝑴𝑺𝟏−𝑴𝑺𝒆))/𝟐
𝑺_𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕^𝟐
𝑺_𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕^𝟐
𝑺_((𝟎))^𝟐=((𝑴𝑺𝟎−𝑴𝑺𝟏))/𝟒
𝑴𝑺𝟎=𝑺𝑺𝟎/(𝒑−𝟏)
𝒚_(общ ср)=(∑▒𝒚_(𝒊 ср) )/𝒑
𝑆𝑆0=4∙∑▒(𝑦_(𝑖 ср) )^2 −4𝑝〖〖(𝑦〗_(общ ср))〗^2
𝑺_𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔^𝟐
𝑺_𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆^𝟐
𝒖=𝑺_𝒎𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕=√((𝑺_𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆^𝟐+𝑺_𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔^𝟐))
𝑼=𝒌∙𝒖
𝑿=𝑿_ист+𝜺_𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕+𝜺_𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆+𝜺_𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔
𝑆_𝑅^2=𝑆_𝑟^2+𝑆_((1))^2+𝑆_((0))^2
𝑆_((1))^2
𝑆_((0))^2
𝑆_((𝑟))^2
𝑆_((𝑟))^2
𝑆_((1))^2