## Uncertainity GUM
РАСЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ Д.В. (GUM)
Модельное уравнение измерения
Коэффициенты регрессии |  | В данной модели мы не рассматриваем ошибки коэффициентов b и a
a, [у.е] | 5023.322
b, [1/мкг] | 1681.797
Исходные данные Y | Исходные данные X (рассчет по калибровке)
11841.17 | 4.0539
11815.93 | 4.0389
11435.39 | 3.8126
11703.49 | 3.972
11854.5 | 4.0618
11503.67 | 3.8532
11908.67 | 4.094
11547.67 | 3.8794
11926.32 | 4.1045
среднее знач.
11726.3122 | 3.9856 | берем как Х в ячейку В39
СКО
62.0878 | 0.11075 | берем как СКО Х, неопределенность считаем по формуле ст.ошибки в ячейке В40
Количество измерений | 9
Критерий Горвица | RSDr
2.0885 | 2.7788
Оборудование СИ (включая мерную посуду) | Спектрофотометр, Х [мкг] | Мерная колба, V0,[мл] | Весы аналитические, m, [г] | Дозатор, Val,[мкл] | Комментарии к расчету
Входные величины | 1 | 2 | 3 | 4 | Каждую входящую величину пронумеровываем
Значение входной величины | 3.9856 | 7.5 | 0.01 | 4 | Выписываем значения
Границы входной величины | 0.036918 | 0.1 | 0.0001 | 0.2 | Указываем погрешность или неопределенность по типу А (ст.ошибку среднего)
Закон распределения | А, нормальный | В, равномерный | В, равномерный | В, равномерный | Указываем распределение величины для получения коэффициента ниже
Коэффициент пересчета границ в ст. неопределенность | 1 | 3 | 3 | 3 | Зависят от распределения, 1 для нормального, 3 для равномерного ли 6 для треугольного
Стандартная неопределенность входной величины | 0.036918 | 0.057735 | 5.7735e-05 | 0.11547
Число степеней свободы | 9 | 10000 | 10000 | 10000 | Берется из количества измерений, а для значений погрешности СИ — 10000
Приращение (dx) для расчета производной берем одну тысячную или менее | 0.0039856 | 0.0075 | 1e-05 | 0.004 | Приращение должно быть достаточно маленьким относительно входящей величины, можно также брать долю от стандартной неопределенности
Значение величины с добавкой |  |  |  |  | Повторяем те же величины ниже для декомпозиции итоговой формулы, можно вставлять столько параметров, сколько нужно
1 | 3.9896 | 3.9856 | 3.9856 | 3.9856 | В формуле записано приращение только в том случае, если совпадает величина в строке и столбце.
2 | 7.5 | 7.5075 | 7.5 | 7.5
3 | 0.01 | 0.01 | 0.01001 | 0.01
4 | 4 | 4 | 4 | 4.004
Значение расчетной величины с приращением | 74.805 | 74.805 | 74.6556 | 74.6556 | Вычисляем искомую величину по формуле выше, при это значение изменяется, поскольку одна входящая величина изменена на величину dx
Исходное значение расчетной величины | 74.7302 | 74.7302 | 74.7302 | 74.7302 | Здесь записываем исходную искомую величину (то есть рассчитанное значение без приращений входных величин)
Приращение расчетной величины (dy(x)) | 0.07473 | 0.07473 | -0.074656 | -0.074656 | Здесь необходим вычислить разницу между искомой величиной и искомой величиной с приращенеим.
Расчет коэффициента влияния c (производной) | 18.75 | 9.964 | -7465.5569 | -18.6639 | Здесь вычисляем производную для каждой входящей величины d(y(x))/dx
Вклад неопределенности в итоговую величину | 0.6922 | 0.57527 | -0.43102 | -2.1551 | Здесь вычисляем вклад стандартной неопределенности в искомую расчетную величину(c*u)
Вклад неопределенности в итоговую величину в квадрате | 0.47915 | 0.33094 | 0.18578 | 4.6445
Вклад степеней свободы в эффективное число степеней свободы | 0.025509 | 1.0952e-05 | 3.4515e-06 | 0.0021572 | Здесь вычисляем вклад степеней свободы каждой величины в эффективное число степеней свободы
Выходная величина | Значение выходной величины, % | Суммарная стандартная неопределенность | Эффективное число степеней свободы | Коэффициент охвата | Расширенная неопределенность
С, [%] | 74.7302 | 2.375 | 1149 | 1.962 | 4.6597
| Значение вычисляется по формуле из методики анализа | Значение вычисляется по формуле корень квадратный из суммы квадратов входящих неопределенностей | Считается от вклада неопределенности каждой входящей величины. Число степеней свободы необходимо для вычисления коэффициента охвата | Считаем значение коэффициента Стьюдента от заданных параметров границ достоверности и числа степеней свободы | Умножаем стандартную на коэффициент охвата
Справочные значения
Закон распределения | Коэффициент пересчета границ в ст. неопределенность (зависят от распределения, 1, 3 ли 6)
А, нормальный | 1 | Если берется СКО среднего или так называемая стандартная ошибка среднего
В, равномерный прямоугольный | 3 | Если берется равномерное или прямоугольное распределение
В, равномерный треугольный | 6 | Если берется равномерное треугольное распределение