______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

ПЛАН ВАЛИДАЦИИ  № 1

Валидируемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

Вводная часть плана

1) Цель валидации:

Оценка соответствия системы  требованиям технического задания на разработку, требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 53798-2010 и ГОСТ 33044-2014

2) Описание спецификаций системы:

Спецификации изложены в Техническом задании на разработку и внедрение системы ведения записей ИЦ в электронной форме (приложено к плану).

3) Допущения и границы испытания

Должны быть проверены технические средства функционирования системы, сервер базы данных, резервное копирование, формы обеспечения доступа и безопасности, формы ведения записей, формы прослеживания записей, формы контроля изменений, формирование отчетов, хранение файлов.

4)  Ответственные за валидацию

Члены комиссии:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Привлекаемые лица:

Разработчик системы  JDX _________________

5) Отчет разработки:

Приложен отчет разработчика системы _________________ от _________г.

6) Основные инструкции:

Инструкция по работе в системе электронного документооборота JDX.

Квалификация монтажа (IQ)

Система JDX функционирует на основе сервера базы данных FireBird 2.5 в конфигурации SuperClassic. Подключение к серверу и работа в системе осуществляется с помощью программы DataExpress.

7) Список и описание оборудования:

Сервер базы данных установлен на компьютере с операционной системой Windows Server 2005. Сервер не имеет прямого доступа в сеть Интернет и доступен только во внутренней сети предприятия. Для подключения сотрудников других подразделений используется роутер. Компьютер сервера находится в отдельном помещении серверной. Сервер подключен к электрической сети через блок бесперебойного питания.

8) Технические спецификации:

База данных  FireBird построена по схеме метаданных, соответствующих требованиям программы DataExpress. Все компоненты визуальных форм системы, шаблоны отчетов, настройки доступа, формулы для вычислений хранятся в базе данных и загружаются пользователем по мере необходимости при подключении программы к базе данных.

9) Требования к окружающей среде

Компьютер сервера базы данных находится изолировано в отдельном помещении с кондиционированием воздуха.

10) План и протокол испытания квалификации монтажа (IQ)

A) Первоначальные процедуры настройки

Проверка установки и настроек сервера, сетевых настроек и настроек резервного копирования.

В) Критерии испытания

Проверка установки сервера базы данных, проверки автозапуска сервера после перезагрузки, оценка работоспособности при аварийном отключении сервера, проверка настроек резервного копирования, проверка наличия доступа к системе из локальной сети и из сети Интернет.

C) Процедуры испытания

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка наличия установленного и запущенного сервера | Испытание при обычных условиях | Сервер установлен, запущен и доступен на локальном компьютере |
| 2 | После перезагрузки компьютера сервер базы данных должен запуститься автоматически | Испытание в предельных режимах | Сервер запускается и работает |
| 3 | Оценка работоспособности при аварийном отключении сервера. Сервер должен возобновить работу после аварийного отключения | Испытание надежности | Сервер запускается и работает |
| 4 | Проверка настроек резервного копирования. Есть ли настройки периодического автоматического резервного копирования | Испытание при обычных условиях | Настройки есть и автоматическое резервное копирование выполняется вовремя |
| 5 | Можно ли восстановить базу из резервной копии | Испытание надежности | Восстановление проходит успешно |
| 6 | Проверка наличия доступа к системе из локальной сети | Испытание при обычных условиях | Доступ есть, к серверу можно подключиться |
| 7 | Проверка наличия доступа к системе из сети Интернет через роутер | Испытание при обычных условиях | Доступ есть, к серверу можно подключиться |
| 8 | Проверка наличия доступа к системе из сети Интернет напрямую к базе | Испытание надежности | Подключение не происходит |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

- Квалификация эксплуатации (функционирования) (OQ)

11) Наиболее важные факторы:

В первую очередь в проверке нуждаются формы обеспечения доступа и безопасности, формы ведения записей, формы прослеживания записей, формы контроля изменений.

12) План и протокол испытания квалификации функционирования или эксплуатации (OQ):

1. План испытания квалификации функционирования OQ: административные функции

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация в JDX с правом администратора и добавление новых пользователей в JDX с правом пользователя. Регистрация при выходе и затем возвращение назад в JDX с идентификацией прав пользователя непосредственно при установке | Испытание при обычных условиях | Новые пользователи добавляются в JDX на уровне прав пользователя. Непосредственно при установке новый пользователь будет способен к входу в систему JDX и будет иметь набор надлежащих прав |
|  | Регистрация в JDX с правами администратора и изменение прав пользователя на стадии 1 от прав пользователя до прав члена группы администраторов. Регистрация в JDX с измененной идентификацией пользователя | Испытание при обычных условиях | Система позволит провести это изменение. Пользователь будет теперь иметь права авторизации как члена группы администраторов |
|  | Изменение и подтверждение изменения существующего пароля пользователя. Последующая регистрация в JDX, с использованием идентификации пользователя (логин), которая только что была изменена, и использование измененного пароля | Испытание при обычных условиях | JDX позволит, чтобы пароль был изменен и верифицирован. Для пользователя будет возможно осуществление входа и регистрации в JDX с использованием измененного пароля |
|  | Пользователь, добавленный на стадии 1, регистрируется в JDX со своим текущим паролем. Записывается отображение информации на экране | Испытание при обычных условиях | Пароль пользователя не отображается на дисплее, и для пользователя будет возможен вход и регистрация в JDX |
|  | Пользователь, добавленный на стадии 1,входит и регистрируется в JDX, изменяет свой пароль и затем подтверждает изменение | Испытание при обычных условиях | Для пользователя будут возможны вход и регистрация в JDX, изменение его пароля и подтверждение изменения |
|  | Добавление нового пользователя с тем же самым именем (логином), как пользователь, добавленный на стадии 1 | Испытание в предельных режимах | Система не позволит, чтобы в JDX был добавлен пользователь с тем же самым именем (логином) |
|  | Добавление нового пользователя с тем же самым именем, что и пользователь, созданный на стадии 1, но с различным уровнем прав авторизации | Испытание в предельных режимах | Система не позволит, чтобы добавлялся пользователь стем же самым именем, не обращая внимания на разницу в уровне прав авторизации |
|  | Пользователь входит и регистрируется в JDX и выбирает кнопку изменения пароля. Он вводит свой текущий пароль, вводит новый пароль, а затем подтверждает новый пароль, используя пароль, который отличается от только что введенного нового пароля | Испытание в предельных режимах | Система может принять текущий пароль и новый введенный пароль, но будет выдавать сообщение об ошибке и отклонит подтверждение пароля |
|  | Пользователь входит в JDX используя своё имя (логин) но неправильный пароль | Испытание надежности | Система будет выдавать сообщение об ошибке и отклонит неправильный пароль |
|  | Пользователь входит в JDX используя своё имя другого пользователя, но свой пароль | Испытание надежности | Система будет выдавать сообщение об ошибке и отклонит неправильный пароль |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

2. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей документооборота

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь может создать и отредактировать документ | Испытание при обычных условиях | Документ создается и редактируется |
|  | Пользователь может создать и отредактировать задачу к документу | Испытание при обычных условиях | Задача создается и редактируется |
|  | Пользователь редактирует чужой документ | Испытание в предельных режимах | Документ не доступен для редактирования |
|  | Пользователь редактирует чужую задачу | Испытание в предельных режимах | Задача не доступна для редактирования |
|  | Пользователь меняет автора документа, автора задачи | Испытание надежности | Поле автор не доступно для редактирования |
|  | Пользователь удаляет документ | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Пользователь связывает два документа, отменяя один из них | Испытание при обычных условиях | Документы связываются, целевой документ отменяется (появляется отметка) |
|  | Пользователь выполняет задачу | Испытание при обычных условиях | Появляется отметка выполнена и дата выполнения |
|  | Пользователь редактирует выполненную задачу | Испытание надежности | Выполненная задача не редактируется |
|  | Пользователь отправляет задачу на доработку | Испытание при обычных условиях | Выполненная задача отправляется на доработку |
|  | Пользователь редактирует выполненную задачу на доработке | Испытание в предельных режимах | Задача на доработке редактируется |
|  | Пользователь просматривает отчет КПД, формирует отчет КПД, связывает с документами-несоответствиями | Испытание при обычных условиях | Отчет формируется и связывается |
|  | Пользователь создает документы риски, записывает изменения рисков и просматривает реестр рисков | Испытание при обычных условиях | В реестре рисков отображаются документы и оценки рисков |
|  | Пользователь добавляет файлы в документы | Испытание при обычных условиях | В документах появляются добавленные файлы. Файлы открываются для просмотра или скачиваются. |
|  | Пользователь удаляет файлы из документов | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Пользователь создает запись о копии документа | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь удаляет запись о копии документа | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Пользователь отмечает, что копия документа изъята | Испытание в предельных режимах | Отметка ставится |
|  | Пользователь формирует и распечатывает реестр документов | Испытание при обычных условиях | Реестр формируется с созданными записями о копиях |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

3. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по пробам и исследованиям.

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь создает заявку | Испытание при обычных условиях | Заявка создается |
|  | Пользователь создает запись о клиенте | Испытание при обычных условиях | Запись о клиенте создается |
|  | Пользователь создает запись о договоре | Испытание при обычных условиях | Договор создается |
|  | Пользователь создает записи о пробе | Испытание при обычных условиях | Пробы создаются |
|  | Пользователь принимает пробы (создает образцы) | Испытание при обычных условиях | Пробы принимаются и образцы создаются |
|  | Пользователь назначает исследования | Испытание при обычных условиях | Исследования назначаются |
|  | Пользователь удаляет образцы | Испытание в предельных режимах | Образцы удаляются если нет исследований |
|  | Пользователь удаляет исследования | Испытание в предельных режимах | Исследования удаляются если не находятся в работе и не подписаны |
|  | Пользователь удаляет пробы. | Испытание в предельных режимах | Удаление запрещено если есть образцы |
|  | Пользователь удаляет заявку | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Пользователь распечатывает заявку | Испытание при обычных условиях | Документ распечатывается |
|  | Пользователь распечатывает акт отбора (протокол) | Испытание при обычных условиях | Документ распечатывается |
|  | Пользователь распечатывает направление или сопроводительную | Испытание при обычных условиях | Документ распечатывается |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

4. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по оборудованию и материалам

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь создает запись о СИ | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь создает запись о ИО | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь создает запись о ВО | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь создает запись о СО | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь создает запись о материалах | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь создает запись о поверке и/или аттестации | Испытание при обычных условиях | Запись создается и появляются сведения о поверке (аттестации) |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 2 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 3 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 4 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 5 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается |
|  | Пользователь распечатывает этикетку и карточку на оборудование | Испытание при обычных условиях | Документы распечатываются создается |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

5. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по сотрудникам

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о сотруднике создаются пользователем с правами администратор | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Сведения о сотруднике создаются пользователем с обычными правами | Испытание в предельных режимах | Запись не создается |
|  | Пользователь удаляет запись о сотруднике | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Администратор удаляет запись о сотруднике | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Пользователь удаляет сведения внутри записи о сотруднике | Испытание надежности | Удаление запрещено |
|  | Пользователь редактирует сведения о себе | Испытание в предельных режимах | Запись сохраняется |
|  | Пользователь редактирует сведения о другом сотруднике | Испытание в предельных режимах | Запись не редактируется |
|  | Пользователь составляет отчет по сотрудникам (Форма 1) | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и выходит на печать |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

6. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по внутреннему контролю

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь создает запись внутреннего контроля | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь вносит значения полученные в ходе испытаний по внутреннему контролю | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь проверяет расчеты разности и предельно допустимого значения | Испытание при обычных условиях | Расчеты совпадают |
|  | Пользователь создает запись плана ВЛК | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь редактирует запись плана ВЛК | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь печатает плана ВЛК | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь просматривает отчет по записи в плане ВЛК и Контрольную карту Шухарта в приведенных значениях | Испытание при обычных условиях | Запись создается |
|  | Пользователь печатает отчет в виде таблицы | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и выходит на печать |
|  | Пользователь печатает отчет с ККШ | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и выходит на печать |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

7. План испытания квалификации функционирования OQ: функции составления отчетов

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь составляет отчет по пробам | Испытание при обычных условиях | Отчет создается |
|  | Пользователь составляет отчет по исследованиям | Испытание при обычных условиях | Отчет создается |
|  | Пользователь составляет сводный отчет по исследованиям и пробам | Испытание при обычных условиях | Отчет создается |
|  | Пользователь составляет отчет по карантинным объектам | Испытание при обычных условиях | Отчет создается |

*Таблица может дополняться по мере заполнения протокола испытания

13) Отчеты по валидации расчетов в ПО (модулях JDX)

По мере добавления расчетных форм.

Приложения:

Техническом задании на разработку и внедрение системы ведения записей ИЦ в электронной форме,

Отчет разработчика системы

Подписи

Члены комиссии:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Привлекаемые лица:

Разработчик системы  JDX _________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО № 1

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

1. План испытания квалификации функционирования OQ: административные функции

Таблица согласованных процедур испытания:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация в JDX с правом администратора и добавление новых пользователей в JDX с правом пользователя. Регистрация при выходе и затем возвращение назад в JDX с идентификацией прав пользователя непосредственно при установке | Испытание при обычных условиях | Новые пользователи добавляются в JDX на уровне прав пользователя. Непосредственно при установке новый пользователь будет способен к входу в систему JDX и будет иметь набор надлежащих прав | Да |  |
|  | Регистрация в JDX с правами администратора и изменение прав пользователя на стадии 1 от прав пользователя до прав члена группы администраторов. Регистрация в JDX с измененной идентификацией пользователя | Испытание при обычных условиях | Система позволит провести это изменение. Пользователь будет теперь иметь права авторизации как члена группы администраторов | Да |  |
|  | Изменение и подтверждение изменения существующего пароля пользователя. Последующая регистрация в JDX, с использованием идентификации пользователя (логин), которая только что была изменена, и использование измененного пароля | Испытание при обычных условиях | JDX позволит, чтобы пароль был изменен и верифицирован. Для пользователя будет возможно осуществление входа и регистрации в JDX с использованием измененного пароля | Да |  |
|  | Пользователь, добавленный на стадии 1, регистрируется в JDX со своим текущим паролем. Записывается отображение информации на экране | Испытание при обычных условиях | Пароль пользователя не отображается на дисплее, и для пользователя будет возможен вход и регистрация в JDX | Да |  |
|  | Пользователь, добавленный на стадии 1,входит и регистрируется в JDX, изменяет свой пароль и затем подтверждает изменение | Испытание при обычных условиях | Для пользователя будут возможны вход и регистрация в JDX, изменение его пароля и подтверждение изменения | Да |  |
|  | Добавление нового пользователя с тем же самым именем (логином), как пользователь, добавленный на стадии 1 | Испытание в предельных режимах | Система не позволит, чтобы в JDX был добавлен пользователь с тем же самым именем (логином) | Да |  |
|  | Добавление нового пользователя с тем же самым именем, что и пользователь,созданный на стадии 1, но с различным уровнем прав авторизации | Испытание в предельных режимах | Система не позволит, чтобы добавлялся пользователь стем же самым именем, не обращая внимания на разницу в уровне прав авторизации | Да |  |
|  | Пользователь входит и регистрируется в JDX и выбирает кнопку изменения пароля. Он вводит свой текущий пароль, вводит новый пароль, а затем подтверждает новый пароль, используя пароль, который отличается от только что введенного нового пароля | Испытание в предельных режимах | Система может принять текущий пароль и новый введенный пароль, но будет выдавать сообщение об ошибке и отклонит подтверждение пароля | Да |  |
|  | Пользователь входит в JDX используя своё имя (логин) но неправильный пароль | Испытание надежности | Система будет выдавать сообщение об ошибке и отклонит неправильный пароль | Да |  |
|  | Пользователь входит в JDX используя своё имя другого пользователя, но свой пароль | Испытание надежности | Система будет выдавать сообщение об ошибке и отклонит неправильный пароль | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО № 2

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

2. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей документооборота

Таблица согласованных процедур испытания:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь может создать и отредактировать документ | Испытание при обычных условиях | Документ создается и редактируется | Да |  |
|  | Пользователь может создать и отредактировать задачу к документу | Испытание при обычных условиях | Задача создается и редактируется | Да |  |
|  | Пользователь редактирует чужой документ | Испытание в предельных режимах | Документ не доступен для редактирования | Да |  |
|  | Пользователь редактирует чужую задачу | Испытание в предельных режимах | Задача не доступна для редактирования | Да |  |
|  | Пользователь меняет автора документа, автора задачи | Испытание надежности | Поле автор не доступно для редактирования | Да |  |
|  | Пользователь удаляет документ | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Пользователь связывает два документа, отменяя один из них | Испытание при обычных условиях | Документы связываются, целевой документ отменяется (появляется отметка) | Да |  |
|  | Пользователь выполняет задачу | Испытание при обычных условиях | Появляется отметка выполнена и дата выполнения | Да |  |
|  | Пользователь редактирует выполненную задачу | Испытание надежности | Выполненная задача не редактируется | Да |  |
|  | Пользователь отправляет задачу на доработку | Испытание при обычных условиях | Выполненная задача отправляется на доработку | Да |  |
|  | Пользователь редактирует выполненную задачу на доработке | Испытание в предельных режимах | Задача на доработке редактируется | Да |  |
|  | Пользователь просматривает отчет КПД, формирует отчет КПД, связывает с документами-несоответствиями | Испытание при обычных условиях | Отчет формируется и связывается | Да |  |
|  | Пользователь создает документы риски, записывает изменения рисков и просматривает реестр рисков | Испытание при обычных условиях | В реестре рисков отображаются документы и оценки рисков | Да |  |
|  | Пользователь добавляет файлы в документы | Испытание при обычных условиях | В документах появляются добавленные файлы. Файлы открываются для просмотра или скачиваются. | Да |  |
|  | Пользователь удаляет файлы из документов | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о копии документа | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь удаляет запись о копии документа | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Пользователь отмечает, что копия документа изъята | Испытание в предельных режимах | Отметка ставится | Да |  |
|  | Пользователь формирует и распечатывает реестр документов | Испытание при обычных условиях | Реестр формируется с созданными записями о копиях | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО  № 3

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

3. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по пробам и исследованиям.

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь создает заявку | Испытание при обычных условиях | Заявка создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о клиенте | Испытание при обычных условиях | Запись о клиенте создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о договоре | Испытание при обычных условиях | Договор создается | Да |  |
|  | Пользователь создает записи о пробе | Испытание при обычных условиях | Пробы создаются | Да |  |
|  | Пользователь принимает пробы (создает образцы) | Испытание при обычных условиях | Пробы принимаются и образцы создаются | Да |  |
|  | Пользователь назначает исследования | Испытание при обычных условиях | Исследования назначаются | Да |  |
|  | Пользователь удаляет образцы | Испытание в предельных режимах | Образцы удаляются если нет исследований | Да |  |
|  | Пользователь удаляет исследования | Испытание в предельных режимах | Исследования удаляются если не находятся в работе и не подписаны | Да |  |
|  | Пользователь удаляет пробы. | Испытание в предельных режимах | Удаление запрещено если есть образцы | Да |  |
|  | Пользователь удаляет заявку | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Пользователь распечатывает заявку | Испытание при обычных условиях | Документ распечатывается | Да |  |
|  | Пользователь распечатывает акт отбора (протокол) | Испытание при обычных условиях | Документ распечатывается | Да |  |
|  | Пользователь распечатывает направление или сопроводительную | Испытание при обычных условиях | Документ распечатывается | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО № 4

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

4. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по оборудованию и материалам

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь создает запись о СИ | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о ИО | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о ВО | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о СО | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о материалах | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь создает запись о поверке и/или аттестации | Испытание при обычных условиях | Запись создается и появляются сведения о поверке (аттестации) | Да |  |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 2 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается | Да |  |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 3 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается | Да |  |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 4 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается | Да |  |
|  | Пользователь создает отчет по ТМЦ — форма 5 | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и распечатывается | Да |  |
|  | Пользователь распечатывает этикетку и карточку на оборудование | Испытание при обычных условиях | Документы распечатываются создается | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО № 5

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

5. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по сотрудникам

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о сотруднике создаются пользователем с правами администратор | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Сведения о сотруднике создаются пользователем с обычными правами | Испытание в предельных режимах | Запись не создается | Да |  |
|  | Пользователь удаляет запись о сотруднике | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Администратор удаляет запись о сотруднике | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Пользователь удаляет сведения внутри записи о сотруднике | Испытание надежности | Удаление запрещено | Да |  |
|  | Пользователь редактирует сведения о себе | Испытание в предельных режимах | Запись сохраняется | Да |  |
|  | Пользователь редактирует сведения о другом сотруднике | Испытание в предельных режимах | Запись не редактируется | Да |  |
|  | Пользователь составляет отчет по сотрудникам (Форма 1) | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и выходит на печать | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО № 6

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

6. План испытания квалификации функционирования OQ: функции ведения записей по внутреннему контролю

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь создает запись внутреннего контроля | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь вносит значения полученные в ходе испытаний по внутреннему контролю | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь проверяет расчеты разности и предельно допустимого значения | Испытание при обычных условиях | Расчеты совпадают | Да |  |
|  | Пользователь создает запись плана ВЛК | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь редактирует запись плана ВЛК | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь печатает плана ВЛК | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь просматривает отчет по записи в плане ВЛК и Контрольную карту Шухарта в приведенных значениях | Испытание при обычных условиях | Запись создается | Да |  |
|  | Пользователь печатает отчет в виде таблицы | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и выходит на печать | Да |  |
|  | Пользователь печатает отчет с ККШ | Испытание при обычных условиях | Отчет создается и выходит на печать | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО № 7

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

7. План испытания квалификации функционирования OQ: функции составления отчетов

Таблица согласованных процедур испытания*:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь составляет отчет по пробам | Испытание при обычных условиях | Отчет создается | Да |  |
|  | Пользователь составляет отчет по исследованиям | Испытание при обычных условиях | Отчет создается | Да |  |
|  | Пользователь составляет сводный отчет по исследованиям и пробам | Испытание при обычных условиях | Отчет создается | Да |  |
|  | Пользователь составляет отчет по карантинным объектам | Испытание при обычных условиях | Отчет создается | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Протокол валидации/верификации ПО №8

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

Испытания квалификации монтажа (IQ)

Проверка установки сервера базы данных, проверки автозапуска сервера после перезагрузки, оценка работоспособности при аварийном отключении сервера, проверка настроек резервного копирования, проверка наличия доступа к системе из локальной сети и из сети Интернет.

Таблица процедур испытания:

| № п/п | Процедура | Вид испытания | Критерий приемки | Соответствие да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка наличия установленного и запущенного сервера | Испытание при обычных условиях | Сервер установлен, запущен и доступен на локальном компьютере | Да |  |
| 2 | После перезагрузки компьютера сервер базы данных должен запуститься автоматически | Испытание в предельных режимах | Сервер запускается и работает | Да |  |
| 3 | Оценка работоспособности при аварийном отключении сервера. Сервер должен возобновить работу после аварийного отключения | Испытание надежности | Сервер запускается и работает | Да |  |
| 4 | Проверка настроек резервного копирования. Есть ли настройки периодического автоматического резервного копирования | Испытание при обычных условиях | Настройки есть и автоматическое резервное копирование выполняется вовремя | Да |  |
| 5 | Можно ли восстановить базу из резервной копии | Испытание надежности | Восстановление проходит успешно | Да |  |
| 6 | Проверка наличия доступа к системе из локальной сети | Испытание при обычных условиях | Доступ есть, к серверу можно подключиться | Да |  |
| 7 | Проверка наличия доступа к системе из сети Интернет через роутер | Испытание при обычных условиях | Доступ есть, к серверу можно подключиться | Да |  |
| 8 | Проверка наличия доступа к системе из сети Интернет напрямую к базе | Испытание надежности | Подключение не происходит | Да |  |

Соответствует критериям приемки: ДА

Приложение: отчет об ошибках валидации/функционирования на ____ л.

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________  ______________

«____» ___________2022 г.

Отчет об ошибках при валидации к протоколу №8

Испытания квалификации монтажа (IQ)

Ошибок не выявлено

Приложение: нет

Комментарии испытателя:____________________________________

Испытано кем                                _____________                ______________

подпись                                 ФИО

Дата: ____________

Комментарии рецензента: ____________________________

Рецензировано кем                _____________                ______________

подпись             	             ФИО

Дата: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ

______________________________________________________________

________   __________________

«____» ___________2022 г.

Заключительный отчет о валидации №1

Используемое программное обеспечение (ПО, наименование и версия, идентификатор): система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15

Ссылка на план валидации: План валидации № 1 от «___» ________ 2022 г

Ответственные за валидацию

Члены комиссии:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Привлекаемые лица:

Разработчик системы  JDX _________________

Даты проведения валидации системы

С «___» ________ 20_____ г по «___» ________ 20__ г

Результаты валидации системы:

В ходе валидации оформлено 8 протоколов валидации ПО. В результате валидации ошибок функционирования ПО и отклонения от спецификаций и требований не выявлено.

Заключение по валидации системы система электронного документооборота JDX на базе DataExpress версия от 2021.11.15 соответствует установленным требованиям технического задания и следующих нормативных документов: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ Р 53798-2010 и ГОСТ 33044-2014

Установленный период ревалидации повторная валидация системы должна быть произведена по мере выявления ошибок и несоответствия, накопления изменений и исправлений, но не позднее 28.02.2023 г.

Приложения к отчету:

Протокол испытаний №1 от «___» _________ 2022г;

Протокол испытаний №2 от «___» _________ 2022г;

Протокол испытаний №3 от «___» _________ 2022г;

Протокол испытаний №4 от «___» _________ 2022г;

Протокол испытаний №5 от «___» _________ 2022г;

Протокол испытаний №6 от «___» _________ 2022г;

Протокол испытаний №7 от «___» _________ 2022г,

Протокол испытаний №8 от «___» _________ 2022г;

Отчет об ошибках к протоколу испытаний №8 от «___» _________ 2022г.

Подписи комиссии

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Дата ______________