ПРОТОКОЛ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ СИ №_______

от  «___» ______________ 20___г.

Комиссией в составе:

| Председатель: | начальник испытательной лаборатории |
| --- | --- |
|  | (занимаемая должность, подразделение организации, ФИО) |
| Члены комиссии: | заведующий отделом качества |
|  | заведующий отделом ФХиРИ |
|  | инженер-химик отдела ФХиРИ |
|  | (занимаемая должность, подразделение организации, ФИО) |

проведена верификация ПО используемого в составе СИ.

- Основные сведения о СИ:

| Наименование | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа |
| --- | --- |
| Тип | «Хроматэк-Кристалл 5000» |
| Свидетельство об утверждении типа СИ № | 55590/2 |
| Заводской № | 1952311 |
| Завод-изготовитель | ЗАО СКБ "Хроматэк" |
| Год выпуска | 2019 |
| Инвентарный № | 41012440057 |
| Место эксплуатации | кабинет №26 |

- Сведения о ПО входящем в СИ:

| Наименование ПО | "Хроматэк Аналитик" |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | 1. AnlCheckup.dll 2. Analytic3Core.dll |  |
| Номер версии ПО | 1. 2.6.0.9 2. 3.0.0.2 |  |
| Цифровой идентификатор ПО | 1. B55A8EF086260598CB47893E25A34799 2. 183CFADACAE1872240739164795EBCB4 |  |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |  | 1. MD5 2. MD5 |

- Сведения о средствах, использованных при проведении верификации:

Приложение к свидетельству №55590/2 об утверждении типа средств измерений;

ПО Total Commander 9.21a PowerUser v70

- Результаты верификации:

| Наименование ПО | "Хроматэк Аналитик" |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | 1. AnlCheckup.dll 2. Analytic3Core.dll |  |
| Номер версии ПО | 1. 2.6.0.9 2. 3.0.0.2 |  |
| Цифровой идентификатор ПО | 1. B55A8EF086260598CB47893E25A34799 2. 183CFADACAE1872240739164795EBCB4 |  |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |  | 1. MD5 2. MD5 |

- Заключение комиссии о соответствии (верификации) ПО:

Программное обеспечение, эксплуатирующееся в составе комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000», признано целостным и соответствует утверждённому типу СИ.

Подписи коммисии:

| Председатель: |  |
| --- | --- |
|  | (ФИО, подпись) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (ФИО, подпись) |