Утверждаю:

Заведующий ИЛ

_________________ ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

ПРОГРАММА

внедрения методики по проведению отбора проб

в практику работы Испытательного центра

______________________________________

(название методики)

______________________________________

(название показателя)

1. Срок внедрения: ______________________________________

2. Цель внедрения, область применения: _________________________________

3. Ответственные исполнители: ________________________________

(должность, ф.и.о.)

______________________________________

4. Перечень оборудования, необходимого для внедрения методики:

В наличии в ИЛ:

Приведено в приложении.

Требуется приобретение:

- ______________________________________

5. Подготовка оборудования: (выбрать нужное)

Поверка:

Аттестация:

Ремонт или техническое обслуживание:

6. Обучение специалистов, аттестация: (выбрать нужное)

- требуется/не требуется.

7. Производство анализа, оценка достоверности: (выбрать нужное)

Методом проверки реализации процедуры анализа и контроля исполнителей

8. Оформление протокола внедрения новой методики.

Приложение: Проверочный лист

Исполнители

_________________                                     _________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

_________________                                     _________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

Проверочный лист

Обеспечение и контроль необходимых условий для проведения отбора проб в соответствии с НД на методику по проведению отбора проб

_________________________________________________________

Наименование методики

| № п/п | Требование | Фактическое состояние | Информация о соответствии1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование актуализированного нормативного документа (НД) на методику по проведению отбора проб, доступного всем участникам, выполняющим отбор проб | В лаборатории в наличии имеется актуализированная копия___________________. Использование актуализированного НД, доступно всем участникам, выполняющим отбор проб. | + |  |
|  | Наличие всех технических средств (СИ, ВО, ИО), реактивов, материалов, предусмотренных методикой по проведению отбора проб | ___________________ предусмотрено использование СИ, ИО, ВО, материалов, реактивов. Необходимыми средствами ИЛ владеет на праве собственности. | + |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Организация поверки (калибровки) применяемых СИ, аттестации ИО, проверки технического состояния ВО | Для необходимых к применению по___________________ СИ , ИО, ВО имеются в наличии, исправны и поверены. | + |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Наличие персонала, обученного работе в соответствии с НД на методику по проведению отбора проб | Есть/нет персонал с соответствующим опытом работы и образованием, дополнительное обучение требуется/не требуется | + |  |
|  | Проверка распределения обязанностей между сотрудниками лаборатории по реализации элементов процедуры по проведению отбора проб | Процедура внедрения проводится согласно распределенным обязанностям между сотрудниками лаборатории по реализации элементов по проведению отбора проб в соответствии с___________________. | + |  |

1 «+» - фактическое состояние соответствует заданным требованиям;

«-» - фактическое состояние не соответствует заданным требованиям

Ответственный за выполнение проверочного листа:

_________________(______________)   «_____» ___________20____ г

(подпись, расшифровка подписи)

Отчет по проверке реализации выполнения методики.

Контроль исполнителя

_______________________________________________________________

(название методики)

Дата: _________________________________

Исполнитель: __________________________________________________________

Контролирующий сотрудник: ____________________________________________

| № п/п | Действие (операция) по проведению отбора проб | Результат (удов/неуд) | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель                             _____________                ______________

подпись                                        ФИО

Контролирующий сотрудник:_____________                 _____________

подпись                                          ФИО

Утверждаю:

Заведующий ИЛ

__________________ ____________
______________________________

«___» ____________ 20__ года

Протокол №

верификации методики проведения отбора проб

_______________________________________________________________

(название методики)

Сущность метода: ____________________________________________________

Процедура контроля качества по проведению отбора проб: Метод проверки реализации процедуры анализа и контроля исполнителей

Объекты отбора: ______________________________________________

Проверка (контроль) проведения отбора проб по методике приведены в отчете от «__» _____ 20__г.

Заключение:

______________(оснащение и сотрудники соответствуют требованиям нормативных документов).

Рекомендуется методику_____________________________________________ считать освоенной и внедренной в работу лаборатории.

Установить контроль за следующими параметрами среды (при необходимости):

Температура: ________________С

Влажность: __________________ %

Давление: ___________________ кПа

Напряжение тока: _____________ В

Частота тока: _________________ Гц

Освещенность: ________________ Люкс

Запыленность:  ________________ 1/м3

Установить вид контроля качества (выбрать нужное):

метод контроля испытателей (подконтрольность выполнения испытания).

Установить периодичность контроля:  1-6 месяцев.

Приложение к протоколу:

- Проверочный лист

- Программа внедрения методики;

- Отчет о проверке реализации выполнения методики;

- Протокол аттестации специалистов на знание требований НД (если есть).

Исполнители:

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.

___________________________________________________________________

должность                                                                                                 подпись                      фамилия и.о.