## шум в СЗЗ
Пример расчета неопределенности при прямых измерениях ШУМ В СЗЗ (дневное время суток) | [19 empty] | Пример расчета неопределенности при прямых измерениях ШУМ В СЗЗ (ночное время суток)
Используемый прибор | [8 empty] | Шумомер АССИСТЕНТ (указать заводской номер, сведения о поверке) | [10 empty] | Используемый прибор | [8 empty] | Шумомер АССИСТЕНТ (указать заводской номер, сведения о поверке)
Погрешность прибора | [8 empty] | 0.7 |  | ДБ | [8 empty] | Погрешность прибора | [8 empty] | 0.7 |  | ДБ
Показания прибора, дБА | [8 empty] | 54 |  | 59 | 53 |  | 56 | [5 empty] | Показания прибора, дБА | [8 empty] | 35 |  | 37 | 39 |  | 42
Количество измерений , п | [8 empty] | 4 | [10 empty] | Количество измерений , п | [8 empty] | 4
Коррекции Кi принимаются согласно 8.3-8.5 и таблицам 1 и 2 из раздела 8 ГОСТ 23337-2014: | [19 empty] | Коррекции Кi принимаются согласно 8.3-8.5 и таблицам 1 и 2 из раздела 8 ГОСТ 23337-2014:
К1= | 0 | К2= | 0 | К3= | 0 | К4= | 0 | К5= | 0 | для дневного времени суток | [9 empty] | К1= | 0 | К2= | 0 | К3= | 0 | К4= | 0 | К5= | 10 | для ночного времени суток
Расчет среднего арифметического значения измеренного шума. | [19 empty] | Расчет среднего арифметического значения измеренного шума.
Показания прибора |  |  |  | Корректир-й уровень шума LiR, дБА |  |  |  | Вычисление среднего значения, LАeq , дБА | [11 empty] | Показания прибора |  |  |  | Корректир-й уровень шума LiR, дБА |  |  |  | Вычисление среднего значения, LАeq , дБА
Li | [7 empty] | 100,1*LiR |  |  | Σ100,1*LiR |  | LgΣ100,1*LiR |  | 10LgΣ100,1LiR |  | 10Lg n |  | LAeq | Li | [7 empty] | 100,1*LiR |  |  | Σ100,1*LiR |  | LgΣ100,1*LiR |  | 10LgΣ100,1LiR |  | 10Lg n |  | LAeq
дБА |  |  |  | дБА | [15 empty] | дБА |  |  |  | дБА
54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 251188.6 |  |  | 1643150.2 |  | 6.2157 |  | 62.1568 |  | 6.0206 |  | 56 | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 31622.8 |  |  | 319663.6 |  | 5.5047 |  | 55.0469 |  | 6.0206 |  | 49
59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 794328.2 | [11 empty] | 37 |  |  |  | 47 |  |  |  | 50118.7
53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 199526.2 | [11 empty] | 39 |  |  |  | 49 |  |  |  | 79432.8
56 |  |  |  | 56 |  |  |  | 398107.2 | [11 empty] | 42 |  |  |  | 52 |  |  |  | 158489.3
Расчет определенности измерений | [19 empty] | Расчет определенности измерений
Вычисление неопределленности по типу А | [12 empty] | Неопреде-ленность по типу В, дБА |  |  | Расширенная неопре-деленность при P=95 % и k=2, дБА |  | Верхняя граница интервала, дБА |  | Вычисление неопределленности по типу А | [12 empty] | Неопреде-ленность по типу В, дБА |  |  | Расширенная неопре-деленность при P=95 % и k=2, дБА |  | Верхняя граница интервала, дБА
Li - LAeq |  | (Li - LAeq)2 |  |  | Σ(Li - LAeq)2 |  |  | n(n-1) |  |  | UA |  | UB |  |  | U(95%) |  | LAeq+U(95%) |  | Li - LAeq |  | (Li - LAeq)2 |  |  | Σ(Li - LAeq)2 |  |  | n(n-1) |  |  | UA |  | UB |  |  | U(95%) |  | LAeq+U(95%)
-2 |  | 4 |  |  | 22 |  |  | 12 |  |  | 1.4 |  | 0.4 |  |  | 2.9 |  | 58.9 |  | -4 |  | 16 |  |  | 29 |  |  | 12 |  |  | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 3.3 |  | 52.3
3 |  | 9 | [17 empty] | -2 |  | 4
-3 |  | 9 | [17 empty] | 0 |  | 0
0 |  | 0 | [17 empty] | 3 |  | 9