## микроклимат
Пример расчета неопределенности при прямых измерениях МИКРОКЛИМАТ
Используемый прибор |  |  |  |  | метеоскоп (указать заводской номер, сведения о поверке)
Технические характеристики прибора
Параметр |  |  | Температура |  |  | Относительная влажность |  | Атмосферное давление |  | Скорость движения воздуха
Диапазон измерений |  |  | от минус 40 до плюс 85 ºС |  |  | от 3 до 97% |  | от 80 до 110 кПа |  | от 0,1 до 1 м/с: от 1 до 20 м/с
Погрешность, Δ(Х) |  |  | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.13 |  | (0,05+0,05V)
(0,1+0,05V)
Количество измерений , п |  |  |  |  | 4
Расчет неопределенности по методу А
Фактор, ед. измерения | Показания прибора, Хi |  |  | Среднее арифмети-ческое |  |  |  |  | Неопределенность по методу А
Темпера-тура, оС | 23.5 |  |  | 23.425 |  | -0.075 | 0.005625 |  | 0.05
| 23.4 |  |  |  |  | 0.025 | 0.000625
| 23.5 |  |  |  |  | -0.075 | 0.005625
| 23.3 |  |  |  |  | 0.125 | 0.015625
Отно-сительная влажность | 48 |  |  | 46.75 |  | -1.25 | 1.5625 |  | 0.48
| 46 |  |  |  |  | 0.75 | 0.5625
| 47 |  |  |  |  | -0.25 | 0.0625
| 46 |  |  |  |  | 0.75 | 0.5625
Атмосферное давление | 101.7 |  |  | 101.65 |  | -0.05 | 0.0025 |  | 0.03
| 101.6 |  |  |  |  | 0.05 | 0.0025
| 101.6 |  |  |  |  | 0.05 | 0.0025
| 101.7 |  |  |  |  | -0.05 | 0.0025
Скорость движения воздуха (1 диапазон) | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 |  | 0.04 |  | Диапазон выбираем в зависимости от результата измерения
| 0.8 |  |  |  |  | -0.1 | 0.01
| 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 0.01
Скорость движения воздуха (1 диапазон) | 2.3 |  |  | 2.425 |  | -1.6 | 2.56 |  | 1
| 2.5 |  |  |  |  | -1.8 | 3.24
| 2.5 |  |  |  |  | -1.8 | 3.24
| 2.4 |  |  |  |  | -1.7 | 2.89
Расчет неопределенности по типу Б
Температура |  | Относительная влажность |  |  | Атмосферное давление |  |  | Скорость движения воздуха
[8 empty] | (1 диапазон) |  | (2 диапазон)
0.1 |  | 1.7 |  |  | 0.08 |  |  | 0.05 |  | 0.08
Суммарная неопределенность
0.11 |  | 1.77 |  |  | 0.09 |  |  | 0.06 |  | 1
Расширенная неопределенность
0.22 |  | 3.54 |  |  | 0.18 |  |  | 0.1 |  | 0.16