## освещенность
Пример расчета неопределенности при прямых измерениях ОСВЕЩЕНИЕ
Используемый прибор |  |  |  | люксметр-пульсметр "Аргус -07" (указать заводской номер, сведения о поверке)
Погрешность прибора |  |  |  | допускаемая основная относительная погрешность измерений освещенности | [9 empty] | 8 | %
Показания прибора, лк |  |  |  | 388 | 387 |  | 369 |  | 369 |  | 370 | 372
Количество измерений , п |  |  |  | 6
Расчет неопределенности по методу А
Показания прибора | Среднее арифметическое | [8 empty] | Неопределенность по методу А
Еi
лк | лк |  | лк | [6 empty] | лк |  |  |  | %
388 | 376 |  | -12 |  |  | 144 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3.7
387 |  |  | -11 |  |  | 121
369 |  |  | 7 |  |  | 49
369 |  |  | 7 |  |  | 49
370 |  |  | 6 |  |  | 36
372 |  |  | 4 |  |  | 16
Расчет неопределенности по типу Б
Среднее арифме-тическое |  | Погрешность прибора δ | Абсолютная погрешность среднего зачения |  |  |  |  | Неопределенность по типу Б
лк |  | % | лк |  |  |  |  | лк |  |  |  |  | %
376 |  | 8 | 30.08 |  |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  | 4.6
Суммарная стандартная неопределенность
%
5.9