## Отбор проб, метод Б
Пример расчета неопределенности отбора проб атмосферного воздуха
Пробы воздуха отбираем на фильтр АФА-ВП-10
Цель – отобрать определенный объем воздуха, равный 1000 дм3 =1м3 . Рассчитаем неопределенность пробоотбора.
На неопределенность пробоотбора влияют:
- погрешность измерения расхода возуха через фильтр; | [13 empty] | δ | = | 5 | %
- погрешность измерения времени отбора; | [13 empty] | 3 | с за 1 ч
погрешность измерения температуры воздуха | [13 empty] | 0.2 |  | оС
[5 empty] | и атмосферного давления; | [8 empty] | 0.3 |  | кПа
пробу отбираем с расходом 40 дм3 в мин., используя одномоментно 2 ротаметра по 20 дм3 каждый. Погрешность ротаметра согласно паспорту на аспиратор – 5 %. Используем закон равномерного распределения вероятностей.
|  | 2.9 |  | %
Т.к при отборе используется два ротаметра, при расчете суммарной неопределенности и(Р) следует удвоить.
Погрешность измерения времени отбора определяется паспортными данными секундомера и составляет 3 с за 1 час (3600с). погрешность измерения 25 мин составит 1, 25 с
|  | 0.72 | [8 empty] | 0.048 |  | %
%
Погрешность измерения температуры воздуха – 0,2 оС результат измерения – 18 оС
| 0.115 | [5 empty] | 0.115 | . | 100 | = | 0.64 |  | %
18
Погрешность измерения атмосферного давления 0,3 кПа. Результат измерения 101,3кПа
| 0.17321 |  | кПа | [6 empty] | 0.17098 |  | %
Суммарная неопределенность пробоотбора
4.15
Расширенная неопределенность при k=2
|  |  |  | 8.3 |  | %