## Пример граф.
Опт. плотность
| Концентр. | 1 | 2 | 3 | Средн. | y=bx+a |  | (y-(a+bx))2 | 2.304e-05 | 1.444e-05 | 1.444e-05
| 0.1 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028667 |  |  |  | 9e-06 | 4e-06 | 0
| 0.3 | 0.084 | 0.083 | 0.081 | 0.082667 | Xсред.= | 0.5 |  | 3.364e-05 | 3.24e-06 | 1.444e-05
| 0.5 | 0.135 | 0.131 | 0.133 | 0.133 |  |  |  | 6.76e-06 | 1.296e-05 | 3.136e-05
| 0.7 | 0.18 | 0.181 | 0.183 | 0.18133 | c0= | 0.24 |  | 0.00011236 | 1.936e-05 | 9.216e-05
| 0.9 | 0.215 | 0.23 | 0.216 | 0.22033 |  |  | S= | 0.0054856
[8 empty] | xрасч. | 0.080083 | 0.084232 | 0.084232
[9 empty] | 0.31245 | 0.3083 | 0.3
[9 empty] | 0.52407 | 0.50747 | 0.51577
[9 empty] | 0.71079 | 0.71494 | 0.72324
[9 empty] | 0.85602 | 0.91826 | 0.86017
[8 empty] | (x-xрасч.)2 | 0.17633 | 0.17286 | 0.17286
[9 empty] | 0.035176 | 0.036749 | 0.04
[9 empty] | 0.00057919 | 5.5784e-05 | 0.00024862
[9 empty] | 0.044432 | 0.046198 | 0.049835
[9 empty] | 0.12675 | 0.17494 | 0.12972
[8 empty] | Sxx= | 1.2067
[8 empty] | u(c0)= | 0.017962
b |  | 0.241 | 0.0087 | a
Станд. ошибка b |  | 0.008037 | 0.0046169 | Станд. ошибка a
R2 |  | 0.99667 | 0.005083 | Станд. ошибка y
F-статистика |  | 899.1898 | 3 | Число степеней свободы df
Регрес. сумма квадратов |  | 0.023232 | 7.7511e-05 | Остат. сумма квадратов

## Граф. Р 50.2.028-2003
Обозначение параметра | Значение массовой концентрации (входная величина)
xi, мг/л | 0.49 | 0.97 | 2 | 2.96 | 4.05 | 5.07 | 6.05
Результаты измерения
yij | 227451 | 439935 | 942200 | 1404433 | 1821194 | 2277460 | 2824679
| 221585 | 454170 | 935664 | 1391932 | 1825116 | 2240900 | 2825947
| 232387 | 444558 | 929875 | 1409124 | 1874371 | 2275484 | 2834183
| 223216 | 453812 | 933705 | 1385680 | 1834334 | 2319111 | 2816202
| 233628 | 457800 | 937104 | 1375168 | 1802673 | 2180685 | 2853467
Средние значения выходного сигнала в i-й точке
| 227653.4 | 450055 | 935709.6 | 1393267.4 | 1831537.6 | 2258728 | 2830895.6
СКО единичного измерения выходного сигнала в i-й точке
Si | 5353.9653 | 7477.712 | 4531.3547 | 13811.6129 | 26570.2472 | 51687.2941 | 14136.0509
b |  | 457344.8925 | 7681.4815 | a
Станд. ошибка b |  | 8656.9241 | 31495.1122 | Станд. ошибка a
R2 |  | 0.99821 | 44195.0782 | Станд. ошибка y
F-статистика |  | 2791.0039 | 5 | Число степеней свободы df
Регрес. сумма квадратов |  | 5.4514e+12 | 9766024680.254 | Остат. сумма квадратов