| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Рекомендации по содержанию Руководства по качеству испытательной лаборатории

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 201_ |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации оборонной продукции и технологий» (ФГУП «Рособоронстандарт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 201_

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………….

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………

3 Термины и определения ……………………………………………………

4 Общие положения …………………………………………………………..

5 Рекомендации по оформлению Руководства по качеству ……..…

6 Рекомендации по содержанию Руководства по качеству………….

Приложение А (рекомендуемое) Форма титульного листа Руководства по качеству ………………………………………….

Приложение Б (рекомендуемое)     Перечень возможных документированных процедур………………………………………………………….

Приложение В (рекомендуемое) Форма документа о представлении сведений о работниках лаборатории ………………………………………

Приложение Г (рекомендуемое) Форма документа по оснащенности лаборатории средствами измерений (СИ)…………………

Приложение Д (рекомендуемое) Форма документа по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием (ИО)………..

Приложение Е (рекомендуемое) Форма документа по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием …………..

Приложение Ж (рекомендуемое) Форма документа по оснащенности лаборатории стандартными образцами (СО)………………

Приложение И (рекомендуемое) Форма документа по помещениям лаборатории, используемым для проведения исследований (испытаний) и/или измерений……………………………….

Приложение К   (рекомендуемое) Форма протокола испытаний ………………

Приложение Л (рекомендуемое) Форма листа регистрации изменений к Руководству по качеству ……............................

Приложение М (рекомендуемое) Форма листа ознакомления работников лаборатории с Руководством по качеству……………………

Библиография ………………………………………………………………………

Введение

Настоящий стандарт входит в Систему национальных стандартов в области оценки соответствия, основные положения и структура которых определены в ГОСТ 31893 «Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия».

Система стандартов в области оценки соответствия аналогична целям и принципам международной системы стандартов ISO/IEC серии 17000.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют Критерии аккредитации [1], содержащие, в том числе, требования к системе менеджмента качества испытательных лабораторий (центров) (далее – лаборатории).  В соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем стандарте, требования пункта 23 раздела II Критериев аккредитации [1] должны найти отражение в Руководстве по качеству лаборатории независимо от намерения пройти процедуру аккредитации. Критерии аккредитации [1] установлены на основании положений международных стандартов в области аккредитации, в том числе на основе ISO/IEC 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Настоящий стандарт подготовлен в целях унификации содержания и оформления Руководства по качеству лаборатории.

Рекомендации, изложенные в настоящем стандарте, приведены в виде дополнений к отдельным пунктам Критериев аккредитации [1] и не противоречат им.

Настоящий стандарт может использоваться при проведении внутренних аудитов в части соответствия требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

Руководство по документированию системы менеджмента качества, в том числе по определению содержания Руководства по качеству, для организаций различного вида также приведены в ГОСТ Р ИСО/ТО 10013. Данное руководство может использоваться совместно с настоящим стандартом при разработке Руководства по качеству лаборатории.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ Рекомендации по содержанию Руководства по качеству испытательных лабораторий Conformity assessment. Recommendations for quality manual content of testing laboratories

Дата введения ―

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие рекомендации по содержанию и оформлению Руководства по качеству испытательной лаборатории (центра) (далее – лаборатория), внедрившей/имеющей намерение внедрить систему менеджмента качества.

Настоящий стандарт предназначен для применения лабораториями и иными заинтересованными лицами.

Настоящий стандарт предназначен для лабораторий, независимо от численности работников, области деятельности и намерения пройти процедуру аккредитации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 31893 – 2012 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия

ГОСТ ISO/IEC 17000 – 2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 орган по оценке соответствия: Орган, выполняющий услуги по оценке соответствия (орган по сертификации, испытательная лаборатория, орган инспекции)

3.2 испытательная лаборатория: Орган по оценке соответствия (3.1) продукции, проводящий исследования (испытания) и/или измерения

3.3 руководство по качеству испытательной лаборатории; (РК): Основополагающий документ системы менеджмента качества испытательной лаборатории, описывающий систему качества, содержащий политику в области качества и устанавливающий соответствующие требования в части ее реализации

3.4 система менеджмента (management system): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей ГОСТ Р ИСО 9000, раздел 3, п. 3.5.3.

3.5 система менеджмента качества (quality management system): Часть системы менеджмента применительно к качеству ГОСТ Р ИСО 9000, раздел 3, п. 3.5.4.

3.6 политика в области качества (quality policy): Политика, относящаяся к качеству ГОСТ Р ИСО 9000, раздел 3, п. 3.5.9

4 Общие положения

4.1 В соответствии с требованиями, изложенными в  ГОСТ ИСО/МЭК 17025, лаборатория должна разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента качества в соответствии с областью своей деятельности, а также документально оформить политику в области качества, системы, программы, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества и стабильности  результатов исследований (испытаний) и/или измерений.

Требования системы менеджмента качества, установленные в пункте 23 раздела II Критериев аккредитации [1], а также в ГОСТ ИСО/МЭК 17025, являются обязательными, если лаборатория  намерена пройти процедуру аккредитации.

РК является основополагающим документом системы менеджмента качества лаборатории, главным назначением которого является определение и описание всех элементов системы менеджмента качества, процедур обеспечения ее требований, в соответствии с областью деятельности лаборатории.

Независимо от намерения пройти процедуру аккредитации, рамках настоящего стандарта, лаборатории рекомендуется использовать в качестве основы для определения содержания РК требования Критериев аккредитации [1] и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

4.2 Лаборатория вправе самостоятельно определять общую структуру,  а также последовательность изложения информации в РК. Содержание основных элементов РК, как правило, устанавливается в зависимости от организационной структуры лаборатории, а также ее области деятельности.

РК должно содержать требования системы менеджмента качества и может быть оформлено в виде единого документа или в виде совокупности документов, включающих, в том числе,  документированные процедуры, порядки и инструкции.

РК должно быть скреплено печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии), а также иметь индивидуальный шифр, предусмотренный документированной процедурой.

5 Рекомендации по оформлению Руководства по качеству

РК может быть оформлено на бумажном или электронном носителе. При оформлении РК в электронном виде предусматривают резервное копирование документа. По требованию заказчика или государственных контрольных органов предусматривают распечатку всего документа или его части на бумажный носитель. РК оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210*297 мм) на русском языке с использованием электронных печатающих устройств.

5.1 РК должно иметь титульный лист, на котором рекомендуется разместить следующую информацию:

- наименование организации, в которую входит лаборатория (при наличии);

- наименование лаборатории;

- гриф «УТВЕРЖДЕНО» с обозначением фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя организации, в которую входит лаборатория, номер и дату приказа об утверждении РК;

- гриф «СОГЛАСОВАНО» с обозначением фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя лаборатории, его подписью и датой согласования;

- наименование и шифр документа;

-  сведения о последней редакции и внесенных изменениях в документ.

В случае если лаборатория является частью организации, РК должен согласовывать руководитель лаборатории и утверждать руководитель организации.

Если лаборатория является самостоятельной организацией, РК должен утверждать руководитель лаборатории.

Рекомендуемая форма титульного листа РК приведена в приложении А настоящего стандарта.

5.2 Все последующие листы РК имеют верхний колонтитул, на котором рекомендуется разместить следующую информацию:

- наименование организации, в которую входит лаборатория (при наличии);

- наименование лаборатории;

- наименование и шифр документа;

- указание на представленную редакцию документа;

- общее количество листов и текущая страница.

5.3 Внесение изменений в РК производится заменой листов либо зачеркиванием текста и написанием внесенного изменения в лист регистрации изменений. В случае внесения изменения путем замены листа, на замененных листах подлинника и контрольного экземпляра делается запись о замене.

Пример −  Заменен. Изменение № 1 от 01 января 2017 г. Исполнитель: Иванова И.И..

П р и м е ч а н и я:

1 Замененные листы контрольного экземпляра хранятся в «Деле» внутреннего документа системы менеджмента качества.

2 Листы, замененные в рабочих копиях РК, уничтожаются при замене без составления акта об уничтожении. Листы, замененные в подлинниках, хранятся в «Деле». Изменения в подлинник, контролируемые и рабочие копии документов вносит менеджер по качеству.

3 При замене текста более половины страницы, заменяется вся страница. При замене более половины раздела, заменяется весь раздел. При возрастании объема текста после внесения изменения цифровой индекс страницы сохраняется, но дополняется буквенным индексом (например, 3а). Каждое изменение оформляется в соответствии с установленной документированной процедурой и вносится в лист регистрации изменений.

6 Рекомендации по содержанию Руководства по качеству

В настоящем разделе приведены рекомендации по содержанию РК лаборатории, в том числе по определению структурных элементов и соответствующих разделов. Рекомендации по изложению структурного элемента «Требования к системе менеджмента качества» (6.8)  РК подготовлены на основе требований пункта 23 раздела II Критериев аккредитации [1] и приведены в виде отдельных дополнений к ссылкам на соответствующие подпункты (пункты 23.1 – 23.22).

6.1 РК, как правило, состоит из отдельных структурных элементов, включающих:

- вводную часть, содержащую общую информацию о лаборатории, системе менеджмента качества, а также о нормативных и технических документах, используемых при разработке РК;

- основную часть, описывающую механизмы реализации соответствующих требований системы менеджмента качества, включая документированные процедуры;

- приложения.

В целях удобства пользования и сокращения объема РК документированные процедуры целесообразно оформлять в виде отдельных документов с указанием ссылок на них в соответствующих разделах.

Пример перечня возможных документированных процедур РК лаборатории приведен в приложении Б настоящего стандарта.

6.2 В общем случае в РК рекомендуется включать следующие элементы:

- титульный лист (5.1);

- содержание (6.3);

- общие положения (6.4);

- область применения (6.5);

- нормативные ссылки (6.6);

- термины, определения и сокращения (6.7);

- требования системы менеджмента качества (6.8);

- приложения (6.9);

- лист регистрации изменений (6.10);

- лист ознакомления (6.11).

6.3 Для удобства пользования документом в РК рекомендуется включить элемент «Содержание».

В элементе «Содержание» указываются порядковые номера и заголовки разделов (при необходимости − подразделов) данного РК, обозначения и заголовки его приложений. При этом после заголовка каждого из разделов ставят отточие, а затем приводят номер страницы РК, на которой начинается раздел.

В элементе «Содержание» рекомендуется приводить названия разделов (подразделов), описывающих требования системы менеджмента качества и механизмы их реализации, в соответствии с обозначением и хронологией, установленными в пунктах 23.1-23.22 раздела II Критериев аккредитации [1].

6.4 Элемент «Общие положения» рекомендуется приводить в ознакомительных целях для отражения общей информации о лаборатории и области ее деятельности.

Элемент «Общие положения» может также называться «Введение» или «Предисловие».

В элементе «Общие положения» рекомендуется указать следующие общие сведения о лаборатории:

- юридический адрес и фактические адреса осуществления деятельности;

- область деятельности;

П р и м е ч а н  и е – Для лабораторий, намеренных пройти процедуру аккредитации – область аккредитации.

- общая информация о системе менеджмента качества.

6.5 В элементе «Область применения» рекомендуется указать область применения системы менеджмента качества лаборатории и назначение РК.

Рекомендуется указать потенциальных пользователей РК посредством приведения соответствующей информации.

Рекомендуется установить обязательство ознакомления работников лаборатории с РК, гарантии выполнения его требований, сведения о периодичности актуализации, а также ответственность за внедрение и  контроль исполнения требований документа.

Примеры

1 Все работники лаборатории, участвующие в проведении исследований (испытаний) и/или измерений, ознакомлены с настоящим Руководством по качеству, выполняют и соблюдают его требования.

2 РК актуализируется не реже…………..

3 Ответственность за внедрение РК несет………..

4 Ответственность за контроль исполнения требований РК несет………

Также в данном элементе рекомендуется установить обязательство соблюдения требований РК на всех местах осуществления деятельности лаборатории, включая удаленные места, а также места осуществления временных работ или передвижные точки.

Элемент «Область применения» оформляют в виде раздела 1 (нумеруют единицей) и размещают на первой странице РК (или начиная с первой страницы).

Все последующие элементы, кроме приложений, имеют сквозную нумерацию. Приложения имеют собственное обозначение.

6.6  Элемент «Нормативные ссылки» может содержать перечень нормативных и правовых актов, нормативных и технических документов в области менеджмента качества, используемых при разработке РК, а также перечень документированных процедур, входящих в РК в виде текста или ссылок. Перечень документированных процедур может также быть приведен в приложении к РК.

П р и м е ч а н и е − Если лаборатория имеет намерение пройти процедуру аккредитации, то в элементе «Нормативные ссылки» целесообразно привести соответствующую законодательную базу в области аккредитации.

6.7 Элемент «Термины, определения и сокращения» рекомендуется приводить в целях обеспечения взаимопонимания между различными пользователями РК путем определения терминов, не стандартизированных на международном (национальном)  уровне или уточненных стандартизированных терминов, если они используются в более узком смысле.

П р и м е ч а н и е –  Термином, стандартизованным на международном (национальном) уровне, считается термин, установленный в международном (национальном) стандарте на термины и определения.

Определения терминов должно быть кратким и состоять из одного предложения. При этом дополнительные пояснения рекомендуется приводить в примечаниях.

Если в РК необходимо использовать значительное количество обозначений или сокращений, то их выносят в специальный подраздел сокращений.

Пример  − «ИЛ – испытательная лаборатория»

В элементе «Термины, определения и сокращения» также возможно приводить ссылки на действующие нормативные и технические документы, содержащие определения терминов, используемых в РК.

6.8 Элемент «Требования системы менеджмента качества» является основным информационным источником, подтверждающим соблюдение лабораторией всех установленных требований системы менеджмента качества.

Независимо от намерения пройти процедуру аккредитации, рекомендуется излагать разделы, входящие в настоящий элемент, с учетом пунктов 23.1−23.22 раздела II Критериев аккредитации [1].

Для претендующих на аккредитацию лабораторий все требования Критериев аккредитации [1] являются обязательными.

Лаборатория вправе самостоятельно решать, каким образом структурировать информацию, описывающую требования системы менеджмента качества и их реализацию, в РК.

В элемент «Требования системы менеджмента качества» рекомендуется включать следующие разделы:

- политика в области качества лаборатории (6.8.1);

- внутренняя организация деятельности лаборатории (6.8.2);

- независимость и беспристрастность лаборатории (6.8.3);

- политика и процедуры выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке работников лаборатории (6.8.4);

- конфиденциальность информации (6.8.5);

- управление документацией лаборатории (6.8.6);

- заключение субподрядов и обслуживание заказчиков (6.8.7);

- управление оборудованием для проведения исследований (испытаний) и/или измерений (6.8.8);

- внутренний контроль (6.8.9);

- управление качеством результатов исследований (испытаний) и/или измерений (6.8.10);

- контроль надлежащих внешних условий для осуществления деятельности лаборатории (6.8.11);

-  безопасное обращение, транспортирование, хранение, использование и плановое обслуживание средств измерений и испытательного оборудования (6.8.12);

- выбор и использование методик исследований (испытаний) и измерений (6.8.13);

- разработка, оценка пригодности и использование лабораторией нестандартных методик (6.8.14);

- управления работами по исследованиям (испытаниям) и/или измерениям, не соответствующими установленным требованиям (6.8.15);

- корректирующие действия (мероприятия) (6.8.16);

- предупреждающие действия (мероприятия) (6.8.17);

- отбор образцов (6.8.18);

- обращение с объектами исследований (испытаний) и/или измерений (6.8.19);

- организация поверки и (или) калибровки средств измерений (6.8.20);

- применение изображения знака национальной системы аккредитации (6.8.21).

П р и м е ч а н и е – Включение раздела 6.8.21 в РК предусмотрено только для лабораторий, имеющих намерение пройти процедуру аккредитации.

Лаборатория вправе самостоятельно устанавливать содержание разделов, описывающих требования системы менеджмента качества, а также формулировать их названия и располагать в виде отдельных элементов. Названия раздела должно отражать содержащуюся в нем информацию.

6.8.1 Требования к политике в области качества лаборатории установлены в пункте 23.2 раздела II Критериев аккредитации [1].  В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

Раздел «Политика в области качества лаборатории» должен устанавливать:

- цели и задачи в области качества деятельности лаборатории;

- обязательство лаборатории обеспечивать соответствие выполняемых работ установленным требованиям;

- обязательство руководства лаборатории постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;

- требование к работникам лаборатории, участвующими в проведении исследований (испытаний) и /или измерений, ознакомиться с  РК и руководствоваться в своей деятельности  установленной политикой в области качества.

Цели в области качества должны быть основаны на политике организации в области качества и быть достижимыми.

Цели могут включать в себя реализацию всех необходимых требований системы менеджмента качества, приведенных в пункте 6.8.

Для достижения поставленных целей лаборатории рекомендуется сформулировать соответствующие задачи и представить их в настоящем разделе.

Формулировка целей и задач лаборатории в области качества должны быть краткими и четкими.

Для претендующих на аккредитацию лабораторий необходимо указать их обязанность соблюдать Критерии аккредитации [1].

В случае если лаборатория является частью организации, политика в области качества должна быть  утверждена руководителем организации.

Если лаборатория является самостоятельной организацией, политику в области качества должен утверждать руководитель лаборатории.

Рекомендуется также привести заявление о политике в области качества, которое должно быть кратким и может включать в себя, в том числе, положение о том, что исследования (испытания) и/или измерения следует выполнять исключительно в соответствии с установленными методиками и требованиями заказчиков.

Требования к содержанию политики в области качества и соответствующего заявления изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.2.2).

6.8.2 Требования к внутренней организации деятельности лаборатории установлены пункте 23.3 раздела II Критериев аккредитации [1].  В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В разделе «Внутренняя организации деятельности лаборатории» рекомендуется привести, не ограничиваясь этим, следующую  информацию:

- о подчиненности высшему руководству (должностное лицо, осуществляющее управление лабораторией с указанием номера и даты приказа о назначении);

- организационной структуре организации, в которую входит лаборатория (при наличии);

- организационной структуре лаборатории (схема и описательная часть);

П р и м е ч а н и е – Схемы организационной структуры целесообразно привести в приложении к РК, на которое будет дана ссылка в настоящем разделе.

- ответственность высшего руководства в части реализации требований системы менеджмента качества;

- ответственности работников лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений за реализацию требований системы менеджмента качества, а также отдельных функций, связанных с ней;

- распределении ответственности при взаимодействии структурного подразделения с исполнительным органом;

- документально установленных правах и обязанностях работников лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений со ссылкой на соответствующие внутренние документы (должностные инструкции);

- порядке ознакомления работников лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений, с документально установленными  правами и обязанностями.

Требования к организационной структуре лаборатории, изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.1).

6.8.3 Требования к системе обеспечения независимости и беспристрастности лаборатории установлены в пункте 23.4 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В разделе «Независимость и беспристрастность лаборатории» рекомендуется дополнительно привести следующие сведения:

- о независимости и беспристрастности лаборатории со ссылкой на соответствующее заявление;

П р и м е ч а н и е –  В настоящем разделе целесообразно приводить общие сведения о независимости и беспристрастности лаборатории, а также о  механизмах их обеспечения. В приложении к РК рекомендуется привести заявление о независимости, беспристрастности и конфиденциальности лаборатории.

- финансовой независимости;

- возможных рисках возникновения угроз независимости и беспристрастности.

Если лаборатория входит в организацию, осуществляющую иные виды деятельности, необходимо дать разъяснение в части их структурного взаимодействия, подтверждающего отсутствие возможных угроз независимости и беспристрастности.

В настоящем разделе рекомендуется привести гарантии беспристрастности лаборатории, в том числе информацию о том,  что ни она, ни ее сотрудники не испытывают коммерческое, финансовое или другое давление, которое могло бы оказать влияние на результаты исследований (испытаний) и/или измерений.

Для соблюдений гарантии независимости лаборатория (организация, в состав которой входит лаборатория) должна выполнять, в том числе, следующие требования:

- не являться проектировщиком, изготовителем, продавцом, приобретателем продукции, включенной в область деятельности лаборатории;

- не предлагать и не оказывать консультационных услуг заявителям;

- в состав учредителей (руководящий состав) не должны входить лица, заинтересованные в результатах лабораторных исследований (испытаний) и/или измерений.

6.8.4 Раздел «Политика и процедуры выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке работников лаборатории», в соответствии с пунктом 23.5 раздела II Критериев аккредитации [1], должен содержать:

- политики и процедуры осуществления обучения работников лаборатории, включая выявление потребности в их дополнительной профессиональной подготовке;

- политики и процедуры обеспечения прохождения ими такой подготовки;

- правила привлечения стажеров к работам по исследованиям (испытаниям) и/или измерениям соответствия;

-  системы обеспечения компетентности работников лаборатории;

- системы контроля за деятельностью работников лаборатории со стороны уполномоченных лиц.

В настоящем разделе, помимо механизмов реализации требований 23.5 раздела II Критериев аккредитации [1], рекомендуется привести дополнительную информацию, включающую:

- сведения о должностном лице, ответственном за организацию проведения  подготовки, повышения и подтверждения квалификации работников лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений;

- требования к образованию и опыту работников лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений;

- требования к знаниям работниками лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений, нормативных, правовых и технических документов (в том числе внутренних) в области деятельности лаборатории;

- требования к образованию и опыту стажеров, привлеченных к проведению исследований (испытаний) и/или измерений.

- информацию о формировании и дальнейшей реализации плана дополнительной профессиональной подготовки работников лаборатории.

Требования к компетентности работников лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений, изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025, (пункт 5.2).

6.8.5 В соответствии с пунктом 23.6 раздела II Критериев аккредитации [1], в содержании РК должно быть предусмотрено наличие правил обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от третьих лиц.

В разделе «Конфиденциальность информации» рекомендуется установить категории конфиденциальной информации и правила, действующие в лаборатории,  обеспечивающие ее неразглашение.

П р и м е ч а н и е – В настоящем разделе целесообразно приводить общие сведения о конфиденциальности и механизмах ее обеспечения. В приложении к РК рекомендуется привести заявление лаборатории о независимости, беспристрастности и конфиденциальности.

Примерами конфиденциальной информации могут являться следующие сведения:

- составляющие коммерческую тайну лаборатории (организации);

- персональные данные работников лаборатории;

- сведения, составляющие конфиденциальную информацию третьих лиц (партнеров, подрядчиков, заявителя);

- документы, являющиеся собственностью заявителя (технические условия, стандарты организации и др.), предоставленные для проведения лабораторных исследований (испытаний) и/или измерений;

- результаты исследований (испытаний) и/или измерений;

- любые другие сведения, разглашение и/или неправомерное использование которых может нанести ущерб интересам лаборатории (организации).

Также рекомендуется приводить информацию о:

- возможности осуществления доступа к конфиденциальной информации;

- спорных вопросах, касающихся конфиденциальности и раскрытия информации;

- порядке информирования заказчика о возможной огласке информации, за исключением информации, которую заказчик делает общедоступной;

- наличии технических средств для безопасной обработки (например, почтовые отправления, электронная почта, уничтожение записей) конфиденциальной информации (например, документов, записей) и объектов исследований (испытаний) и/или измерений.

6.8.6 Требования к системе управления документацией (правилам документооброта) лаборатории установлены в пункте 23.7 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

Система управления документацией предназначена для поддержания документации и записей, обеспечивающих функционирование лаборатории в рабочем состоянии.

В разделе «Управление документацией лаборатории» рекомендуется привести всю необходимую информацию о внедрении и функционировании системы управления документацией, регламентированной процедурами системы менеджмента качества.

В настоящем разделе целесообразно описать или привести ссылку на документированные процедуры управления всеми документами, являющимися частью системы менеджмента качества.

Пример – Система управления документацией установлена в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Управление документацией».

Для реализации требований пункта 23.6 раздела II Критериев аккредитации [1] настоящий раздел целесообразно включить следующие подразделы:

- система управления документацией;

- правила управления документацией (с установлением категорий внутренней документации);

- сведения о работниках лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений.

Рекомендуемая форма документа по представлению сведений о работниках лаборатории, участвующих в проведении исследований (испытаний) и/или измерений,  приведена в приложении В настоящего стандарта.

В настоящем разделе целесообразно также привести сведения об управлении внешней документацией, в том числе полученной посредством работы с электронными базами данных нормативной и технической документации, используемой лабораторией.

Требования к лаборатории в части управления документацией изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.3).

6.8.7 В соответствии пунктом 23.8 раздела II Критериев аккредитации [1], лаборатория должна разработать и внедрить  правила привлечения субподрядчиков в целях выполнения отдельных работ, а также правила ведения записей о соответствии выполненной ими работы установленным требованиям.

В разделе «Заключение субподрядов и обслуживание заказчиков», целесообразно, в том числе, установить требования к организациям (включая требования к организационно-правовой структуре, необходимым сертификатам и документам, подтверждающим компетентность), с которыми лаборатория может взаимодействовать, а также определить должностное лицо, ответственное за выбор субподрядчиков, включая методологию оценки квалификации субподрядчика, заключение договоров и последующую работу с ними.

Требования к привлечению лабораторией субподрядчиков изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 п. 4.5.

В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 лаборатория должна сотрудничать с заказчиками или их представителями для уточнения запроса заказчика и мониторинга деятельности лаборатории в связи с выполняемой работой.

В разделе «Заключение субподрядов и обслуживание заказчиков» рекомендуется дополнительно привести информацию о работе с заказчиками, используя в качестве основы ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.7).

Также в настоящем разделе рекомендуется привести методологию действий ответственных работников лаборатории в случае поступлении жалоб от заказчика или других сторон, включая ссылку на соответствующую документированную процедуру.

Пример – ДП СМК «Система менеджмента качества.  Управление жалобами и апелляциями».

6.8.8 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Управление оборудованием для проведения исследований (испытаний) и/или измерений» установлены в пункте 23.9 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо информации о реализации указанных выше требований, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Примеры - Правила использования оборудования при проведении соответствующих работ установлены в ДП СМК «Система менеджмента качества. Управление оборудованием».

В настоящем разделе рекомендуется дополнительно привести следующие сведения:

- заявление лаборатории о наличии в достаточном количестве подходящего оборудования для осуществления всех операций, связанных с проведением исследований (испытаний) и/или измерений;

- ответственность лаборатории за калибровку и поверку технических средств и оборудования;

- правила доступа к конкретному оборудованию и порядок его использования при проведении исследований (испытаний) и/или измерений.

В настоящем разделе, в зависимости от области деятельности лаборатории, рекомендуется привести информацию об оснащенности средствами измерений, испытательным оборудованием, вспомогательным оборудованием и стандартными образцами, а также дать ссылку на соответствующие заполненные формы, образцы которых приведены в приложениях Г, Д, Е и Ж настоящего стандарта.

Требования к оборудованию, используемому при проведении исследований (испытаний) и/или измерений изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.5).

6.8.9 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Внутренний контроль» установлены в пункте 23.10 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В раздел «Внутренний контроль» рекомендуется включать, в том числе, сведения:

- о периодичности проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за его проведение;

- программе проведения внутренних аудитов;

- процедуре, объектах, участниках проведения внутреннего аудита;

- правилах формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, в том числе с указанием сведений о корректирующих и предупреждающих действиях (мероприятиях).

В данном разделе рекомендуется уточнить все процедуры, относящиеся к методологии проведения внутреннего контроля.

В настоящий раздел рекомендуется также включать сведения о проведении  анализа системы менеджмента качества со стороны руководства (руководителя лаборатории или его заместителя), включающие:

- методику проведения анализа;

- периодичность проведения анализа;

- порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в том числе с указанием сведений о корректирующих действиях (мероприятиях).

Требование к информации, учитываемой при проведении анализа со стороны руководства, приведены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.15).

В настоящий раздел, помимо общей информации о существующих правилах проведения внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Примеры

1 Правила проведения внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества установлены в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Внутренние аудиты».

2 Методика проведения анализа системы менеджмента качества со стороны руководства установлена в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Анализ со стороны руководства».

Информацию об использовании результатов внутреннего аудита для улучшения результативности системы менеджмента качества также целесообразно привести в настоящем разделе.

6.8.10 Раздел «Управление качеством результатов исследований (испытаний) и/или измерений», в соответствии с пунктом 23.11 раздела II Критериев аккредитации [1], должен содержать  правила управления качеством результатов исследований (испытаний) и/или измерений, в том числе правила планирования и анализа результатов контроля качества исследований (испытаний) и/или измерений, которыми может быть предусмотрено проведение межлабораторных сличительных испытаний, использование стандартных образцов и (или) внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов, проведение повторных испытаний.

В настоящем разделе, помимо реализации указанных требований, рекомендуется включить, не ограничиваясь этим, следующие дополнительные сведения:

- о должностных лицах, ответственных за внедрение и реализацию всех процедур в части управления качеством результатов исследований (испытаний) и/или измерений;

- формировании, реализации и актуализации плана участия в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний в соответствии с пунктом  23.11.1 раздела II Критериев аккредитации [1];

- обеспечении прослеживаемости результатов исследований (испытаний) и/или измерений – по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.6);

- процедурах идентификации, сбора, индексирования, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия записей по качеству и техническим вопросам – по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.13);

- политике и процедурах по выбору и приобретению необходимых услуг и запасов, влияющих на качество исследований (испытаний) и/или измерений  – по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.6).

В настоящий раздел, помимо общей информации об управлении качеством результатов исследований (испытаний) и/или измерений, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Примеры

1 Процедуры управления качеством результатов испытаний установлены в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Контроль качества результатов испытаний».

2 Процедуры управления записями установлены в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Управление записями».

3 Методология выбора и приобретения необходимых услуг и запасов, влияющих на качество исследований (испытаний) и/или измерений установлена в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Управление закупками».

Требования к обеспечению качества результатов испытаний установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.9).

6.8.11 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Контроль надлежащих внешних условий для осуществления деятельности лаборатории» установлены в пункте 23.12 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В зависимости от области деятельности лаборатории устанавливаются конкретные характеристики и нормы внешних условий, которые содержатся в соответствующих нормативных и технических документах на методы исследований (испытаний) и/или измерений.

В настоящий раздел, помимо общей информации о существующих правилах обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности лаборатории (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия, оказывающие влияние на качество результатов исследований (испытаний) и/или измерений), рекомендуется включить, не ограничиваясь этим, следующие дополнительные сведения:

-  о праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования помещением;

- назначении помещения, в том числе видах проводимых работ для приемки и хранения образцов;

- площади помещения;

- контролируемых параметров в помещении;

-  наличии средств контроля внешних условий в помещениях лаборатории (термометры, психрометры, барометры и т.д.);

- проведении инструктажа работников лаборатории в части соблюдения требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

Рекомендуемая форма документа по помещениям, используемым для проведения исследований (испытаний) и/или измерений приведена в приложении И.

6.8.12 В раздел «Безопасное обращение, транспортирование, хранение, использование и плановое обслуживание средств измерений и испытательного оборудования» рекомендуется включить соответствующие правила, изложенные пункте 23.11 раздела II Критериев аккредитации [1].

В настоящий раздел рекомендуется включить, не ограничиваясь этим, следующие дополнительные сведения:

- о поверке или аттестации средств измерений и испытательного оборудования;

- компетентности организации, проводящей мероприятия по техническому обслуживанию средств измерений и испытательного оборудования;

- должностном лице, ответственном за техническое состояние средств измерений и испытательного оборудования;

- возможных действиях при выявлении неисправности средств измерений и испытательного оборудования.

Требования к оборудованию, используемому при проведении исследований (испытаний) и/или измерений изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.5).

6.8.13 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Выбор и использование методик исследований (испытаний) и/или измерений» установлены в пункте 23.14 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо указанных выше требований рекомендуется включить, не ограничиваясь этим, следующие дополнительные сведения:

- об обеспечении методиками испытаний работников лаборатории;

- метрологических характеристиках методик исследований (испытаний) и/или измерений, гарантирующих достоверность результатов;

- безопасности работников лаборатории при проведении исследований (испытаний) и/или измерений;

- отчетности о результатах исследований (испытаний) и/или измерений – по ГОСТ ИСО 17025 (пункт 5.10).

Форма протокола испытаний приведена в приложении К настоящего стандарта.

Требования к выбору и использованию методик испытаний, а также оценке их пригодности изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.4).

Требования к представлению и оформлению результатов исследований  (испытаний) и/или измерений изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.10).

6.8.14 В соответствии с пунктом 23.15 раздела II Критериев аккредитации [1], лаборатория должна установить правила разработки, оценки пригодности и использования лабораторией:

- нестандартных методик;

- методик, разработанных лабораторией;

- стандартных методик, используемых за пределами целевой области их применения;

- расширений и модификаций стандартных методик (если указанные методики используются или их планируется использовать).

В раздел «Разработка, оценка пригодности и использование лабораторией нестандартных методик рекомендуется включать ссылки на документированные процедуры.

Пример – Осуществление разработки, оценки пригодности и использования лабораторией нестандартных методик испытаний установлено в ДП СМК «Система менеджмента качества. Правила разработки нестандартных методик испытаний».

Также в настоящий раздел рекомендуется включить, не ограничиваясь этим, описание процедуры согласования с заказчиком использования нестандартных методик.

Требования к методикам, разработанным лабораторией, приведены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.4.3).

Требования к нестандартным методикам приведены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.4.4).

Если лаборатория не занимается разработкой, модификацией или расширением целевой области методик  и не использует нестандартные методики при проведении исследований (испытаний) и/или измерений, данную информацию необходимо указать в настоящем разделе.

6.8.15 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Управление работами по исследованиям (испытаниям) и/или измерениям, не соответствующим установленным требованиям» установлены в пункте 23.16 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо общей информации о правилах, действующих в случае выявления работ, не соответствующих установленным требованиям, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Пример -  При выявлении работ, выполненных с нарушением установленных требований, алгоритм действий работника лаборатории, участвующего в проведении исследований (испытаний) и/или измерений, регламентируется документом ДП СМК «Система менеджмента качества. Управление работами, выполненными с нарушениями установленных требований».

Требования к лаборатории в части управления работами по исследованиям (испытаниям) не соответствующими установленным требованиям изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.9).

6.8.16 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Корректирующие действия (мероприятия)» установлены в пункте 23.17 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо общей информации об установленных в лаборатории корректирующих действиях (мероприятиях), в том числе по результатам участия в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Пример – Правила осуществления корректирующих действий (мероприятий) установлены в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Корректирующие действия (мероприятия)».

Требования к лаборатории в части разработки политики и процедур, а также определения соответствующих полномочий по принятию корректирующих действий (мероприятий) установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.11).

6.8.17 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Предупреждающие действия (мероприятия)» установлены в пункте 23.18 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо общей информации об установленных в лаборатории предупреждающих  действиях (мероприятиях) и алгоритме их проведения, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Пример – Правила осуществления предупреждающих действий (мероприятий) установлены в документе ДП СМК «Система менеджмента качества. Предупреждающие действия (мероприятия)».

Требования к определению процедур предупреждающих действий (мероприятий) установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 4.12).

П р и м е ч а н и е – Процедуры и алгоритмы осуществления корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий) возможно объединять в один раздел РК или представлять в разных разделах.

6.8.18 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Отбор образцов» установлены в пункте 23.19 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо общей информации об установленных правилах отбора образцов для исследований (испытаний) и/или измерений, а также нормативных и технических документах в соответствии с которыми осуществляется отбор образцов, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Пример – Правила отбора образцов для испытаний регламентированы документом ДП СМК «Система менеджмента качества. Правила отбора образцов для испытаний продукции».

Формы актов отбора образцов для исследований (испытаний) и/или измерений рекомендуется привести в приложении к РК.

Требования к лаборатории в части определения плана и процедур отбора образцов установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.7).

6.8.19 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Обращение с объектами исследований (испытаний) и/или измерений» установлены в пункте 23.20 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо общей информации о правилах обращения с объектами исследований (испытаний) и/или измерений, рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Пример -  Образцы для испытаний, поступившие в лабораторию, регистрируются в журналах регистрации образцов - форма журнала приведена в ДП СМК «Система менеджмента качества. Порядок обращения с объектами испытаний».

Требования к лаборатории в части определения процедур, устанавливающих правила обращения с объектами испытаний и калибровки изложены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (пункт 5.8).

6.8.20 Требования к информации, рекомендуемой к включению в раздел «Организация поверки и (или) калибровки средств измерений» установлены в пункте 23.21 раздела II Критериев аккредитации [1]. В настоящем разделе РК следует привести механизмы реализации указанных требований.

В настоящий раздел, помимо общей информации о правилах поверки и (или) калибровки средств измерений, а также о правилах обращения с эталонами единиц величин и стандартными образцами рекомендуется включать ссылки на соответствующие документированные процедуры.

Пример -  Правила работы со стандартными образцами установлены в документе  ДП СМК «Система менеджмента качества. Порядок работы с государственными стандартными образцами».

6.8.21 Раздел «Знак национальной системы аккредитации» заполняется, если лаборатория имеет намерение пройти процедуру аккредитации или уже  аккредитована.

Требования к данному разделу установлены в пункте 23.22 раздела II Критериев аккредитации [1].

Порядок применения аккредитованными лабораториями изображения знака национальной системы аккредитации установлен в [2].

6.9 Раздел «Приложения» заполняется по мере необходимости для разъяснения и уточнения отдельных положений РК.

П р и м е ч а н и е − В разделе «Приложения» может быть приведена организационная структура лаборатории, список документированных процедур, формы рабочих журналов и другая информация. Рекомендуется выносить в данный раздел рисунки, графический, табличный материал, схемы и т.п.

Если лаборатория имеет намерение пройти процедуру аккредитации, целесообразно в этом разделе привести таблицу соответствия РК пунктам Критериев аккредитации [1].

6.10 При необходимости внесения изменений в РК должен быть проведен анализ взаимосвязанных документов системы менеджмента качества для внесения в них изменений. Каждое изменение в РК фиксируется в листе регистрации изменений, который заполняется с указанием даты внесения изменения, должности, фамилии, имени, отчества и подписи работника, внесшего изменение.

Лист регистрации изменений является неотъемлемой частью РК.

Рекомендуемая форма листа регистрации изменений к РК приведена в приложении Л настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е - Внесение изменений в РК проводится в соответствии с:

- изменениями в законодательных, нормативных и правовых актах и т.д.;

- изменениями в организационной структуре лаборатории;

- изменениями в содержании, масштабах и характере деятельности лаборатории;

- замечаниями контрольных и надзорных органов и предложениями работников лаборатории;

- проведением корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий).

6.11 Лист ознакомления оформляется в произвольной форме на бумажном носителе формата А4.

Лист ознакомления подписываетсяработниками лаборатории и содержит следующую информацию о работниках лаборатории:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- должность;

- подпись;

- дата подписания листа ознакомления.

Лист ознакомления является неотъемлемой частью содержания РК.

Пример формы листа ознакомления приведена в приложении М настоящего стандарта.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма титульного листа Руководства по качеству

Наименование организации Наименование лаборатории УТВЕРЖДАЮ Приказ от _____ № ______ Руководитель организации __________ _____________ (подпись) (расшифровка подписи) __________________________________ (дата подписания документа) МП СОГЛАСОВАНО Руководитель лаборатории _______ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) __________________________________ (дата подписания документа СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК ______________________ Идентификационный номер) (Редакция № ____) _______________________________ (город, год)

Рисунок А.1

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма листа регистрации изменений к Руководству по качеству

Т а б л и ц а Б.1

| Номер изменения | Срок введения изменения | Количество страниц изменения | В какие пункты РК внесены изменения | Должность, Фамилия Имя Отчество и подпись лица, внесшего изменение в РК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень возможных документированных процедур

В.1 При документировании системы менеджмента качества лаборатория может определить любое число и состав документов, необходимых для демонстрации результативного планирования, функционирования, управления и постоянного улучшения системы менеджмента качества и ее процессов. Характер и степень документирования системы менеджмента качества зависят от особенностей организационной структуры и области деятельности лаборатории.

Структура и формат документированных процедур (на бумажном или электронном носителях) могут быть представлены в виде текстов, схем, карт процессов, таблиц, их комбинации или в другой приемлемой форме в зависимости от потребностей лаборатории.

Документированная процедура должна содержать необходимую информацию и иметь уникальную идентификацию для обеспечения прослеживаемости. Наименование должно четко идентифицировать документированную процедуру.

Документированные процедуры, инструкции и т.д. могут входить в РК или являться отдельными документами. При этом ссылки на документированные процедуры и их перечень следует отразить в РК.

В.2 Вперечень документированных процедур рекомендуется включать, не ограничиваясь этим, следующие документированные процедуры:

-  «Система менеджмента качества. Управление документацией»;

П р и м е ч а н и е – Лаборатория вправе выделять отдельные документированные процедуры в части управления документацией (к примеру,  ДП СМК «Система менеджмента качества. Ведение архива»).

-  «Система менеджмента качества.  Управление жалобами и апелляциями»;

П р и м е ч а н и е – Лаборатория вправе выделять отдельные документированные процедуры в части управления жалобами и апелляциями (к примеру, ДП СМК «Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения жалоб», ДП СМК«Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения апелляций»).

- «Система менеджмента качества. Управление оборудованием»;

- «Система менеджмента качества. Внутренние аудиты»;

-  «Система менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»;

- «Система менеджмента качества. Контроль качества результатов испытаний»;

- «Система менеджмента качества. Управление записями»;

- «Система менеджмента качества. Управление закупками»;

-  «Система менеджмента качества. Правила разработки нестандартных методик испытаний»;

-  «Система менеджмента качества. Управление работами, выполненными с нарушениями установленных требований»;

- «Система менеджмента качества. Корректирующие действия (мероприятия)»;

- «Система менеджмента качества. Предупреждающие действия (мероприятия)»;

- «Система менеджмента качества. Правила отбора образцов для испытаний

- «Система менеджмента качества. Порядок обращения с объектами испытаний»;

- «Система менеджмента качества. Порядок работы с государственными стандартными образцами».

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма документа о представлении сведений о работниках лаборатории

| № п/п | Фамилия, имя, отчество*, страховой номер индивидуального лицевого счета, дата и место рождения | Основание для привлечения личного труда (трудовой договор, гражданско-правовой договор или иное), работа по основному месту работы или по совместительству | Выполняемые функции, проводимые исследования, испытания, измерения | Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании, реквизиты документа об образовании) | Практический опыт по исследования, испытаниям, измерениям в области деятельности лаборатории (в годах) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *При наличии |  |  |  |  |  |  |

__________________        _________________                 ___________________

должность уполномоченного лица                    подпись уполномоченного лица                           инициалы, фамилия уполномоченного лица

Приложение Д

(рекомендуемое)

Форма документа по помещениям лаборатории, используемым для проведения исследований (испытаний) и/или измерений

| № п/п | Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов) | Специальное или прис пособлен ное | Площадь | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (например, вентиляционного, защиты от помех) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

__________________        _________________                 ___________________

должность уполномоченного лица                    подпись уполномоченного лица                           инициалы, фамилия уполномоченного лица

Приложение Е

(рекомендуемое)

Форма документа по оснащенности лаборатории средствами измерений (СИ)

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Свидетельство о поверке СИ | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (разряд) погрешность |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

__________________       _________________                 ___________________

должность уполномоченного лица                    подпись уполномоченного лица                        инициалы, фамилия уполномоченного лица

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Форма документа по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием (ИО)

| № п/п | Наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытуемых групп объектов | Наименование испытательного оборудования, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Основные технические характери-стики | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия | Право собственности или иное законное основание, предусматриваю-щее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

__________________        _________________                 ___________________

должность уполномоченного лица                    подпись уполномоченного лица                           инициалы, фамилия уполномоченного лица

Приложение И

(рекомендуемое)

Форма документа по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием

| № п/п | Наименование | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Назначение | Место установки или хранения | Право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

__________________                                      _________________                                         ___________________

должность уполномоченного лица                                                                   подпись уполномоченного лица                                                                       инициалы, фамилия уполномоченного лица

Приложение К

(рекомендуемое)

Форма документа по оснащенности лаборатории стандартными образцами (СО)

| № п/п | Наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП) | Изготовитель СО | Назначение (например, градуировка, контроль точности) | Метрологические характеристики |  |  | Нормативный документ, порядок и условия применения | Срок годности экземпляра СО | Дата выпуска экземпляра СО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование и аттестованное значение | Погрешность аттестованного значения | Дополнительные сведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

__________________                                      _________________                                         ___________________

должность уполномоченного лица                                                                   подпись уполномоченного лица                                                                       инициалы, фамилия уполномоченного лица

Приложение Л

(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

Наименование организации_______________________________________________________

Наименование лаборатории_______________________________________________________

Адрес осуществления деятельности лаборатории_____________________________________

Номер и срок действия аттестата аккредитации (для аккредитованных лабораторий)_______

Телефон, факс, электронный адрес лаборатории______________________________________

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №____от «___» ______20__г.

Наименование и адрес заказчика ___________________________________________________

Наименование испытуемой продукции______________________________________________

НД на продукцию________________________________________________________________

Дата и время отбора образца (номер и дата акта отбора образца)_________________________

Масса партии____________________________________________________________________

НД на методы отбора и испытаний продукции________________________________________

Дополнительные сведения* ________________________________________________________

П р и м е ч а н и е - В «Дополнительные сведения» при необходимости включается следующая информация:

-дата и время доставки пробы (образца):

-условия транспортировки;

- сведения о количестве страниц документа;

- заявление о запрещении копирования без разрешения;

- заявление о том, что сведения, содержащиеся в протоколе, относятся только на представленную пробу (образец);

- информация о специальных условиях исследований(испытаний) и измерений, таких как окружающая среда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя | Единица измерения | Нормируемое значение показателя | Фактическое значение показателя | Допустимая погрешность | Нормативный документ на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _______     _________    ___________

должность    подпись                           Ф.И.О.

М.П.

Лист _____ общее количество листов ____________

Приложение М

(рекомендуемое)

Форма листа ознакомления работников лаборатории с Руководством по качеству

(№ редакции)

| № п/п | Фамилия Имя Отчество работника лаборатории | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Библиография

[1] Приказ Минэкономразвития от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»

[2]  Приказ Министерства экономического развития  от 22 мая 2014 г. N 283 «Об установлении изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения изображения знака национальной системы аккредитации»

УДК 658.562.014:006:354 ОКС 03.120.10 ОКС 03.120.20 Ключевые слова: руководство по качеству, испытательная лаборатория, калибровочная лаборатория, испытательный центр, система менеджмента, качество