## Лист1
Контрольная карта для контроля внутрилабораторной прецизионности и погрешности
Контролируемый объект: |  |  |  |  | Природные, питьевые, сточные воды
Определяемый компонент: |  |  |  |  | массовая концентрация цинка
Методика анализа: |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, п. 6.1.1, п. 6.2.1
Единица измерения: |  |  |  |  | мг/дм3
Период заполнения контрольной карты: |  |  |  |  | 01.01.2022-24.12.2022г.
Аттестованное значение обазца для контроля: |  |  |  |  | СОК1 = 1,0 мг/дм3
Аттестованное значение обазца для контроля: |  |  |  |  | СОК2 = 0,2 мг/дм3
СКО внутрилабораторной прецизионности: |  |  |  |  | ОК1: | 8% | ОК2: | 10%
Погрешность: |  |  |  |  | ОК1: | 20% | ОК2: | 24%
Контрольная карта: |  |  |  |  | для контроля воспроизводимости (контрольная карта А) |  |  | для контроля погрешности (контрольная карта Б)
Предел предупреждения: |  |  |  |  | Rпр,о= | 2.834 |  | Кпр.в.о(н)= | ±1
Предел действия: |  |  |  |  | Rд,о= | 3.686 |  | Кд.в.о(н)= | ±1,5
Средняя линия: |  |  |  |  | Rср,о= | 1.128 |  | Кср,о= | 0
Номер контроль-ного измере-ния, l | Результат контрольного определения, XсрОКi, мг/дм3 |  | Номер контроль-ной проце-дуры | Результат контрольной процедуры |  | Выводы о несоответствии результата контрольной процедуры пределу действия или предупреждения |  | Результат интерпретации данных контрольной карты, требующий корректирующих/предупреждающих действий с целью обеспечить стабильность процедуры анализа рабочих проб
| ХОК1 | XОК2 |  | для контроля воспроиз-водимос-ти | для контроля погреш-ности | при контроле воспроиз-водимости | при контроле погреш-ности
1 |  | 0.2057 |  |  | 0.11875
2 | 0.9896 |  |  |  | -0.052
3 |  | 0.2022 | 1 | 0.175 | 0.045833
4 | 0.9908 |  | 2 | 0.015 | -0.046
5 |  | 0.2037 | 3 | 0.075 | 0.077083
6 | 0.9926 |  | 4 | 0.0225 | -0.037
7 |  | 0.195 | 5 | 0.435 | -0.10417
8 | 1.005 |  | 6 | 0.155 | 0.025
9 |  | 0.2015 | 7 | 0.325 | 0.03125
10 | 0.9937 |  | 8 | 0.14125 | -0.0315
11 |  | 0.2031 | 9 | 0.08 | 0.064583
12 | 0.9953 |  | 10 | 0.02 | -0.0235
13 |  | 0.2057 | 11 | 0.13 | 0.11875
14 | 0.9896 |  | 12 | 0.07125 | -0.052
15 |  | 0.2058 | 13 | 0.005 | 0.12083
16 | 0.9895 |  | 14 | 0.00125 | -0.0525
17 |  | 0.2007 | 15 | 0.255 | 0.014583
18 | 0.9937 |  | 16 | 0.0525 | -0.0315
19 |  | 0.2056 | 17 | 0.245 | 0.11667
20 | 1.004 |  | 18 | 0.12875 | 0.02
21 |  | 0.1956 | 19 | 0.5 | -0.091667
22 | 1.005 |  | 20 | 0.0125 | 0.025
23 |  | 0.2054 | 21 | 0.49 | 0.1125
24 | 1.001 |  | 22 | 0.05 | 0.005
25 |  | 0.2036 | 23 | 0.09 | 0.075
26 | 0.9928 |  | 24 | 0.1025 | -0.036
27 |  | 0.2022 | 25 | 0.07 | 0.045833
28 | 0.9907 |  | 26 | 0.02625 | -0.0465
29 |  | 0.2007 | 27 | 0.075 | 0.014583
30 | 0.9938 |  | 28 | 0.03875 | -0.031
31 |  | 0.2019 | 29 | 0.06 | 0.039583
32 | 1.003 |  | 30 | 0.115 | 0.015
33 |  | 0.1954 | 31 | 0.325 | -0.095833
34 | 1.005 |  | 32 | 0.025 | 0.025
35 |  | 0.1975 | 33 | 0.105 | -0.052083
36 | 1.003 |  | 34 | 0.025 | 0.015
37 |  | 0.1962 | 35 | 0.065 | -0.079167
38 | 1.004 |  | 36 | 0.0125 | 0.02
39 |  | 0.2009 | 37 | 0.235 | 0.01875
40 | 1.002 |  | 38 | 0.025 | 0.01
41 |  | 0.2011 | 39 | 0.01 | 0.022917
42 | 0.9989 |  | 40 | 0.03875 | -0.0055
43 |  | 0.2007 | 41 | 0.02 | 0.014583
44 | 0.9991 |  | 42 | 0.0025 | -0.0045
45 |  | 0.2004 | 43 | 0.015 | 0.0083333
46 | 1.006 |  | 44 | 0.08625 | 0.03
47 |  | 0.2004 | 45 | 0 | 0.0083333
48 | 1.006 |  | 46 | 0 | 0.03
49 |  | 0.2037 | 47 | 0.165 | 0.077083
50 | 0.99356 |  | 48 | 0.1555 | -0.0322
51 |  | 0.1968 | 49 | 0.345 | -0.066667
52 | 1.004 |  | 50 | 0.1305 | 0.02
53 |  | 0.2097 | 51 | 0.645 | 0.20208
54 | 0.9903 |  | 52 | 0.17125 | -0.0485
55 |  | 0.2065 | 53 | 0.16 | 0.13542
56 | 0.9865 |  | 54 | 0.0475 | -0.0675
57 |  | 0.1952 | 55 | 0.565 | -0.1
58 | 1.006 |  | 56 | 0.24375 | 0.03
59 |  | 0.2026 | 57 | 0.37 | 0.054167
60 | 0.9985 |  | 58 | 0.09375 | -0.0075
61 |  | 0.1956 | 59 | 0.35 | -0.091667
62 | 1.004 |  | 60 | 0.06875 | 0.02
63 |  | 0.1963 | 61 | 0.035 | -0.077083
64 | 1.003 |  | 62 | 0.0125 | 0.015
65 |  | 0.2012 | 63 | 0.245 | 0.025
66 | 0.9987 |  | 64 | 0.05375 | -0.0065
67 |  | 0.2039 | 65 | 0.135 | 0.08125
68 | 0.9877 |  | 66 | 0.1375 | -0.0615
69 |  | 0.2093 | 67 | 0.27 | 0.19375
70 | 0.9908 |  | 68 | 0.03875 | -0.046
71 |  | 0.1971 | 69 | 0.61 | -0.060417
72 | 1.003 |  | 70 | 0.1525 | 0.015
73 |  | 0.207 | 71 | 0.495 | 0.14583
74 | 1.02 |  | 72 | 0.2125 | 0.1
75 |  | 0.2085 | 73 | 0.075 | 0.17708
76 | 0.9878 |  | 74 | 0.4025 | -0.061
77 |  | 0.2061 | 75 | 0.12 | 0.12708
78 | 0.9903 |  | 76 | 0.03125 | -0.0485