| # Общество с ограниченной ответственностью |  | # УТВЕРЖДАЮ Начальник лаборатории __________ 10.07.2023. |
| --- | --- | --- |
| # (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| # Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе аккредитации | # Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц |  |
| # RA | # 26.08.2016 |  |
| Испытательная лаборатория |  |  |

# ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

| № |  |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

| 1. Дата проведения измерений: 03.07.2023; 04.07.2023; 05.07.2023 |  |
| --- | --- |
| 2. Дата выдачи протокола: 10.07.2023 |  |
| 3. Цель проведения измерений (исследований): проведение измерений при проведении специальной оценки условий труда |  |
| 4. Сведения о заказчике |  |
| 5. Сведения о месте измерения | Наименование и адрес объекта, где проводились испытания (измерения): на территории заказчика |
|  | Наименование структурного подразделения: отсутствует |
| 6. Сведения о рабочем месте | Номер рабочего места: |
|  | Наименование рабочего места: Водитель автомобиля |

7. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Диапазон/ погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулетка Р20УЗК |  |  |  | 0-20м / класс точности 3 |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" |  |  |  | р от 80 до 110 кПа/ t ±0,2 C; v ±(0,05+0,05V); вл. ±3%; р ± 0,13 кПа |
| Секундомер электронный "Интеграл С-01" |  |  |  | от 0,0 до 9ч59 мин 59,99 с /±(9,6·0,000001 ·Т+0,01)с |
| Газоанализатор СЕАН-Н-NO2 |  |  |  | 20%; (0– 10) мг/м3 |

8. Условия при проведении измерения (отбора проб):

| Температура воздуха, 0С | Влажность воздуха, % | Атмосферное давление мм рт. ст. | Соответствие методике и условиям эксплуатации приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.2 | 45.2 | 710 | соответствуют |
| 25.2 | 45.4 | 710 | соответствуют |
| 25.4 | 45.1 | 710 | соответствуют |

9. Акт отбора пробы:  № -

10. НД, устанавливающие требования к проведению измерений и регламентирующие ПДК:

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 года № 3388 (с изменениями и дополнениями);

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 г. регистрационный номер №62296. Введены в действие с 01.03.2021 г;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г., зарегистрирована Минюстом РФ 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689 (с изменениями внесенными: приказом Минтруда России от 20 января2015 г. №24н; приказом Минтруда России от 07 сентября 2015 г. №602н; приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 г. №642н; приказом Минтруда от 27 апреля 2020 №213н);

11.  НД на методику проведения измерений: Руководство по эксплуатации газоанализатора «СЕАН-Н» ЯРКГ.413410.001 РЭ (№ в ГРСИ 57790-14)

12.  Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | U095* | ПДК | Класс опасности | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабина автобуса |  |  |  |  |  |  |
| Диоксид азота (азот (IV) оксид; азота двуокись, азота диоксид), мг/м³ | <0.4 | - | 2 | 3 | 2 | 50 |

*U095 - расширенная неопределенность для P=0.95.

- Дополнительные сведения: отсутствуют.

- Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

- Мнения и интерпретация:   отсутствуют.

13. Правило принятия решения:

Результат измерений не превышает приемочной границы, определяемой как разность ПДК и расширенной неопределенности (P = 0,95, k = 2).

14. Заключение:
- содержание Диоксид азота  (азот (IV) оксид; азота двуокись, азота диоксид)  соответствует требованиям, установленным в п. 4 таблицы 2.1 СанПиН  1.2.3685-21

- класс (подкласс) условий труда - 2

15. Измерения (испытания) проводил:

| 4163 |  | Ведущий инженер-химик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 4163 |  | Ведущий инженер-химик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Окончание протокола