Аббревиатуры метрологов

----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Г
ГОСТ - государственный стандарт,
ГПС - государственная поверочная схема,
ГРСИ - государственный реестр средств измерений,
ГЭТ - государственный эталон,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Д
ДД - датчик давления,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Е
ЕИ - единица измерений,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------И
ИКТС - инструментальный контроль технического состояния,
ИЛ - испытательная лаборатория,
ИО - испытательное оборудование,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------К
КИМ - координатная измерительная машина,
КИП - контрольно-измерительный(е) прибор(ы),
КМД - концевые меры длины,
КТ - класс точности,
КМХ - контроль метрологических характеристик,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Л
ЛПС - локальная поверочная схема,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------М
МИ - методика измерений,
- методическая инструкция,
МК - методика калибровки,
МКИ - межкалибровочный интервал,
МКП - меры концевые плоскопараллельные,
МО - метрологическое обеспечение,
МП - методика поверки,
МПИ - интервал между поверками (межповерочный интервал),
МС - метрологическая служба,
МУ - методические указания,
МЭ - метрологическая экспертиза,
МХ - метрологические характеристики,
МЦ - метрологический центр,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Н
НД - нормативная документация,
НмПВ - наименьший предел взвешивания,
НПВ - наибольший предел взвешивания,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------О
ОА - область аккредитации,
ОЕИ - обеспечение единства измерений,
ОСИ - образцовое средство измерений,
ОТ - описание типа,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------П
ПГ - погрешность,
ПДП - предел допускаемой погрешности,
ПИ - программа испытаний,
ПО - программное обеспечение,
ПР - правила по метрологии,
- преобразователь расхода,
ПС - паспорт,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Р
РА - росаккредитация,
РД - руководящий документ,
РМГ - рекомендации по межгосударственной стандартизации,
РСИ - рабочее средство измерений,
РСК - Российская система калибровки,
РЭ - руководство по эксплуатации,
- рабочий эталон,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------С
СГРОЕИ - сфера государственного регулирования 
обеспечения единства измерения,
СИ - средство измерений,
СИТ - средство измерительной техники (термин используется в Украине 
как аналог термина СИ в России),
СК - средство контроля,
СКО - среднее квадратическое (стандартное) отклонение,
СМК - система менеджмента качества,
СО - стандартный образец,
СТО - стандарт организации,
СТП - стандарт предприятия,
СУ - сужающее устройство,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Т
ТД - техническая документация,
ТР ТС - технический регламент Таможенного союза,
ТС - техническое средство,
ТУ - технические условия,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Ф
ФВ - физическая величина,
ФГМН - федеральный государственный метрологический надзор, 
ФИФ - федеральный информационный фонд,
ФСА - федеральная служба по аккредитации,
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Ц
ЦСМ - центр стандартизации и метрологии,
ЦД (ц.д.) - цена деления

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения.

Структурное подразделение (подразделение) - производственный или вспомогательный объект (производство, установка, цех и т.д.) завода.

Система технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) - совокупность взаимосвязанных средств, документации, технического обслуживания, ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества технологического оборудования, входящих в эту систему.

Технологическое оборудование (оборудование) - оборудование, в котором осуществляется основной технологический процесс с получением целевого продукта, и выход из строя которого приводит к остановке технологической установки или резкому снижению ее производительности. Средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещается материал или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка.

Однотипное оборудование - группа оборудования, объединенная общими конструктивными и технологическими признаками.

Установка - совокупность оборудования, аппаратуры, трубопроводов, системы контроля и автоматики, обеспечивающие технологический процесс с заданными параметрами.

Ремонтный цикл - наименьший повторяющийся интервал времени или наработка оборудования, установки, в течение которых выполняются, в определенной последовательности, в соответствии с требованиями нормативной документации, все установленные виды ремонта.

Структура ремонтного цикла - последовательный перечень видов ремонта между двумя очередными капитальными ремонтами или ввода в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом. Периодичность ремонта - это интервал времени или наработки между двумя очередными плановыми ремонтами.

Техническое обслуживание (ТО) - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности оборудования при использовании по назначению.

Ремонт (Р) - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования или его составных частей.

Текущий ремонт - это минимальный по объему вид планово-предупредительного ремонта, состоящий в замене или восстановлении быстроизнашивающихся деталей, отдельных узлов и механизмов, частичной их разборке для обеспечения нормальной работы оборудования до очередного планового ремонта, а также механической чистке поверхностей оборудования и аппаратов от различных отложений.

В объем текущего ремонта установки входит:

Текущий ремонт того оборудования и аппаратуры, которые нельзя ремонтировать в процессе эксплуатации установки и срок ремонта которых совпал с ремонтом установки.

Все виды чистки аппаратуры.

Ревизия и регулировка

Средний и капитальный ремонт оборудования, не лимитирующего простой установки в ремонте, в соответствии со структурой ремонтного цикла для этого оборудования.

Средний ремонт - это вид планово-предупредительного ремонта, состоящий в замене или восстановлении всех деталей и узлов, кроме базовых, для обеспечения надежной работы оборудования до следующего среднего и капитального ремонта. Средний ремонт предусматривается для машинного вида оборудования, резервуаров и газгольдеров.

Капитальный ремонт - это наибольший по объему вид планово-предупредительного ремонта, состоящий в полной разборке технологического оборудования, замене изношенных деталей и узлов, включая базовые, с последующей сборкой, регулировкой и испытанием ремонтируемого оборудования с целью достижения первоначальной или близкой к ней мощности оборудования.

В объем капитального ремонта установки входит:

Объем работ текущего ремонта установки.

Капитальный ремонт оборудования и аппаратов в соответствии с их ремонтными циклами.

Замена изношенных трубопроводов, оборудования и аппаратов.

Во время капитального ремонта проводятся работы по реконструкции, модернизации и другие виды работ, которые невозможно проводить во время текущего ремонта установки.

Плановый ремонт - ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с планом-графиком, составленным на основании требований нормативных документов и по результатам контроля технического состояния оборудования.

Неплановый ремонт - ремонт, постановка оборудования на который осуществляется для устранения последствий отказов или повреждений без предварительного назначения.

Нормативный документ (НД) - документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Ремонт по техническому состоянию - плановый ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией или производственными инструкциями, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием оборудования.

Наработка - суммарная продолжительность работы оборудования между пуском в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта и до момента вывода из эксплуатации по достижении предельного состояния или в капитальный ремонт.

Межремонтный период - промежуток времени между двумя очередными капитальными ремонтами.

Запасная часть - составная часть оборудования, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности работоспособности изделия.

Ресурс - суммарная наработка оборудования от начала его эксплуатации или её возобновления после капитального ремонта до перехода в предельное состояние.

Остаточный ресурс - суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или её возобновления после капитального ремонта до перехода в предельное состояние.

Техническое состояние - состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на оборудование.

Контроль технического состояния - проверка соответствия технического состояния оборудования требованиям технической документации, определение на этой основе его работоспособности.

Техническое диагностирование (диагностирование) - определение технического состояния оборудования.

Параметр оборудования - характеристика данного оборудования, отражающая физическую величину. Физическими величинами оборудования являются геометрические размеры, физико-механические характеристики материалов, температура, давление, скорость и другие технические характеристики.

Предельное состояние - состояние оборудования, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния оборудования, установленные нормативной и (или) конструкторской (проектной) документацией.

Работоспособное состояние (работоспособность) - состояние оборудования, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям НД.

Испытание - техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данного оборудования в соответствии с установленной процедурой.

Монтаж (демонтаж) - установка (снятие) оборудования или его составных частей на месте эксплуатации.

Модернизация - комплекс работ по улучшению технико-эксплуатационных характеристик оборудования, находящихся в эксплуатации, путем замены отдельных составных частей на более совершенные.

Качество ремонтных работ - совокупность свойств и характеристик оборудования после ремонта, которые должны соответствовать нормативной документации.

Надежность - свойство оборудования сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния оборудования.

Конструктивный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования.

Эксплуатационный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации.

Производственный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии.

Деградационный отказ - отказ, обусловленный естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации.

Внезапный отказ - отказ, характеризующийся скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров оборудования.

Средства - машины, механизмы, сооружения, оборудование, инструменты, оснастка, приборы, средства механизации, а также запасные части, заготовки и материалы, используемые в процессах технического обслуживания, контроля технического состояния и ремонта.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно-важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Устройства безопасности - технические устройства, предназначенные для предотвращения аварий, локализации или развития аварийных ситуаций.

Авария - разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и(или) выброс опасных веществ.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте

Производственная санитария - система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.