Обеспечение достоверности результатов

Методы получения информации о вредных факторах рабочей среды

| Нормативный документ | Показатели | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| МУК 4.3.2756-10 | Температура воздуха | Микроклимат НИ-относятся к методу измерения неионизирующих излучений околосветового спектра |
|  | Относительная влажность воздуха |  |
|  | Скорость движения воздуха |  |
|  | Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) |  |
|  | НИ-Интенсивность теплового облучения |  |
| МИ М. ИНТ-01.01-2018 (ФР.1.32.2019.33229) | Температура воздуха |  |
|  | Относительная влажность воздуха |  |
|  | Скорость движения воздуха |  |
|  | НИ-Интенсивность теплового излучения |  |
| ГОСТ 24940 | Освещенность | Измерения показателей световой среды |
|  | Коэффициент естественной освещенности |  |
| ГОСТ 33393 | Коэффициент пульсации освещенности |  |
| ГОСТ 26824 | Яркость рабочей поверхности |  |
| МИ СС. ИНТ-07.01-2018 (ФР.1.37.2019.33228) | Освещение рабочей поверхности |  |
|  | Прямая блескость |  |
|  | Отраженная блескость |  |
| Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ(12)». Руководство по эксплуатации | Интенсивность ультрафиолетового облучения в диапазоне волн 400-315нм (УФ-А) | Измерения неионизирующих излучений околосветового спектра |
|  | Интенсивность ультрафиолетового облучения в диапазоне волн 315-280нм (УФ-В) |  |
|  | Интенсивность ультрафиолетового облучения в диапазоне волн 280-200нм (УФ-С) |  |
| МИ УФ. ИНТ-12.01-2018 (ФР.1.37.2019.32434) | Измерение энергетической освещенности (диапазон волн 400-315 нм (УФ-А) |  |
|  | Измерение энергетической освещенности (диапазон волн 315-280 нм (УФ-В) |  |
|  | Измерение энергетической освещенности (диапазон волн 280-200 нм (УФ-С) |  |
| МИ И. ИНТ-03.01-2018 (ФР.1.36.2019.32548) | Эквивалентный общий уровень звукового давления параметров инфразвука (по характеристике шумомера линейная) | Измерения показателей звукового воздействия |
| ГОСТ 12.4.077 | Ультразвук воздушный: уровни звукового давления в третьоктавных полосах (среднегеометрические частоты 12,5-40 кГц) |  |
| МИ УВ. ИНТ-04.01-2018 (ФР.1.36.2019.32549) | Уровень звукового давления в третьоктавных полосах параметров ультразвука воздушного (среднегеометрические частоты 12,5-40 кГц) |  |
| ГОСТ ISO 9612 | Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день |  |
| МИ Ш. ИНТ-02.01-2018 (ФР.1.36.2019.32547) | Эквивалентный уровень параметров шума с частотной коррекцией А |  |
| ГОСТ 31319 | Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения | Измерения показателей вибрационного воздействия |
| ГОСТ 31191.1 | Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения |  |
| ГОСТ 31191.2 | Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения |  |
| ГОСТ 31192.1 | Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения |  |
| ГОСТ 31192.2 | Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения |  |
| МИ ОВ. ИНТ-05.01-2018 (ФР.1.36.2019.32550) | Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброускорения |  |
| МИ ЛВ. ИНТ-06.01-2018 (ФР.1.36.2019.32551) | Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения |  |
| Анализатор шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005 РЭ | З-Эквивалентный уровень звука | З-Относятся к методам измерений показателей звука В-Относятся к методам измерения показателей вибрационного воздействия |
|  | З-Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах (среднегеометрические частоты 31,5-16000 Гц и 25-20000 Гц) |  |
|  | З-Инфразвук: эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звука |  |
|  | З-Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах (среднегеометрические частоты 2-16 Гц и 1,6-20 Гц) |  |
|  | З-Ультразвук воздушный: уровни звукового давления в третьоктавных полосах (среднегеометрические частоты 12,5-40 кГц) |  |
|  | В-Вибрация общая: среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах (среднегеометрические частоты 1-63 Гц) |  |
|  | В-Уровень среднеквадратичного значения виброускорения в октавных полосах (среднегеометрические частоты 1-63 Гц) |  |
|  | В-Вибрация локальная: среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах (среднегеометрические частоты 8-1000 Гц) |  |
|  | В-Уровень среднеквадратичного значения виброускорения в октавных полосах (среднегеометрические частоты 8-1000 Гц) |  |
|  | В-Эквивалентный корректированный уровень виброускорения |  |
| Миллитесламетр портативный универсальный «ТПУ-03». Паспорт ЦЕКВ.411171.001 ПС | Магнитная индукция постоянного магнитного поля | Измерения индукции постоянного магнитного поля |
| МИ ПМП. ИНТ-11.01-2018 (ФР.1.34.2019.32556) | Магнитная индукция параметров постоянного магнитного поля |  |
| Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01». Руководство по эксплуатации МГФК 410000.001 РЭ | Напряженность электростатического поля | Измерения напряжённости электростатического поля |
| МИ ЭП. ИНТ-10.01-2018 (ФР.1.34.2019.32555) | Напряженность электростатического поля |  |
| ГОСТ 12.1.006 | Напряженность электрического поля (диапазон частот 0,06-300 МГц) | Измерения параметров переменного электромагнитного поля |
|  | Напряженность магнитного поля (диапазон частот 0,06-50 МГц) |  |
|  | Плотность потока энергии (диапазон частот 0,03-1200 МГц, 2400-2500 МГц) |  |
| Измеритель электромагнитных полей «П3-60». Руководство по эксплуатации ЦКЛМ.411183.001 РЭ | Напряженность электрического поля (частота 50±2 Гц) |  |
|  | Напряженность магнитного поля (частота 50±2 Гц) |  |
|  | Магнитная индукция (частота 50±2 Гц) |  |
|  | Напряженность электрического поля (диапазон частот 5-2000 Гц) |  |
|  | Напряженность электрического поля (диапазон частот 2-400 кГц) |  |
|  | Магнитная индукция (диапазон частот 5-2000 Гц) |  |
|  | Магнитная индукция (диапазон частот 2-400кГц) |  |
| Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра». Руководство по эксплуатации ФВКМ.412152.003 РЭ | Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) фотонного ионизирующего излучения | Измерения ионизирующего излучения |
| МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018 (ФР.1.38.2019.32726) | Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения |  |
|  | Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) рентгеновского излучения |  |
| МУК 4.3.1675-03 | Концентрация аэроионов положительной полярности | Измерения аэроионного состава воздуха |
|  | Концентрация аэроионов отрицательной полярности |  |
| Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации МГФК.510000.001 РЭ | Концентрация лёгких аэроионов (с подвижностью не менее 0,4 см2/(В*с))(отрицательных n-) |  |
|  | Концентрация лёгких аэроионов (с подвижностью не менее 0,4 см2/(В*с))(положительных n+) |  |
|  | Перемещение в пространстве |  |
| МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 (ФР.1.33.2019.33231) | Плотность сигналов и сообщений (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | Оценка показателей напряжённости трудового процесса |
|  | Число производственных объектов одновременного наблюдения |  |
|  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) |  |
|  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) |  |
|  | Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены)) |  |
|  | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций |  |
|  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены) |  |
|  | Время активного наблюдения за ходом производственного процесса |  |
| Анализатор пыли «Атмас». Руководство по эксплуатации БВЕК 610000.001 РЭ | Массовая концентрация Пыли | Массовая концентрация пыли |
| МИ АПФД-18.01-2018 (ФР.1.31.2019.32604) | Массовая концентрация Пыли | Массовая концентрация пыли (Гравиметрия) |
| МУК 4.1.2468-09 | Массовая концентрация Пыли |  |
|  | Отбор проб |  |
| ГОСТ 12.1.005 | Отбор проб | Отбор проб |
| Р 2.2.2006-05 (приложение 9) | Отбор проб |  |
| ГОСТ 59024 | Отбор проб |  |
| ГОСТ 31942, п.6.1 | Отбор проб |  |
| ГОСТ 12.1.014 | Отбор проб |  |
| Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП. Руководство по эксплуатации СИТИ.415522.200 РЭ | Отбор проб |  |
| Трубки индикаторные С-2. Паспорт РЮАЖ.415522.505 ПС | Отбор проб |  |
| Анализатор-течеискатель АНТ-3М. Руководство по эксплуатации ДКТЦ.413441.104РЭ | Массовая концентрация Аммиака | Измерения массовых концентраций вредных веществ в ВРЗ газоанализатором АНТ-3М |
|  | Массовая концентрация Диметилформамида |  |
|  | Массовая концентрация Изобутилена |  |
|  | Массовая концентрация Керосина (по декану) |  |
|  | Массовая концентрация Ксилола |  |
|  | Массовая концентрация Метилэтилкетона |  |
|  | Массовая концентрация Оксида азота |  |
|  | Массовая концентрация Пропан-бутана (по бутану) |  |
|  | Массовая концентрация Пропанола |  |
|  | Массовая концентрация Пропилена |  |
|  | ЭХД-Массовая концентрация Сероводорода |  |
|  | Массовая концентрация Стирола |  |
|  | Массовая концентрация Тетрахлорэтилена |  |
|  | Массовая концентрация Толуола |  |
|  | Массовая концентрация Трихлорэтилена |  |
|  | Массовая концентрация Углеводородов алифатических (С4-С10) (по гексану) |  |
|  | ЭХД-Массовая концентрация Диоксида азота |  |
|  | ЭХД-Массовая концентрация Оксид углерода |  |
|  | ЭХД-Массовая концентрация Хлора |  |
|  | Массовая концентрация Фенола |  |
|  | Массовая концентрация Этилцеллозольва |  |
| МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433) | ХК-Массовая концентрация Пыли (SiO2<2%) | Измерения массовых концентраций вредных веществ в газоанализатором ГАНК-4 |
|  | ХК-Массовая концентрация Пыли (SiO2>70%) |  |
| МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) | Массовая концентрация Формальдегида |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Озона |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Гидроксибензола (фенола) |  |
| МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576) | ХК-Массовая концентрация Этилбензола |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Этилацетата |  |
| МИ-4215-012-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08574) | Массовая концентрация Метанола |  |
| МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) | Массовая концентрация Метана, природного газа в пересчете на метан, углеводородов предельных С1-С5 в пересчете на метан |  |
|  | Массовая концентрация Гексана, предельных углеводородов (гептана, октана, изооктана, нонана, декана, С1-С10, С6-С10) в пересчете на гексан. Дизельное топливо в пересчете на гексан |  |
|  | Массовая концентрация Минерального масла |  |
| МИ-4215-008-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06968) | ХК-Массовая концентрация Оксидов марганца |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Оксидов никеля |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Оксидов меди |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Оксидов железа |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Оксидов хрома |  |
|  | ХК-Массовая концентрация Оксидов свинца |  |
| МИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650) | Массовая концентрация Акролеина (акрилового альдегида) |  |
|  | Массовая концентрация Ацетальдегида (уксусного альдегида) |  |
|  | Массовая концентрация Метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата) |  |
| ГОСТ 12.1.014 | Массовая концентрация Аммиака | Колориметрический |
|  | Массовая концентрация Ацетона |  |
|  | Массовая концентрация Бензина |  |
|  | Массовая концентрация Бензола |  |
|  | Массовая концентрация Сернистого ангидрида |  |
|  | Массовая концентрация Ксилола |  |
|  | Массовая концентрация Углерода оксида |  |
|  | Массовая концентрация Азота оксидов |  |
|  | Массовая концентрация Сероводорода |  |
|  | Массовая концентрация Толуола |  |
|  | Массовая концентрация Хлора |  |