1. Назначение.

Рулетка измерительная металлическая предназначена для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой рулетки.

2. Порядок работы.

2.1 Подготовка к работе.

Перед началом работы необходимо удостовериться в исправности фиксаторов, тормозных кнопок, скручивающего механизма.

Неисправность рулетки может привести к травмам!

Рулетка готова к измерениям без дополнительной подготовки.

2.2 Проведение измерения.

Выдвинуть измерительную ленту на нужное расстояние, зафиксировать с помощью рычага блокировки. Провести измерение согласно шкале градуировки.

Отпустить рычаг и плавно вернуть ленту в скрученное состояние.

3. Требования безопасности.

Рулетки не являются источником повышенной опасности для здоровья человека и не содержат факторов загрязнения окружающей среды.

4. Условия эксплуатации: от минус 40 до плюс 50 °С

5. Условия хранения: от минус 50 до плюс 50 °С

6. Техническое обслуживание.

После измерений ленту рулетки при наматывании на барабан необходимо протереть сухой мягкой ветошью.