## Исходные данные
Данные внутреннего контроля качества результатов анализа
Наиманование лаборатории |  |  |  | Лаборатория ООО "Рога и копыта"
Объект |  |  |  | Молоко сухое
Определяемый показатель |  |  |  | Массовая доля кадмия
Методика анализа |  |  |  | Аттестованная методика измерений определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) в продуктах пищевых и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическими методами
Обозначение НД на методику анализа |  |  |  | МУК ХХХХХ
Диапазон методики |  |  |  | от 0,005 до 1,5 вкл.
Единица измерения |  |  |  | мк/кг
СКО повторяемости, % |  |  |  | 13
СКО внутрилабораторной прецизионности, % |  |  |  | 13
Показатель точности, % |  |  |  | 27
Период заполнения контрольной карты |  |  |  | 11.01.2016 — 09.02.2016
Аттестованное значение образца для контроля, % |  |  |  | 0.015
Показатели качества результатов анализа были оценены на основе даннвх |  |  |  | контрольных измерений
№ п/п | Дата | Результаты контрольных измерений |  |  | Исполнитель
|  | X1 | X2 | Xср
1 | 2016-01-11 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | И.И. Иванов
2 | 2016-01-12 | 0.0158 | 0.0136 | 0.0147 | П.П. Петров
3 | 2016-01-13 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0164 | И.П. Сидоров
4 | 2016-01-14 | 0.0159 | 0.0179 | 0.0169 | И.И. Иванов
5 | 2016-01-15 | 0.0171 | 0.0169 | 0.017 | П.П. Петров
6 | 2016-01-16 | 0.015 | 0.0144 | 0.0147 | И.П. Сидоров
7 | 2016-01-17 | 0.0175 | 0.0185 | 0.018 | И.И. Иванов
8 | 2016-01-18 | 0.0122 | 0.0148 | 0.0135 | П.П. Петров
9 | 2016-01-19 | 0.0138 | 0.012 | 0.0129 | И.П. Сидоров
10 | 2016-01-20 | 0.0076 | 0.0125 | 0.01005 | И.И. Иванов
11 | 2016-01-21 | 0.0125 | 0.0135 | 0.013 | П.П. Петров
12 | 2016-01-22 | 0.018 | 0.021 | 0.0195 | И.П. Сидоров
13 | 2016-01-23 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0149 | И.И. Иванов
14 | 2016-01-24 | 0.0176 | 0.015 | 0.0163 | П.П. Петров
15 | 2016-01-25 | 0.0155 | 0.0167 | 0.0161 | И.П. Сидоров
16 | 2016-01-26 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | И.И. Иванов
17 | 2016-01-27 | 0.015 | 0.0162 | 0.0156 | П.П. Петров
18 | 2016-01-28 | 0.013 | 0.0178 | 0.0154 | И.П. Сидоров
19 | 2016-01-29 | 0.0152 | 0.0148 | 0.015 | И.И. Иванов
20 | 2016-01-30 | 0.0167 | 0.0123 | 0.0145 | П.П. Петров
21 | 2016-01-31 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0168 | И.П. Сидоров
22 | 2016-02-01 | 0.015 | 0.012 | 0.0135 | И.И. Иванов
23 | 2016-02-02 | 0.016 | 0.0156 | 0.0158 | П.П. Петров
24 | 2016-02-03 | 0.013 | 0.0133 | 0.01315 | И.П. Сидоров
25 | 2016-02-04 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0149 | И.И. Иванов
26 | 2016-02-05 | 0.016 | 0.0176 | 0.0168 | П.П. Петров
27 | 2016-02-06 | 0.0131 | 0.0147 | 0.0139 | И.П. Сидоров
28 | 2016-02-07 | 0.0145 | 0.0151 | 0.0148 | И.И. Иванов
29 | 2016-02-08 | 0.014 | 0.013 | 0.0135 | П.П. Петров
30 | 2016-02-09 | 0.0154 | 0.0156 | 0.0155 | И.П. Сидоров
Должность руководителя лаборатории |  |  |  | Заведущий лабораторией
И.О. Фамилия руководителя лаборатории |  |  |  | П.П. Иваненко
Должность ответственного за ВКК |  |  |  | Менеджер по качеству
И.О. Фамилия ответственного за ВКК |  |  |  | И.И. Петренко
Автоматизированная процедура построения, анализа контрольных карт Шухарта в относительных единицах с использованием ОК и расчета новых значений показателей качества методики анализа. Для свободного распространения, модификации, улучшения и т.п. (со ссылкой на автора) 02.03.2016 © Д.А. Цимбаленко

## ККШ
Данные для построения контрольных карт Шухарта
Объект | [7 empty] | Молоко сухое
Определяемый показатель | [7 empty] | Массовая доля кадмия
Методика анализа | [7 empty] | Аттестованная методика измерений определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) в продуктах пищевых и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическими методами
Единица измерения | [7 empty] | мк/кг
Среднеквадратическое отклонение повторяемости, % | [7 empty] | 13
Среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности, % | [7 empty] | 13
Показатель точности, % | [7 empty] | 27
Период заполнения контрольной карты | [7 empty] | 11.01.2016 — 09.02.2016
Аттестованное значение образца для контроля, % | [7 empty] | 0.015
Контрольная карта: | [7 empty] | для контроля повторяемости | для контроля внутрилабораторной прецизионности | для контроля точности
[10 empty] | нижний | верхний
Пределы действия, отн. ед. | [7 empty] | 0.48 | 0.48 | -0.41 | 0.41
Пределы предупреждения, отн. ед. | [7 empty] | 0.37 | 0.37 | -0.27 | 0.27
Средняя линия, отн. ед. | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0
№ п/п | Дата | Результаты контрольных измерений |  |  | Результат контрольной процедуры, отн. ед. |  |  | Вывод о несоответствии результата контрольной процедуры пределам действия или предупреждения
|  | X1 | X2 | Xср | для контроля повторяемости | для контроля внутрилабораторной прецизионности | для контроля точности | при контроле повторяемости | при контроле внутрилабораторной прецизионности | при контроле точности |  | ККШ повторяемости |  |  | ККШ внутрилабораторной прецизионности |  |  | ККШ точности
1 | 2016-01-11 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.125 | — | 0.066667 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
2 | 2016-01-12 | 0.0158 | 0.0136 | 0.0147 | 0.14966 | 0.084691 | -0.02 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
3 | 2016-01-13 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0164 | 0.02439 | 0.10932 | 0.093333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
4 | 2016-01-14 | 0.0159 | 0.0179 | 0.0169 | 0.11834 | 0.03003 | 0.12667 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
5 | 2016-01-15 | 0.0171 | 0.0169 | 0.017 | 0.011765 | 0.0058997 | 0.13333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
6 | 2016-01-16 | 0.015 | 0.0144 | 0.0147 | 0.040816 | 0.14511 | -0.02 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
7 | 2016-01-17 | 0.0175 | 0.0185 | 0.018 | 0.055556 | 0.20183 | 0.2 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
8 | 2016-01-18 | 0.0122 | 0.0148 | 0.0135 | 0.19259 | 0.28571 | -0.1 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
9 | 2016-01-19 | 0.0138 | 0.012 | 0.0129 | 0.13953 | 0.045455 | -0.14 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
10 | 2016-01-20 | 0.0076 | 0.0125 | 0.01005 | 0.48756 | 0.24837 | -0.33 | Сверх предела действия | — | Сверх предела предупреждения |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
11 | 2016-01-21 | 0.0125 | 0.0135 | 0.013 | 0.076923 | 0.25597 | -0.13333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
12 | 2016-01-22 | 0.018 | 0.021 | 0.0195 | 0.15385 | 0.4 | 0.3 | — | Сверх предела предупреждения | Сверх предела предупреждения |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
13 | 2016-01-23 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0149 | 0.026846 | 0.26744 | -0.0066667 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
14 | 2016-01-24 | 0.0176 | 0.015 | 0.0163 | 0.15951 | 0.089744 | 0.086667 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
15 | 2016-01-25 | 0.0155 | 0.0167 | 0.0161 | 0.074534 | 0.012346 | 0.073333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
16 | 2016-01-26 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0 | 0.0125 | 0.06 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
17 | 2016-01-27 | 0.015 | 0.0162 | 0.0156 | 0.076923 | 0.019048 | 0.04 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
18 | 2016-01-28 | 0.013 | 0.0178 | 0.0154 | 0.31169 | 0.012903 | 0.026667 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
19 | 2016-01-29 | 0.0152 | 0.0148 | 0.015 | 0.026667 | 0.026316 | 0 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
20 | 2016-01-30 | 0.0167 | 0.0123 | 0.0145 | 0.30345 | 0.033898 | -0.033333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
21 | 2016-01-31 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0168 | 0.011905 | 0.14696 | 0.12 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
22 | 2016-02-01 | 0.015 | 0.012 | 0.0135 | 0.22222 | 0.21782 | -0.1 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
23 | 2016-02-02 | 0.016 | 0.0156 | 0.0158 | 0.025316 | 0.157 | 0.053333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
24 | 2016-02-03 | 0.013 | 0.0133 | 0.01315 | 0.022814 | 0.18307 | -0.12333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
25 | 2016-02-04 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0149 | 0.026846 | 0.12478 | -0.0066667 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
26 | 2016-02-05 | 0.016 | 0.0176 | 0.0168 | 0.095238 | 0.11987 | 0.12 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
27 | 2016-02-06 | 0.0131 | 0.0147 | 0.0139 | 0.11511 | 0.18893 | -0.073333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
28 | 2016-02-07 | 0.0145 | 0.0151 | 0.0148 | 0.040541 | 0.062718 | -0.013333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
29 | 2016-02-08 | 0.014 | 0.013 | 0.0135 | 0.074074 | 0.091873 | -0.1 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
30 | 2016-02-09 | 0.0154 | 0.0156 | 0.0155 | 0.012903 | 0.13793 | 0.033333 | — | — | — |  | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0 | -0.27 | 0.27 | -0.41 | 0.41
Контрольные карты Шухарта
АНАЛИЗ ККШ ТОЧНОСТИ
№ п/п | Одна точка вышла за предел действия |  |  | 9 точек подряд находятся по одну сторону от средней линии |  | 6 возрастающих или убывающих точек подряд |  | 2 из 3 последовательных точек находятся выше предела предупреждения | 4 из 5 последовательных точек находятся выше половинной границы верхней или нижней зоны предупреждения | модуль значений 8 последовательных точек превышает значение Kпр/2
1 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
2 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
3 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
4 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
5 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
6 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
7 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
8 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
9 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
10 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
11 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
12 | — |  |  | — |  | — |  | Да | — | —
13 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
14 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
15 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
16 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
17 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
18 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
19 | — |  |  | — |  | Да |  | — | — | —
20 | — |  |  | — |  | Да |  | — | — | —
21 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
22 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
23 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
24 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
25 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
26 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
27 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
28 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
29 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
30 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | —
АНАЛИЗ ККШ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОЙ ПРЕЦИЗИОННОСТИ
№ п/п | Одна точка вышла за предел действия |  |  | 9 точек подряд находятся выше средней линии |  | 6 возрастающих точек подряд |  | 2 из 3 последовательных точек находятся выше предела предупреждения | 4 из 5 последовательных точек находятся выше половинной границы зоны предупреждения | Половинная граница зоны предупреждения
1 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | 0.26
2 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
3 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
4 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
5 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
6 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
7 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
8 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
9 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
10 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
11 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
12 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
13 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
14 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
15 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
16 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
17 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
18 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
19 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
20 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
21 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
22 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
23 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
24 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
25 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
26 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
27 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
28 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
29 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
30 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
АНАЛИЗ ККШ ПОВТОРЯЕМОСТИ
№ п/п | Одна точка вышла за предел действия |  |  | 9 точек подряд находятся выше средней линии |  | 6 возрастающих точек подряд |  | 2 из 3 последовательных точек находятся выше предела предупреждения | 4 из 5 последовательных точек находятся выше половинной границы зоны предупреждения | Половинная граница зоны предупреждения
1 | — |  |  | — |  | — |  | — | — | 0.26
2 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
3 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
4 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
5 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
6 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
7 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
8 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
9 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
10 | Да |  |  | — |  | — |  | — | —
11 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
12 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
13 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
14 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
15 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
16 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
17 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
18 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
19 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
20 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
21 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
22 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
23 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
24 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
25 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
26 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
27 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
28 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
29 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
30 | — |  |  | — |  | — |  | — | —
Расчет новых значений показателей качества результатов анализа
Наименование показателя |  |  |  |  | Формула | Значение
Внутрилабораторная прецизионность (точечная оценка), % | [5 empty] | 11.4414
Оценка смещения результатов анализа в лаборатории, % | [5 empty] | 1.1111
Точечная оценка показателя правильности, % | [5 empty] | 2.2073
Критерий Стьюдента t | [5 empty] | 0.50338
Критерий Стьюдента табличный tтабл |  |  |  |  | статистические таблицы (Г.2) | 2.0452
Условие t ≤ tтабл |  |  |  |  | проверка условия t ≤ tтабл | выполняется
Смещение результатов в лаборатории |  |  |  |  | проверка условия t ≤ tтабл | незначимо
Интервальная оценка показателя правильности (при t ≤ tтабл), % | [5 empty] | 4.4146
Интервальная оценка показателя правильности (при t > tтабл), % | [5 empty] | 5.5257
Проверка условия | [5 empty] | выполняется
Оценка показателя точности (при t ≤ tтабл и условие 1/3 выполняется), % | [5 empty] | 22.8829
Оценка показателя точности (при t ≤ tтабл и условие 1/3 не выполняется), % | [5 empty] | 23.3048
Оценка показателя точности (при t > tтабл и условие 1/3 выполняется), % |  |  |  |  | формула 19.2 РМГ 61-2010 | 23.994
Оценка показателя точности (при t > tтабл и условие 1/3 не выполняется), % |  |  |  |  | формула 19.2 РМГ 61-2010 | 24.4159
Оценка показателя точности (в протокол), % | [5 empty] | 22.8829
Повтряемость (точечная оценка), % |  |  |  |  | аналогично внутрилб. прецизионности | 8.8304
Примечание: Результаты контрольных процедур, превышающие пределы действия из расчета новых значений показателей качества результатов анализа исключены.
№ п/п | Дата | Результаты контрольных измерений |  |  | Результат контрольной процедуры, отн. ед.
|  | X1 | X2 | Xср | для контроля повторяемости | для контроля внутрилабораторной прецизионности | для контроля точности
1 | 2016-01-11 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.125 | — | 0.066667 | 0.055556
2 | 2016-01-12 | 0.0158 | 0.0136 | 0.0147 | 0.14966 | 0.084691 | -0.02 | -0.031111
3 | 2016-01-13 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0164 | 0.02439 | 0.10932 | 0.093333 | 0.082222
4 | 2016-01-14 | 0.0159 | 0.0179 | 0.0169 | 0.11834 | 0.03003 | 0.12667 | 0.11556
5 | 2016-01-15 | 0.0171 | 0.0169 | 0.017 | 0.011765 | 0.0058997 | 0.13333 | 0.12222
6 | 2016-01-16 | 0.015 | 0.0144 | 0.0147 | 0.040816 | 0.14511 | -0.02 | -0.031111
7 | 2016-01-17 | 0.0175 | 0.0185 | 0.018 | 0.055556 | 0.20183 | 0.2 | 0.18889
8 | 2016-01-18 | 0.0122 | 0.0148 | 0.0135 | 0.19259 | 0.28571 | -0.1 | -0.11111
9 | 2016-01-19 | 0.0138 | 0.012 | 0.0129 | 0.13953 | 0.045455 | -0.14 | -0.15111
10 | 2016-01-20 | 0.0076 | 0.0125 | 0.01005 | исключен | 0.24837 | -0.33 | -0.34111
11 | 2016-01-21 | 0.0125 | 0.0135 | 0.013 | 0.076923 | 0.25597 | -0.13333 | -0.14444
12 | 2016-01-22 | 0.018 | 0.021 | 0.0195 | 0.15385 | 0.4 | 0.3 | 0.28889
13 | 2016-01-23 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0149 | 0.026846 | 0.26744 | -0.0066667 | -0.017778
14 | 2016-01-24 | 0.0176 | 0.015 | 0.0163 | 0.15951 | 0.089744 | 0.086667 | 0.075556
15 | 2016-01-25 | 0.0155 | 0.0167 | 0.0161 | 0.074534 | 0.012346 | 0.073333 | 0.062222
16 | 2016-01-26 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0 | 0.0125 | 0.06 | 0.048889
17 | 2016-01-27 | 0.015 | 0.0162 | 0.0156 | 0.076923 | 0.019048 | 0.04 | 0.028889
18 | 2016-01-28 | 0.013 | 0.0178 | 0.0154 | 0.31169 | 0.012903 | 0.026667 | 0.015556
19 | 2016-01-29 | 0.0152 | 0.0148 | 0.015 | 0.026667 | 0.026316 | 0 | -0.011111
20 | 2016-01-30 | 0.0167 | 0.0123 | 0.0145 | 0.30345 | 0.033898 | -0.033333 | -0.044444
21 | 2016-01-31 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0168 | 0.011905 | 0.14696 | 0.12 | 0.10889
22 | 2016-02-01 | 0.015 | 0.012 | 0.0135 | 0.22222 | 0.21782 | -0.1 | -0.11111
23 | 2016-02-02 | 0.016 | 0.0156 | 0.0158 | 0.025316 | 0.157 | 0.053333 | 0.042222
24 | 2016-02-03 | 0.013 | 0.0133 | 0.01315 | 0.022814 | 0.18307 | -0.12333 | -0.13444
25 | 2016-02-04 | 0.0151 | 0.0147 | 0.0149 | 0.026846 | 0.12478 | -0.0066667 | -0.017778
26 | 2016-02-05 | 0.016 | 0.0176 | 0.0168 | 0.095238 | 0.11987 | 0.12 | 0.10889
27 | 2016-02-06 | 0.0131 | 0.0147 | 0.0139 | 0.11511 | 0.18893 | -0.073333 | -0.084444
28 | 2016-02-07 | 0.0145 | 0.0151 | 0.0148 | 0.040541 | 0.062718 | -0.013333 | -0.024444
29 | 2016-02-08 | 0.014 | 0.013 | 0.0135 | 0.074074 | 0.091873 | -0.1 | -0.11111
30 | 2016-02-09 | 0.0154 | 0.0156 | 0.0155 | 0.012903 | 0.13793 | 0.033333 | 0.022222
Число контрольных процедур |  |  |  |  | 29 | 29 | 30
п | ап | А1,п | А2,п
2 | 1.128 | 2.834 | 3.686
3 | 1.693 | 3.469 | 4.358
4 | 2.059 | 3.819 | 4.698
5 | 2.326 | 4.054 | 4.918

## Протокол
Протокол установленных показателей качества результатов анализа при реализации методики анализа в лаборатории
УТВЕРЖДАЮ
Заведущий лабораторией
П.П. Иваненко
" ___ " ____________ 20 ___ г.
Наименование лаборатории, применяющей данную методику |  | Лаборатория ООО "Рога и копыта"
Наименование методики анализа |  | Аттестованная методика измерений определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) в продуктах пищевых и продовольственном сырье инверсионно-вольтамперометрическими методами
Обозначение НД на методику анализа |  | МУК ХХХХХ
Показатели качества результатов анализа были оценены на основе даннвх |  | контрольных измерений
полученных в период |  | с 11.01.2016 по 09.02.2016
Наименование и диапазон измерений определяемых компонентов, единиц измерений | Показатель повторяемости результатов анализа в виде СКО, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности результатов анализа в виде СКО, % | Показатель правильности результатов анализа, % | Показатель точности результатов анализа, %
Массовая доля кадмия , диапазон от 0,005 до 1,5 вкл., мк/кг | 8.8304 | 11.4414 | 4.4146 | 22.8829
Менеджер по качеству |  |  |  | И.И. Петренко

## Число КП
Расчет числа результатов контрольных процедур, необходимых для достоверной оценки новых значений показателей качества результатов анализа
γ = | 1.2
L, при условии А ≤ 0,33 | 18 | L, при условии А ≤ 0,33 | 11 | L, при условии А ≤ 0,33 | 23
А
для повторяемости | Число контрольных процедур, L | для внутрилабораторной прецизионности | Число контрольных процедур, L | для точности | Число контрольных процедур, L
0.139 | 100 | 0.103 | 100 | 0.158 | 100
0.139 | 99 | 0.103 | 99 | 0.159 | 99
0.14 | 98 | 0.104 | 98 | 0.16 | 98
0.141 | 97 | 0.104 | 97 | 0.161 | 97
0.141 | 96 | 0.105 | 96 | 0.162 | 96
0.142 | 95 | 0.106 | 95 | 0.162 | 95
0.143 | 94 | 0.106 | 94 | 0.163 | 94
0.144 | 93 | 0.107 | 93 | 0.164 | 93
0.144 | 92 | 0.107 | 92 | 0.165 | 92
0.145 | 91 | 0.108 | 91 | 0.166 | 91
0.146 | 90 | 0.108 | 90 | 0.167 | 90
0.147 | 89 | 0.109 | 89 | 0.168 | 89
0.148 | 88 | 0.11 | 88 | 0.169 | 88
0.149 | 87 | 0.11 | 87 | 0.17 | 87
0.149 | 86 | 0.111 | 86 | 0.171 | 86
0.15 | 85 | 0.112 | 85 | 0.172 | 85
0.151 | 84 | 0.112 | 84 | 0.173 | 84
0.152 | 83 | 0.113 | 83 | 0.174 | 83
0.153 | 82 | 0.114 | 82 | 0.175 | 82
0.154 | 81 | 0.114 | 81 | 0.176 | 81
0.155 | 80 | 0.115 | 80 | 0.177 | 80
0.156 | 79 | 0.116 | 79 | 0.178 | 79
0.157 | 78 | 0.117 | 78 | 0.179 | 78
0.158 | 77 | 0.117 | 77 | 0.18 | 77
0.159 | 76 | 0.118 | 76 | 0.182 | 76
0.16 | 75 | 0.119 | 75 | 0.183 | 75
0.161 | 74 | 0.12 | 74 | 0.184 | 74
0.162 | 73 | 0.121 | 73 | 0.185 | 73
0.163 | 72 | 0.121 | 72 | 0.187 | 72
0.164 | 71 | 0.122 | 71 | 0.188 | 71
0.166 | 70 | 0.123 | 70 | 0.189 | 70
0.167 | 69 | 0.124 | 69 | 0.191 | 69
0.168 | 68 | 0.125 | 68 | 0.192 | 68
0.169 | 67 | 0.126 | 67 | 0.193 | 67
0.171 | 66 | 0.127 | 66 | 0.195 | 66
0.172 | 65 | 0.128 | 65 | 0.196 | 65
0.173 | 64 | 0.129 | 64 | 0.198 | 64
0.175 | 63 | 0.13 | 63 | 0.2 | 63
0.176 | 62 | 0.131 | 62 | 0.201 | 62
0.177 | 61 | 0.132 | 61 | 0.203 | 61
0.179 | 60 | 0.133 | 60 | 0.204 | 60
0.18 | 59 | 0.134 | 59 | 0.206 | 59
0.182 | 58 | 0.135 | 58 | 0.208 | 58
0.184 | 57 | 0.137 | 57 | 0.21 | 57
0.185 | 56 | 0.138 | 56 | 0.212 | 56
0.187 | 55 | 0.139 | 55 | 0.214 | 55
0.189 | 54 | 0.14 | 54 | 0.215 | 54
0.19 | 53 | 0.142 | 53 | 0.218 | 53
0.192 | 52 | 0.143 | 52 | 0.22 | 52
0.194 | 51 | 0.145 | 51 | 0.222 | 51
0.196 | 50 | 0.146 | 50 | 0.224 | 50
0.198 | 49 | 0.148 | 49 | 0.226 | 49
0.2 | 48 | 0.149 | 48 | 0.229 | 48
0.202 | 47 | 0.151 | 47 | 0.231 | 47
0.204 | 46 | 0.152 | 46 | 0.233 | 46
0.207 | 45 | 0.154 | 45 | 0.236 | 45
0.209 | 44 | 0.156 | 44 | 0.239 | 44
0.211 | 43 | 0.158 | 43 | 0.241 | 43
0.214 | 42 | 0.16 | 42 | 0.244 | 42
0.216 | 41 | 0.162 | 41 | 0.247 | 41
0.219 | 40 | 0.164 | 40 | 0.25 | 40
0.222 | 39 | 0.166 | 39 | 0.254 | 39
0.225 | 38 | 0.168 | 38 | 0.257 | 38
0.228 | 37 | 0.17 | 37 | 0.26 | 37
0.231 | 36 | 0.173 | 36 | 0.264 | 36
0.234 | 35 | 0.175 | 35 | 0.268 | 35
0.238 | 34 | 0.178 | 34 | 0.272 | 34
0.241 | 33 | 0.181 | 33 | 0.276 | 33
0.245 | 32 | 0.183 | 32 | 0.28 | 32
0.249 | 31 | 0.186 | 31 | 0.284 | 31
0.253 | 30 | 0.19 | 30 | 0.289 | 30
0.257 | 29 | 0.193 | 29 | 0.294 | 29
0.262 | 28 | 0.196 | 28 | 0.299 | 28
0.267 | 27 | 0.2 | 27 | 0.305 | 27
0.272 | 26 | 0.204 | 26 | 0.311 | 26
0.277 | 25 | 0.208 | 25 | 0.317 | 25
0.283 | 24 | 0.213 | 24 | 0.323 | 24
0.289 | 23 | 0.217 | 23 | 0.33 | 23
0.295 | 22 | 0.222 | 22 | 0.338 | 22
0.302 | 21 | 0.228 | 21 | 0.346 | 21
0.31 | 20 | 0.234 | 20 | 0.354 | 20
0.318 | 19 | 0.24 | 19 | 0.363 | 19
0.327 | 18 | 0.247 | 18 | 0.373 | 18
0.336 | 17 | 0.255 | 17 | 0.384 | 17
0.346 | 16 | 0.263 | 16 | 0.396 | 16
0.358 | 15 | 0.272 | 15 | 0.409 | 15
0.37 | 14 | 0.282 | 14 | 0.423 | 14
0.384 | 13 | 0.293 | 13 | 0.439 | 13
0.4 | 12 | 0.306 | 12 | 0.457 | 12
0.418 | 11 | 0.321 | 11 | 0.477 | 11
0.438 | 10 | 0.338 | 10 | 0.501 | 10
0.462 | 9 | 0.358 | 9 | 0.528 | 9
0.49 | 8 | 0.382 | 8 | 0.56 | 8
0.524 | 7 | 0.412 | 7 | 0.599 | 7
0.566 | 6 | 0.45 | 6 | 0.646 | 6
0.62 | 5 | 0.501 | 5 | 0.708 | 5
0.693 | 4 | 0.575 | 4 | 0.792 | 4
0.8 | 3 | 0.697 | 3 | 0.914 | 3
0.98 | 2 | 0.967 | 2 | 1.12 | 2