## Исходные данные
Периодическая проверка подконтрольности процедуры выполнения анализа
Наиманование лаборатории |  |  | испытательная лаборатория ООО "Зеленая Лунь"
Объект |  |  | нефтепродукты
Определяемый показатель |  |  | давление насыщенных паров
Методика анализа |  |  | определение давления насыщенных паров
Обозначение НД на методику анализа |  |  | ГОСТ РЕН 13016-1
Единица измерения |  |  | кПа
Период проведения проверки |  |  | 15.01.2018 — 14.06.2018
Аттестованное значение в ОК |  |  | 34.4
Погрешность аттестованного значения |  |  | 0.1
Показатели качества (в абс. ед.) |  |  | методики | результатов анализа в лаборатории
СКО повторяемости |  |  | 0.46 | 0.46
Предел повторяемости |  |  | 1.26 | 1.26
СКО воспроизводимости* |  |  | 0.91 | 0.91
Предел воспроизводимости* |  |  | 2.52 | 2.52
Правильность (интервальная оценка) |  |  | 0 | 0.5
Погрешность |  |  | 1.79 | 1.79
*Для результатов, полученных в лаборатории - внутрилабораторная прецизионность.
Результаты измерений
№ п/п | Дата | 1-ое определение | 2-ое определение
1 | 2018-01-15 | 34.6 | 34.6
2 | 2018-02-21 | 34.4 | 34.4
3 | 2018-03-23 | 34.1 | 34.3
4 | 2018-04-05 | 34.4 | 34
5 | 2018-04-11 | 34 | 34.2
6 | 2018-05-11 | 34.4 | 34.2
7 | 2018-06-14 | 34.6 | 34.4
8
9
10
Должность исполнителя |  |  | Инженер-химик
И.О. Фамилия руководителя лаборатории |  |  | И.И. Петров
Должность ответственного за ВКК |  |  | Менеджер по качеству
И.О. Фамилия ответственного за ВКК |  |  | П.П. Иванов
Автоматизированная процедура расчета результатов периодической проверки подконтрольности процедуры анализа с применением образца для контроля. © Д.А. Цимбаленко, d_tsim@list.ru, версия 23.04.2016

## Расчет ПППА
Периодическая проверка подконтрольности процедуры выполнения анализа с образцом для контроля
1. Наименование лаборатории: испытательная лаборатория ООО "Зеленая Лунь".
2. Контролируемый объект: нефтепродукты.
3. Определяемый показатель: давление насыщенных паров.
4. Методика анализа: определение давления насыщенных паров по ГОСТ РЕН 13016-1.
5. Данные для проверки подконтрольности процедуры анализа:
Параметры образца для контроля
Значение показателя в образце для контроля, кПа | [6 empty] | 34.4
Погрешность значения показателя в образце для контроля, кПа | [6 empty] | 0.1
Фактические значения показателей качества результатов анализа в лаборатории (в абс. ед.)
СКО повторяемости | [6 empty] | 0.46
СКО внутрилабораторной прецизионности | [6 empty] | 0.91
Правильность | [6 empty] | 0.5
Погрешность | [6 empty] | 1.79
6. Период проведения проверки подконтрольности процедуры анализа 15.01.2018 — 14.06.2018
Результаты проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа
№ п/п | Дата | X1 | X2 | Xср | Xсрср | Sx | KВП | Условие Sx ≤ KВП | θ'л | KП | Условие ǀθ'лǀ ≤ KП | Стабильность процесса анализа
1 | 2018-01-15 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.3286 | 0.17995 | 1.3195 | выполняется | -0.071429 | 0.97893 | выполняется | удовлетворительная
2 | 2018-02-21 | 34.4 | 34.4 | 34.4
3 | 2018-03-23 | 34.1 | 34.3 | 34.2
4 | 2018-04-05 | 34.4 | 34 | 34.2
5 | 2018-04-11 | 34 | 34.2 | 34.1
6 | 2018-05-11 | 34.4 | 34.2 | 34.3
7 | 2018-06-14 | 34.6 | 34.4 | 34.5
Примечание: L = 7 , условие L ≥ 5 выполняется.
Инженер-химик | [9 empty] | И.И. Петров
Менеджер по качеству | [9 empty] | П.П. Иванов |  | П.П. Иванов
| f=L-1 | µ(f)
| 4 | 1.54
| 5 | 1.49
| 6 | 1.45
| 7 | 1.42
| 8 | 1.39
| 9 | 1.37
| 10 | 1.35
| 11 | 1.34
| 12 | 1.32
| 13 | 1.31
| 14 | 1.3
| 15 | 1.29
| 16 | 1.28
| 17 | 1.27
| 18 | 1.27
| 19 | 1.26
| 20 | 1.25
| 30 | 1.21