ЖУРНАЛ по определению МАССОВОЙ ДОЛИ БЕЛКА в продуктах молочных, молочных составных, молокосодержащих; мясе и мясных продуктах; сырах и плавленых сырах ГОСТ Р 53951-2010, ГОСТ 25011-2017, ГОСТ Р 54662-2011 (метод Кьельдаля) Начат_____________________ Окончен____________________

Метрологические характеристики

| Наименование продукта | Диапазон измерений | Повторяемость абс., r % | Погрешность абс., ±Δ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Творог | 0,10 – 100 | 0,26 | 0,35 |
| Творожные продукты |  | 0,40 | 0,55 |
| Сметана и продукты на её основе |  | 0,06 | 0,07 |
| Консервы молочные сухие |  | 0,38 | 0,42 |
| Консервы молочные сгущенные |  | 0,20 | 0,25 |
| Молочная сыворотка (жидкая) и продукты на ее основе |  | 0,04 | 0,05 |
| Молочная сыворотка (сухая) и продукты на ее основе |  | 0,24 | 0,30 |
| Мясо и мясные продукты | 1,0 – 20,0 | 0,1∙Xср | 0,15∙Xср |
|  | 20,0 – 55,0 | 0,05∙Xср | 0,08∙Xср |
| Сыры, массы сырные, сыры плавленые сладкие | 5,0 – 30,0 | 0,47 | 0,5 |
| Сыры плавленые (ломтевые, пастообразные), соусы сырные | 5,0 – 30,0 | 0,30 | 0,3 |
| Сыры нежирные, сыры плавленые сухие | 30,0 – 55,0 | 0,53 | 0,6 |

Нормативы

| Наменование объекта анализа | НД | Норматив |
| --- | --- | --- |

Коэффициент пересчёта массовой доли азота на массовую долю белка K

| Наименование | K |
| --- | --- |
| Молочный продукт | 6,38 |
| Молокосодержащий продукт | 6,25 |
| Молочная сыворотка | 6,28 |
| Мясо и мясные продукты | 6,25 |
| Сыры, сыры плавленые | 6,38 |

| Дата | Шифр пробы | Наименование пробы | Масса пробы, г m | Конц. HCl, моль/дм3 n | Коэф пересч., K | Объем HCl холост., см3 Vх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Объем HCl на титр. пробы, см3 |  | М.д. белка, % X=(V-Vх)∙n∙1,40067∙K/m |  | М.д. белка сред., % X=(X1+X2)/2 | Повторяемость, r % |  | Абс. погреш-ность, ±Δ % | Норма по НД, % | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | V2 | X1 | X2 |  | факт. | норм. |  |  |  |